Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest nowoczesny, kompletny Zestaw ćwiczeń eksperymentalnych do Studenckiej Pracowni Fizycznej - mechanika.

W skład Zestawu wchodzą następujące ćwiczenia:

1. Akustyczny Efekt Dopplera, składające się z następujących elementów:

- Licznik uniwersalny,

- Mikrofon pomiarowy ze wzmacniaczem

- Baterie 9 V

- Cyfrowy generator funkcyjny, złącze USB, program measure

-  Kompaktowa fotobramka

- Wózek pomiarowy z napędem

- Dodatki do wózka pomiarowego

- Tor jezdny, l = 900 mm

- Bateria 1,5 V, R 14/UM-2 DIN 40866 typ C

- Zacisk podwójny

- Głowica dźwiękowa/Głośnik

- Uchwyt do elektrod

- Przysłona z wtykiem, l = 100 mm

- Stopka okrągła statywu expert

- Drążek statywu, stal szlachetna 18/8, l = 600 mm, d = 10 mm

- Wspornik

- Przewód łączeniowy 32 A, 500 mm, czerwony

- Przewód łączeniowy 32 A,750 mm, czerwony

- Przewód łączeniowy 32 A, 500 mm, niebieski

- Przewód łączeniowy 32 A,750 mm, niebieski

- Przewód łączeniowy, 75 cm, 32 A, żółty

- Kolumna zaciskowa

2. Pomiar lepkości, składające się z następujących elementów:

- Wiskozymetr kulkowy

- Termometr +24...+51°C do 18220-00

- Termostat zawieszany Alpha A, do 100 °C, 230 Volt

- Chłodnica do termostatu Alpha A

- Zestaw pompujący do termostatu Alpha A

- Wanienka do termostatu, 6 l makron

- Statyw palnika Bunsena, 210x130 mm, h = 750 mm

- Zacisk podwójny, krzyżowy

- Zacisk uniwersalny z przegubem

- Piknometr justowany, 25 ml

- Kolba miarowa 100 ml, IGJ12/21

- Zlewka szklana BORO 3.3, 150 ml, wysoka

- Zlewka szklana BORO 3.3, 250 ml, niska

- Pipety Pasteura, l = 145 mm, 250 sztuk

- Kapturki gumowe, 10 sztuk

- Przewód gumowy, średnica wewnętrzna d = 6 mm

- Stoper cyfrowy 24 h, 1/100 s, 1 s

- Tryskawka, 500 ml, tworzywo sztuczne

- Metanol, czysty, 500 ml

- Woda destylowana, 5 l

- Zabezpieczenie przewodu do d = 8-12 mm

- Przewód gumowy, średnica wewnętrzna d = 10 mm

- Łącznik przewodów do di = 6-10 mm

3. Wahadło balistyczne, składające się z następujących elementów:

- Przyrząd miotający

- Wahadło balistyczne, dodatek do aparatu miotającego

- Kulka stalowa, d = 19 mm

- Zestaw do pomiaru prędkości

- Zasilacz 5 VDC/4 A zgodny z EN61558-2-16, gniazdo DC 2.1mm, SK-II

4. Żyroskop, składające się z następujących elementów:

- Żyroskop z 3 osiami

- Fotobramka z licznikiem

- Zasilacz 5 VDC/4 A z wtykami 4 mm , zgodny z normą  EN61558-2-16

- Tarcza dodatkowa z przeciwwagą

- Stoper cyfrowy 24 h, 1/100 s, 1 s

- Stopka okrągła statywu expert

- Zaczep do odważników ze szczeliną, 10 g

- Odważnik ze szczeliną 10 g, czarny

- Odważnik ze szczeliną 50 g, czarny

- Żyłka, d = 0,7 mm, l = 20 m

5. Akustyka - Rezonator Helmholtza, składające się z następujących elementów:

- Interfejs Cobra Xpert-Link

- Battery 9 V

- Rurka szklana, da=12 mm di = 10 mm, l = 300 mm

- Stopka trójnożna statywu PHYWE

- Drążek statywu, stal szlachetna 18/8, 500 mm, d = 10 mm

- Zacisk uniwersalny, śruba nastawna na ruchomym pręcie

- Zacisk podwójny

- Taśma pomiarowa, l = 2000 mm

- Kolba okrągła DURAN®, wlew wąski, 1000 ml

- Kolba okrągła DURAN®, wlew wąski, 100 ml

- Przewód łączeniowy 32 A, 500 mm, czerwony

- Przewód łączeniowy 32 A, 500 mm, niebieski

- Młoteczek gumowy

- Mikrofon pomiarowy ze wzmacniaczem

6. Przewodnictwo cieplne metali, składające się z następujących elementów:

- Kalorymetr 500 ml

- Naczynie kalorymetru z przyłączem do nagrzewnicy

- Pręt przewodzący ciepło, miedź

- Pręt przewodzący ciepło, aluminium

- Mieszadło magnetyczne bez ogrzewania, 3 litry, 230 V

- Pasta przewodząca ciepło, 60 g

- Torba z gazy

- Grzałka zanurzana 300 W, 220..250 V

- Czujnik zanurzany NiCr-Ni, -50...400 °C

- Czujnik powierzchniowy NiCr-Ni, -50...300 °C

- Stoper cyfrowy 24 h, 1/100 s, 1 s

- Stopka trójnożna statywu PHYWE

- Klema mocująca expert

- Drążek statywu, stal szlachetna 18/8, 750 mm, d = 10 mm

- Drążek statywu, stal szlachetna 18/8, 1000 mm, d = 10 mm

- Zacisk uniwersalny, śruba nastawna na ruchomym pręcie

- Zacisk podwójny expert

- Podkładka 150 x 150 x 57 mm

- Zlewka szklana BORO 3.3, 400 ml

- Waga kompaktowa OHAUS CX2200

- Pręcik mieszadła magnetycznego 30 mm, cylindryczny

- Cyfrowy miernik temperatury, 4-2

- Zasilacz uniwersalny 600mA 3V/ 4,5V/ 5V/ 6V/ 7,5V/ 9V/ 12V zawierający 8 adaptorów

7. Siła dośrodkowa, składające się z następujących elementów:

- Przyrząd do siły odśrodkowej

- Wózek jezdny i pomiarowy

- Pręt przytrzymujący

- Silnik elektryczny, regulowany elektronicznie, 230 VAC

- Przekładnia, 30/1 do silnika elektrycznego.

- Łożysko obrotowe

- Pasek przeniesienia napędu

- Drążek statywu, stal szlachetna, ze otworem, l = 100 mm

- Stopka okrągła statywu expert

- Uchwyt do dynamometrów poglądowych

- Dynamometr, poglądowy 2 N

- Drążek statywu, stal szlachetna 18/8, 250 mm, d = 10 mm

- Klema mocująca expert

- Żyłka, d = 0,5 mm, l = 100 m

- Odważnik ze szczeliną 10 g, czarny

- Odważnik ze szczeliną 50 g, czarny

- Fotobramka z licznikiem

- Zasilacz 5 VDC/4 A z wtykami 4 mm , zgodny z normą  EN61558-2-16

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie wyżej wymienionych ćwiczeń.
Zamawiane wyposażenie musi ściśle odpowiadać opisom zawartym w niniejszej specyfikacji i tym samym zapewniać bezproblemową realizację przewidzianych eksperymentów. Zestawy sprzętowe i ich poszczególne elementy muszą spełniać minimalne parametry techniczne podane w poniższych opisach technicznych.
Oferowane zestawy doświadczalne muszą być nowe, możliwe do złożenia i uruchomienia na typowym stole laboratoryjnym o wymiarach blatu około 180cm x 60 cm, zasilane typowymi napięciami z sieci elektrycznej 230 lub 400V/50-60 Hz.
Każdy z zestawów eksperymentalnych musi zapewniać powtarzalność wyników pomiarowych podawanych w materiałach informacyjnych producenta oraz być skonstruowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom użytkującym.
W skład każdego zestawu wchodzi instrukcja w języku polskim do realizacji danego eksperymentu oraz instrukcje obsługi ważniejszych przyrządów lub podzespołów każdego z zestawów eksperymentalnych.
Dostawca zainstaluje, uruchomi sprzęt u Zamawiającego oraz przeszkoli - we wzajemnie uzgodnionym terminie -personel Zamawiającego (min.5 osób) w wymiarze min. jednego dnia roboczego.
Na dostarczone wyposażenie sprzętowe Oferent udzieli 2-letniej gwarancji liczonej od daty instalacji i uruchomienia sprzętu u Zamawiającego.