Kraków dnia: 2021-06-15

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-zp.272-274/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji na ” Dostawę pompy wysokociśnieniowej z napędem w ramach projektu "IDUB"” – znak sprawy KC-zp.272-274/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Czy pompa ma być wyposażona w akcesoria (zawór regulacyjny, zabezpieczenie ciśnieniowe, termiczne, manometr itd.) ?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, dostarczona pompa musi być wyposażona w zawór regulacyjny, manometr, zabezpieczenie ciśnieniowe oraz zabezpieczenie termiczne.

W związku z udzielona odpowiedzią,  Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:

W pkt 4.1 SWZ Zamawiający dodaje zapis w brzmieniu: 
Zawór regulacyjny: TAK 
Manometr: TAK 
Zabezpieczenie ciśnieniowe: TAK 
Zabezpieczenie termiczne: TAK

Treść niniejszego pisma staje się integralna części SWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.