Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo - cenowy

   Zadanie nr 1 – Wkłady + akcesoria
	L. p. 
	Nazwa towaru  -  asortyment
	J. m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Cena jednostkowa brutto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent, numer katalogowy

	1.
	Wkład jednorazowy na  wydzielinę,  pojemności  2000 ml  - z fabrycznie umieszczonym proszkiem żelującym, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port, wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, możliwość podłączenia w tandem.
	szt.
	4 100
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pojemniki wielorazowe z uchwytem do mocowania o pojemności 2000ml kompatybilne z wkładami z pkt.1.  -przeźroczysty, wyskalowany w ml, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na wieszakach do szyn, odporny na mycie w temp. 85 stopni C.
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	3.
	Uniwersalny wieszak na szynę, automatyczny,  z mechanizmem sprężynowym.
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	4.
	Łącznik kątowy kompatybilny z gniazdem kanistra. Zamawiający ma na myśli wymienny króciec kątowy o konstrukcji schodkowej służący do podłączenia kanistra wielorazowego z próżnią.    
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	RAZEM: 
	
	x
	x
	
	x


Zamawiający wymaga - aby w celu kompatybilności systemu – wszystkie pozycje w zadaniu pochodziły od jednego producenta.
Zamawiający wymaga, aby w celu kompatybilności systemu wszystkie jego części (tj. wkład jednorazowy na wydzielinę, pojemnik wielorazowy z uchwytem do mocowania, wieszak na szynę, łącznik kątowy kompatybilny z gniazdem kanistra) pochodziły od jednego producenta. 
Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego 
nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + stawka podatku Vat (%) = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
      WYKONAWCA











                                               ZAMAWIAJĄCY
