Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Znak sprawy: NA/O/108/2021	 Rzeszów dnia: 2021-06-18

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Dotyczy zadania nr 1

Pytanie 1

Prosimy o wykreślnie wymagania „rozdzielczość podstawy czasu: 2,5 ps”. Prośbę argumentujemy tym, iż dostępne przyrządy na rynku spełniające pozostałe parametry techniczne nie są wstanie spełnić tego wymogu.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wykreśla zapis dotyczący wymogu rozdzielczości podstawy czasu 2,5 ps.

Pytanie 2:

Przedmiotem postępowania jest wysokiej klasy sprzęt pomiarowy, który w przypadku awarii jest serwisowany a następnie kalibrowany (weryfikowany) w centrum serwisowym producenta, które znajduje się w Niemczech. Biorąc to pod uwagę procedura naprawy zostaje przedłużona o czas wysyłki w obie strony. Związku z powyższym prosimy o zmianę treści umowy punktu §9.4

„Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie za pomocą e-maila). Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany wynosi 48 h.” na „Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy w terminie do 28 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie za pomocą e-maila). Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany wynosi 48 h (nie licząc dni ustawowo wolnych).”

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zapisy umowy.

Pytanie 3:

Prosimy o określenie, który sposób podpisania oferty jest dozwolony w przypadku wysyłania oferty drogą elektroniczną: kwalifikowany podpis elektroniczny czy podpis ręczny i przesłanie skanu czy obie formy są poprawne?

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuję, że obie formy są poprawne.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

BYŁO:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl  Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa oscyloskopu cyfrowego z wyposażeniem. Dostawa kolumny do GC i odczynników chemicznych. Dostawa materiałów metalograficznych. Dostawa zestawu urządzeń beacon do systemu inteligentnego przewodnika do lokalizacji i nawigacji dla osób z niepełnosprawnościami. NIE OTWIERAĆ przed 2021-06-21 godz. 10:15 - NA/O/108/2021”

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

oferty należy składać na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w zamknietej kopercie  w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów dnia 2021-06-21 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-06-21 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl  Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa oscyloskopu cyfrowego z wyposażeniem. Dostawa kolumny do GC i odczynników chemicznych. Dostawa materiałów metalograficznych. Dostawa zestawu urządzeń beacon do systemu inteligentnego przewodnika do lokalizacji i nawigacji dla osób z niepełnosprawnościami. NIE OTWIERAĆ przed 2021-06-22 godz. 10:15 - NA/O/108/2021”

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

oferty należy składać na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w zamknietej kopercie  w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów dnia 2021-06-22 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-06-22 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.