### Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:……………………………………………………………………..

RODZAJ WYKONAWCY (mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)  ………… ……………………………………………………………………….

ADRES:…………………………………………………………………………………………

WOJEWÓDZTWO ……………………………..........................................................................

TEL.……………………………………………………………………………………………..

FAX …………………………………………………………………………………………….

E-MAIL………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………...

BANK/ NR KONTA ……………………………………………………………………………

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków,

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów ściernych, polerskich oraz części do urządzeń służących do preparatyki metalograficznej dla WIMiC - KC-zp.272-263/21, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.

| L.p. | Nazwa elementu | Nazwa producenta/ model | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (z doliczonym VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Papier ścierny o gradacji #180, do szlifowania na mokro materiałów o twardości 30-800 HV |  | 50 szt./1opak. x 1 |  |  |  |  |
| 2 | Papier ścierny o gradacji #320, do szlifowania na mokro materiałów o twardości 30-800 HV |  | 100 szt./1opak. |  |  |  |  |
| 3 | Papier ścierny o gradacji #500, do szlifowania na mokro materiałów o twardości 30-800 HV |  | 100 szt./1opak. |  |  |  |  |
| 4 | Papier ścierny o gradacji #800, do szlifowania na mokro materiałów o twardości 30-800 HV |  | 100 szt./1opak. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena netto za całość zamówienia /słownie: ……………………………………………………………/ Cena brutto za całość zamówienia/słownie: ……………………………………………………………/ |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa elementu | Nazwa producenta/typ/model | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (z doliczonym VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tarcza pokryta warstwą ścierniwa diamentowego w osnowie z żywicy, do ultra dokładnego szlifowania materiałów o twardości HV 150-2000. Mocowana na dysku magnetycznym |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Tarcza do dokładnego szlifowania w jednej operacji materiałów o twardości >HV 150 z użyciem ścierniwa diamentowego, mocowana na dysku magnetycznym |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Tarcza do dokładnego szlifowania w jednej operacji materiałów o twardości HV 40-150 z użyciem ścierniwa diamentowego, mocowana na dysku magnetycznym |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Sukno polerskie typu MD, mocowane na dysku magnetycznym. Uniwersalna tarcza do polerowania dowolnych materiałów ścierniwem diamentowym o wielkości ziarna 9 - 3 µm. |  | 5 szt./1opak |  |  |  |  |
| 5 | Sukno polerskie typu MD, mocowane na dysku magnetycznym, do polerowania metali żelaznych, metali nieżelaznych oraz polimerów |  | 5 szt./1opak |  |  |  |  |
| 6 | Sukno polerskie typu MD, mocowane na dysku magnetycznym, do polerowania wykańczającego dowolnych materiałów. Sukno syntetyczne, pokryte krótkimi włoskami- 5 szt./1opak |  | 5 szt./1opak |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena netto za całość zamówienia /słownie: ……………………………………………………………/ Cena brutto za całość zamówienia/słownie: ……………………………………………………………/ |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa elementu | Nazwa producenta/typ/model | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (z doliczonym VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ściernica korundowa do cięcia twardych metali żelaznych >HV 500 |  | 5 szt/opak.. |  |  |  |  |
| 2 | Metalowe, sprężynujące zaciski do podtrzymywania cienkich próbek w foremce podczas inkludowania |  | 100szt./opak. |  |  |  |  |
| 3 | Proszek stearynianu, zapobiegający przylepianiu się żywicy do tłoków prasy podczas inkludowania |  | 8 g. |  |  |  |  |
| 4 | Termoutwardzalna żywica fenolowa z węglowym wypełniaczem do inkludowania na gorąco w prasach, do szybkiego inkludowania oraz do próbek badanych w mikroskopie skaningowym SEM |  | 1kg. |  |  |  |  |
| 5 | Papier ścierny o gradacji #500, do szlifowania na mokro materiałów o twardości 30-800 HV |  | 100 szt./opak. |  |  |  |  |
| 6 | Papier ścierny o gradacji #800, do szlifowania na mokro materiałów o twardości 30-800 HV |  | 100 szt./opak. |  |  |  |  |
| 7 | Papier ścierny o gradacji #2400, do szlifowania na mokro materiałów o twardości 30-400 HV |  | 50 szt./opak. |  |  |  |  |
| 8 | Papier ścierny o gradacji #220, do szlifowania na mokro materiałów o twardości 30-800 HV |  | 50 szt./opak. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena netto za całość zamówienia /słownie: ……………………………………………………………/ Cena brutto za całość zamówienia/słownie: ……………………………………………………………/ |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa elementu | Nazwa producenta/typ/model | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (z doliczonym VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Plastikowe kubki nakładane na cylindryczne lub inkludowane próbki dla zabezpieczenia powierzchni próbki |  | 100 szt./opak. |  |  |  |  |
| 2 | Proszek stearynianu, zapobiegający przylepianiu się żywicy do tłoków prasy podczas inkludowania |  | 8 g |  |  |  |  |
| 3 | Termoutwardzalna żywica fenolowa z węglowym wypełniaczem do inkludowania na gorąco w prasach, do szybkiego inkludowania oraz do próbek badanych w mikroskopie skaningowym SEM |  | 1kg. |  |  |  |  |
| 4 | Tarcza do szlifowania wstępnego materiałów o twardości HV 150-2000 z użyciem ścierniwa diamentowego, mocowana na dysku magnetycznym |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Tarcza polerska typu MD, mocowana na dysku magnetycznym. Do polerowania metali żelaznych, metali nieżelaznych oraz polimerów |  | 5 szt./opak. |  |  |  |  |
| 6 | Sukno polerskie typu MD, mocowane na dysku magnetycznym. Do polerowania wykańczającego dowolnych materiałów. Sukno pokryte krótkimi włoskami |  | – 5 szt./opak. |  |  |  |  |
| 7 | Zawiesina diamentowa do wysokowydajnego dokładnego szlifowania na tarczach MD-Allegro i MD-Largo |  | 500 ml. |  |  |  |  |
| 8 | Zawiesina diamentowa do wysokowydajnego polerowania na tarczach MD-Dac i DP-Dac |  | 500 ml. |  |  |  |  |
| 9 | Zawiesina diamentowa do wysokowydajnego polerowania twardych materiałów (>150 HV) na tarczach MD-Nap i DP-Nap |  | 500 ml. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena netto za całość zamówienia /słownie: ……………………………………………………………/ Cena brutto za całość zamówienia/słownie: ……………………………………………………………/ |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa elementu | Nazwa producenta/typ/model | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (z doliczonym VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Metalowe, sprężynujące zaciski do podtrzymywania cienkich próbek w foremce podczas inkludowania |  | 100szt./opak. |  |  |  |  |
| 2 | Plastikowe, sprężynujące zaciski do podtrzymania cienkich próbek w foremce podczas inkludowania |  | 50 szt./opak. |  |  |  |  |
| 3 | Plastikowe kubki nakładane na cylindryczne lub inkludowane próbki dla zabezpieczenia powierzchni próbki |  | 100 szt./opak |  |  |  |  |
| 4 | Dwuczęściowe, polipropylenowe foremki do inkludowania na zimno |  | 10 szt./opak. |  |  |  |  |
| 5 | Proszek stearynianu, zapobiegający przylepianiu się żywicy do tłoków prasy podczas inkludowania |  | 8 g. |  |  |  |  |
| 6 | Termoutwardzalna żywica fenolowa z węglowym wypełniaczem do inkludowania na gorąco w prasach, do szybkiego inkludowania oraz do próbek badanych w mikroskopie skaningowym SEM |  | 1kg. |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw żywicy epoksydowej do inkludowania 'na zimno', wiążącej bez skurczu w temperaturze pokojowej |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Tarcza mocowana na dysku magnetycznym, na której można mocować i łatwo usuwać folię SiC lub samoprzylepne tarcze do szlifowania i polerowania |  | 2 szt./opak. |  |  |  |  |
| 9 | Folia typu PET o ziarnistości 80, do szlifowania na mokro materiałów o twardości HV 30 – 800 |  | 50 szt./opak. |  |  |  |  |
| 10 | Folia typu PET o ziarnistości 500, do szlifowania na mokro materiałów o twardości HV 30 – 800 |  | 100 szt./opak. |  |  |  |  |
| 11 | Folia typu PET o ziarnistości 800, do szlifowania na mokro materiałów o twardości HV 30 – 800. |  | 100 szt./opak |  |  |  |  |
| 12 | Folia typu PET o ziarnistości 1200, do szlifowania na mokro materiałów o twardości HV 30 – 800 |  | 100 szt./opak. |  |  |  |  |
| 13 | Folia typu PET o ziarnistości 2000, do szlifowania na mokro materiałów o twardości HV 30 – 400 |  | 50 szt./opak. |  |  |  |  |
| 14 | Folia typu PET o ziarnistości 4000, do szlifowania na mokro materiałów o twardości HV 30 – 400 |  | 50 szt./opak. |  |  |  |  |
| 15 | Tarcza do szlifowania wstępnego materiałów o twardości HV 150-2000 z użyciem ścierniwa diamentowego, mocowana na dysku magnetycznym |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Tarcza do dokładnego szlifowania w jednej operacji materiałów o twardości >HV 150 z użyciem ścierniwa diamentowego, mocowana na dysku magnetycznym |  | 5 szt./opak |  |  |  |  |
| 17 | Tarcza polerska typu MD, mocowana na dysku magnetycznym. Do polerowania metali żelaznych, metali nieżelaznych oraz polimerów |  | 5 szt./opak. |  |  |  |  |
| 18 | Sukno polerskie typu MD, mocowane na dysku magnetycznym. Do polerowania wykańczającego dowolnych materiałów. Sukno pokryte krótkimi włoskami |  | 5 szt./opak. |  |  |  |  |
| 19 | Zawiesina diamentowa do wysokowydajnego dokładnego szlifowania na tarczach MD-Allegro i MD-Largo |  | 500 ml. |  |  |  |  |
| 20 | Zawiesina diamentowa do wysokowydajnego polerowania na tarczach MD-Dac i DP-Dac |  | 500 ml. |  |  |  |  |
| 21 | Zawiesina diamentowa do wysokowydajnego polerowania twardych materiałów (>150 HV) na tarczach MD-Nap i DP-Nap |  | 500 ml |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena netto za całość zamówienia /słownie: ……………………………………………………………/ Cena brutto za całość zamówienia/słownie: ……………………………………………………………/ |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa elementu | Nazwa producenta/typ/model | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (z doliczonym VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Plastikowe kubki nakładane na cylindryczne lub inkludowane próbki dla zabezpieczenia powierzchni próbki |  | 100 szt./opak. |  |  |  |  |
| 2 | Dwuczęściowe, polipropylenowe foremki do inkludowania na zimno |  | 10 szt./opak. |  |  |  |  |
| 3 | Dwuczęściowe, polipropylenowe foremki do inkludowania na zimno |  | 10 szt./opak. |  |  |  |  |
| 4 | Plastikowe kubki nakładane na cylindryczne lub inkludowane próbki dla zabezpieczenia powierzchni próbki |  | 100 szt./opak |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw żywicy epoksydowej do inkludowania 'na zimno', wiążącej bez skurczu w temperaturze pokojowej |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Proszek stearynianu, zapobiegający przylepianiu się żywicy do tłoków prasy podczas inkludowania |  | 8 g. |  |  |  |  |
| 7 | Tarcza mocowana na dysku magnetycznym, na której można mocować i łatwo usuwać folię SiC lub samoprzylepne tarcze do szlifowania i polerowania |  | 2 szt./opak. |  |  |  |  |
| 8 | Folia typu PET o ziarnistości 80, do szlifowania na mokro materiałów o twardości HV 30 – 800 |  | 50 szt./opak. |  |  |  |  |
| 9 | Folia typu PET o ziarnistości 500, do szlifowania na mokro materiałów o twardości HV 30 – 800 |  | 100 szt./opak. |  |  |  |  |
| 10 | Folia typu PET o ziarnistości 800, do szlifowania na mokro materiałów o twardości HV 30 – 800 |  | 100 szt./opak. |  |  |  |  |
| 11 | Folia typu PET o ziarnistości 1200, do szlifowania na mokro materiałów o twardości HV 30 – 800 |  | 100 szt./opak. |  |  |  |  |
| 12 | Folia typu PET o ziarnistości 2000, do szlifowania na mokro materiałów o twardości HV 30 – 400 |  | 50 szt./opak. |  |  |  |  |
| 13 | Folia typu PET o ziarnistości 4000, do szlifowania na mokro materiałów o twardości HV 30 – 400 |  | 50 szt./opak. |  |  |  |  |
| 14 | Tarcza do szlifowania wstępnego materiałów o twardości HV 150-2000 z użyciem ścierniwa diamentowego, mocowana na dysku magnetycznym |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Tarcza do dokładnego szlifowania w jednej operacji materiałów o twardości >HV 150 z użyciem ścierniwa diamentowego, mocowana na dysku magnetycznym |  | - 5 szt./opak |  |  |  |  |
| 16 | Tarcza polerska typu MD, mocowana na dysku magnetycznym. Do polerowania metali żelaznych, metali nieżelaznych oraz polimerów |  | 5 szt./opak. |  |  |  |  |
| 17 | Sukno polerskie typu MD, mocowane na dysku magnetycznym. Do polerowania wykańczającego dowolnych materiałów. Sukno pokryte krótkimi włoskami |  | 5 szt./opak. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena netto za całość zamówienia /słownie: ……………………………………………………………/ Cena brutto za całość zamówienia/słownie: ……………………………………………………………/ |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa elementu | Nazwa producenta/typ/model | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (z doliczonym VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Plastikowe, sprężynujące zaciski do podtrzymania cienkich próbek w foremce podczas inkludowania |  | 50 szt./opak. |  |  |  |  |
| 2 | Termoutwardzalna żywica fenolowa z węglowym wypełniaczem do inkludowania na gorąco w prasach, do szybkiego inkludowania oraz do próbek badanych w mikroskopie skaningowym SEM |  | 1kg. |  |  |  |  |
| 3 | Folia typu PET o ziarnistości 1200, do szlifowania na mokro materiałów o twardości HV 30 – 800 |  | 100 szt./opak. |  |  |  |  |
| 4 | Folia typu PET o ziarnistości 2000, do szlifowania na mokro materiałów o twardości HV 30 – 400 |  | 50 szt./opak. |  |  |  |  |
| 5 | Folia typu PET o ziarnistości 4000, do szlifowania na mokro materiałów o twardości HV 30 – 400 |  | 50 szt./opak. |  |  |  |  |
| 6 | Tarcza do szlifowania wstępnego materiałów o twardości HV 150-2000 z użyciem ścierniwa diamentowego, mocowana na dysku magnetycznym |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Tarcza do dokładnego szlifowania w jednej operacji materiałów o twardości >HV 150 z użyciem ścierniwa diamentowego, mocowana na dysku magnetycznym |  | 5 szt./opak |  |  |  |  |
| 8 | Zawiesina diamentowa do wysokowydajnego dokładnego szlifowania na tarczach MD-Allegro i MD-Largo |  | 500 ml. |  |  |  |  |
| 9 | Zawiesina diamentowa do wysokowydajnego polerowania na tarczach MD-Dac i DP-Dac |  | 500 ml. |  |  |  |  |
| 10 | Zawiesina diamentowa do wysokowydajnego polerowania twardych materiałów (>150 HV) na tarczach MD-Nap i DP-Nap |  | 500 ml |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena netto za całość zamówienia /słownie: ……………………………………………………………/ Cena brutto za całość zamówienia/słownie: ……………………………………………………………/ |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa elementu | Nazwa producenta/typ/model | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (z doliczonym VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Imadłowy uchwyt ogólnego przeznaczenia |  | 1szt. |  |  |  |  |
| 2 | Imadłowy uchwyt z dwoma równoległymi zaciskami, do mocowania długich próbek. |  | 1szt. |  |  |  |  |
| 3 | Ściernica diamentowa do cięcia materiałów ceramicznych >HV 800 |  | 1szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena netto za całość zamówienia /słownie: ……………………………………………………………/ Cena brutto za całość zamówienia/słownie: ……………………………………………………………/ |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa elementu | Nazwa producenta/typ/model | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (z doliczonym VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ściernica korundowa do cięcia twardych metali żelaznych >HV 500 |  | 5 szt/opak. |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt do próbek o nieregularnym kształcie z kompletem wkrętów mocujących |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyta uchwytu do pracy z indywidualnym dociskiem. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena netto za całość zamówienia /słownie: ……………………………………………………………/ Cena brutto za całość zamówienia/słownie: ……………………………………………………………/ |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa elementu | Nazwa producenta/typ/model | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (z doliczonym VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Butelka o pojemności 500ml, kompatybilna z pompą diamentową zainstalowaną w szlifierko-polerce Tegramin-20. |  | 1szt. |  |  |  |  |
| 2 | Rozdrobniony proszek tlenku glinu do polerowania |  | 1 kg |  |  |  |  |
| 3 | Wspornik stały z trapezowym zaciskiem do mocowania uchwytów próbek. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena netto za całość zamówienia /słownie: ……………………………………………………………/ Cena brutto za całość zamówienia/słownie: ……………………………………………………………/ |  |  |  |  |  |  |  |

Termin realizacji umowy:

Zadanie częściowe nr 1: ………………… dni od daty podpisania umowy (kryterium oceny ofert)

Zadanie częściowe nr 2: ………………… dni od daty podpisania umowy (kryterium oceny ofert)

Zadanie częściowe nr 3: ………………… dni od daty podpisania umowy (kryterium oceny ofert)

Zadanie częściowe nr 4: ………………… dni od daty podpisania umowy (kryterium oceny ofert)

Zadanie częściowe nr 5: ………………… dni od daty podpisania umowy (kryterium oceny ofert)

Zadanie częściowe nr 6: ………………… dni od daty podpisania umowy (kryterium oceny ofert)

Zadanie częściowe nr 7: ………………… dni od daty podpisania umowy (kryterium oceny ofert)

Zadanie częściowe nr 8: ………………… dni od daty podpisania umowy (kryterium oceny ofert)

Zadanie częściowe nr 9: ………………… dni od daty podpisania umowy (kryterium oceny ofert)

Zadanie częściowe nr 10: ………………… dni od daty podpisania umowy (kryterium oceny ofert)

Oświadczamy, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, należymy do małych lub średnich przedsiębiorców: TAK/NIE

Termin płatności: przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1) Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, akceptujemy je i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* *

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczam/y, że zamierzam/y /nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom*:

| Lp. | Opis części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Nazwa podwykonawcy (o ile jest znana) |
| --- | --- | --- |

- Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

# Imię i Nazwisko

..............................................................................................................

..............................................................................................................

- upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)

……………………………………………………...........................……które dołączamy do oferty.

- załącznikami do niniejszej oferty są:

  - ………………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………..……………………………………………

  - ..........................................................................................................................................

  - ………………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………..……………………………………………

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

\