Kraków dnia: 2021-07-06

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-214/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

ORAZ ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Leasing operacyjny na aparaturę naukowo - badawczą dla WEiP - KC-zp.272-214/21” – znak sprawy KC-zp.272-214/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie chromatografu cieczowego z autosamplerem bez opcji termostatowania w temperaturze 4-40°C, z możliwością rozbudowy o taką funkcję w przyszłości ? Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie chromatografu cieczowego z autosamplerem bez opcji termostatowania w temperaturze 4-40°C, z możliwością rozbudowy o taką funkcję w przyszłości. Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SWZ.