Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 1: Gazy medyczne wraz z dzierżawą butli, zbiornik tlenu ciekłego 
dostawa do Fili nr 1 – ul. Juraszów 7/19, Poznań

dostawa do Fili nr 3 – ul. Uzdrowiskowa 2, Poznań

dostawa do Fili nr 4 – ul. Sanatoryjna 2, Poznań

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn.


	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Zbiornik tlenu ciekłego medycznego – zabezpieczenie zasadnicze, pojemność – 11,7 m3

- Wartość dzierżawy za zbiornik za cały okres obowiązywania umowy (364 dni)

w tym:

Miesięczna wartość dzierżawy za zbiornik ...... zł brutto
	m-ce


	12

	…… zł/szt.
	………. zł
	…..%
	………. zł
	………. zł
	

	2.
	Tlen ciekły medyczny

średnie zużycie tlenu na miesiąc – 31 000 kg
12 miesięcy – 300 000 kg.
	kg
	300 000
	…… zł/kg
	………. zł
	…..%
	……….. zł
	……….. zł
	

	3.
	Tlen sprężony medyczny – stacja redukcyjna podwójna

dwa zestawy po 24 szt. butli 40 lit. - zabezpieczenie rezerwowe (awaryjne)

1 zestaw 6 butli
średnie zużycie – 50 butli na miesiąc

12 miesięcy – 600 szt. butli
- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (364 dni x 65 butli)
	szt. butli
butlo
dzień
	600
23 660
	……. zł/szt. butli
……… zł/szt./doba
	………. zł

……….. zł
	…..%

……%
	………. zł

………. zł
	……….. zł

………… zł
	

	4.
	Tlen sprężony medyczny – butle 5 litrowe stalowe
średnie zużycie – 80 butli na miesiąc
12 miesięcy – 960 szt. butli
- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(364 dni x 30 butli)


	szt. butli
butlo
dzień
	960
10 920
	…… zł/szt. butli
…… zł/szt./doba
	………..  zł
……….. zł
	……%
……%
	……….. zł
……….. zł
	………… zł
………… zł
	

	5.
	Tlen sprężony medyczny – butle 2 litrowe stalowe
średnie zużycie – 7 butli na miesiąc
12 miesięcy – 84 szt. butli
- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(364 dni x 10 butli)
	szt. butli

butlo
dzień
	84
3 640
	……. zł/szt. butli
……. zł/szt./doba
	………… zł

………. zł


	…….%

……%
	………. zł

……….. zł
	………… zł

…………. zł
	

	6.
	Tlen sprężony medyczny – butle 10 litrowe aluminiowe

średnie zużycie – 180 butli na miesiąc

12 miesięcy – 2 160 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(364 dni x 75 butli)


	szt. butli

butlo
dzień
	2 160
27 300

	…… zł/szt. butli

…….. zł/szt./doba
	………  zł

……….. zł
	……%

…….%
	……….. zł

………. zł
	………… zł

………… zł
	

	7.
	Tlen sprężony medyczny

butle 10 lit. butle z reduktorem zespolonym (zintegrowane) - aluminiowe

średnie zużycie – 5 butli na miesiąc

12 miesięcy – 60 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (364 dni x 5 butli)


	szt. butli

butlo
dzień
	60

1 820
	……. zł/szt. butli

……… zł/szt./doba
	………. zł

………. zł
	…..%

…..%


	……….. zł

………. zł
	……….. zł

………. zł
	

	8.
	Tlen sprężony medyczny

butle 5 lit. butle z reduktorem zespolonym (zintegrowane) - aluminiowe

średnie zużycie – 12 butli na miesiąc

12 miesięcy – 144 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (364 dni x 5 butli)


	szt. butli

butlo
dzień
	144
1 820
	……. zł/szt. butli

……… zł/szt./doba
	………. zł

……….. zł
	…..%

……%
	………. zł

………. zł
	……….. zł

………… zł
	

	9.
	Tlen sprężony medyczny

butle 2 lit. butle z reduktorem zespolonym (zintegrowane) - aluminiowe

średnie zużycie – 7 butli na miesiąc

12 miesięcy – 84 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (364 dni x 2 butle


	szt. butli

butlo
dzień
	84
728

	…… zł/szt. butli

…….. zł/szt./doba
	………  zł

……….. zł
	……%

…….%
	……….. zł

………. zł
	………… zł

………… zł
	

	10.
	Dwutlenek węgla CO2 medyczny do laparoskopii – sprężony (stacja redukcyjna podwójna na 6 butli – butle 40 litrowe

średnie zużycie – 1 butla na 1 miesiąc

12 miesięcy – 12 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(364 dni x 10 butli)
	szt. butli

butlo
dzień
	12
3 640
	……. zł/szt. butli

…….. zł/szt./doba
	……….. zł

………. zł


	…….%

…..%
	……….. zł

……….. zł
	………… zł

………… zł
	

	11.
	Dwutlenek węgla CO2 medyczny do laparoskopii –  butle 10 litrowe

średnie zużycie 1 szt. – na 1 miesiąc
12 miesięcy – 12 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(364 dni x 15 butli)
	szt. butli

butlo
dzień
	12
5 460
	……….
zł/szt. butli

…….. zł/szt./doba
	……… zł

………. zł
	……%

……% 
	……… zł

……… zł
	………… zł

………… zł
	

	12.
	Podtlenek azotu medyczny – butle 10 litrowe

średnie zużycie – 8 butli na rok

12 miesięcy – 8 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy
(364 dni x 1 butla)
	szt. butli

butlo
dzień
	8
364
	…… zł/szt. butli

………… zł/szt./doba
	……… zł

……… zł
	…….%

     %
	………. zł

………. zł
	………. ..zł

………. zł
	

	Razem
	
	
	
	
	


Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Dzierżawa – 1 dzień (364 dni)
UWAGA:
Dzierżawione butle muszą być:

· Oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Butle powinny być oznakowane i zawierać informację:

· nazwę gazu, 

· ciężar własny butli wraz z osprzętem,

· najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność,

· wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby,

· na zaworach każdej butli standardowe folie termokurczliwe, pod nie ulotki, które zawierają podstawowe własności fizykochemiczne gazu,

· data produkcji i data  ważności,

· ulotka z zasadami obchodzenia się z butlą.

ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 2: Mieszanina gazów (podtlenek azotu i tlenu) wraz z dzierżawą butli, wózka i zaworów dozujących oraz ustnik 
z filtrem
dostawa do Fili nr 1 – ul. Juraszów 7/19, Poznań

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn.


	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Gaz medyczny sprężony, składający się z podtlenku azotu (Dinitrogenii oxidum, N2O, medyczny „gaz rozweselający”) 50% v/v i  tlenu (Oxygenium, O2, tlen medyczny) 50% v/v pod ciśnieniem 138 lub 170 bar (15°C). gaz bezbarwny, bezwonny, przeznaczony do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądany jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego. Mieszanina w butlach o pojemności 10l zawierający 2,8 m3 gazu

średnie miesięczne zużycie  10 szt.

12 miesięcy – 120 szt.

Dzierżawa butli 10 litrowej

-  dzierżawa za cały okres obwiązywania umowy (364 dni x 6  butla)


	szt. 

butlodzień
	120
2 184
	……. zł/szt. 

…….. zł/szt./doba
	……….. zł

………. zł


	…….%

…..%
	……….. zł

……….. zł
	………… zł

………… zł
	

	2.
	Ustnik z filtrem. Ustnik zintegrowany 
z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego. 
Do podawania mieszaniny urządzenie musi być wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użytku 
lub urządzenie wyposażone w zawór wydechowy bez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu.

średnie miesięczne zużycie 100 szt.

12 miesięcy – 1200 szt.
	szt. 


	1 200

	……….
zł/szt. 


	……… zł


	……%


	……… zł


	………… zł


	

	3.
	Dzierżawa zaworu dozującego
- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (364 dni x 3 szt. zaworów)


	dni 


	1 092

	……….
zł/szt. 


	……… zł


	……%


	……… zł


	………… zł


	

	4.
	Dzierżawa wózka do butli
- dzierżawa za cały okres obowiązywania umowy ( 364  dni x 2 szt.)
	dni 


	728

	……….
zł/szt. 


	……… zł


	……%


	……… zł


	………… zł


	

	Razem
	
	
	
	
	


Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Dzierżawa – 1 dzień (364 dni)
UWAGA:

Dzierżawione butle muszą być:

· Oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Butle powinny być oznakowane i zawierać informację:

· nazwę gazu, 

· ciężar własny butli wraz z osprzętem,

· najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność,

· wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby,

· na zaworach każdej butli standardowe folie termokurczliwe, pod nie ulotki, które zawierają podstawowe własności fizykochemiczne gazu,

· data produkcji i data ważności,

· ulotka z zasadami obchodzenia się z butlą.

ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 3: Gazy techniczne wraz z dzierżawą butli
dostawa do Fili nr 1 – ul. Juraszów 7/19, Poznań

dostawa do Fili nr 3 – ul. Uzdrowiskowa 2, Poznań

dostawa do Fili nr 4 – ul. Sanatoryjna 2, Poznań
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn.


	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Powietrze techniczne 
butle 40 litrowe

średnie zużycie – 1 butla na rok

12 miesięcy – 1 butla
- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(364 dni x 4 butle)


	szt. butli

butlodzień
	1
1 456
	……. 

zł/szt. butli

……..

zł/szt./doba
	…………. zł

……….. zł


	…… %

……. %
	………… zł

………… zł
	…………. zł

……….. zł
	

	2.
	Powietrze techniczne butle 10 lit.

średnie zużycie – 14 butli na rok

12 miesięcy – 14 butli
- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(364 dni x 4 butli)


	szt. butli

butlodzień
	14

1 456
	…….. 

zł/szt. butli

………. zł/szt./doba


	………. zł

………… zł


	…… %

……… %


	………… zł

…………. zł


	……….. zł

……….. zł


	

	3.
	Acetylen – butla 40 litrowa

średnie zużycie – 1 butla na rok

12 miesięcy – 1 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(364 dni x 2 butle)


	szt. butli

butlodzień
	1
728
	…….. 

zł/szt. butli

………. zł/szt./doba


	………. zł

………… zł


	…… %

……… %


	………… zł

…………. zł


	……….. zł

……….. zł


	

	4.
	Argon premier butle 10 litrowe

średnie zużycie – 6 butli na rok

12 miesięcy – 6 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (364 dni x 3 butle)


	szt. butli

butlodzień
	6
1 092

	……… zł/szt. butli

………. zł/szt./doba


	……….. zł

…………. zł


	……. %

…….. %


	…….…. zł

………… zł


	………. zł

……….. zł


	

	Razem
	
	
	
	
	


Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Dzierżawa – 1 dzień (364 dni)
UWAGA:

Dzierżawione butle muszą być:

· Oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Butle powinny być oznakowane i zawierać informację:

· nazwę gazu, 

· ciężar własny butli wraz z osprzętem,

· najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność,

· wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby,

· na zaworach każdej butli standardowe folie termokurczliwe, pod nie ulotki, które zawierają podstawowe własności fizykochemiczne gazu,

· data produkcji i data ważności,

· ulotka z zasadami obchodzenia się z butlą.

ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 4: Gazy medyczne wraz z dzierżawą butli
dostawa do Fili nr 2 – ul. Sanatoryjna 2, Kowanówko
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn.


	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Tlen sprężony medyczny – butle 40 litrowe stalowe

średnie zużycie – 35 butli na miesiąc

12 miesięcy – 245 szt. butli
- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(364 dni x 28 butli)


	szt. butli
butlodzień


	420
10 192
	…….. zł/szt.butli
………. zł/szt./doba


	……….. zł

……….. zł


	….. %

….. %
	……….. zł

……….. zł
	……….. zł

……….. zł
	

	Razem
	
	
	
	
	


Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Dzierżawa – 1 dzień (364 dni)
UWAGA:

Dzierżawione butle muszą być:

· Oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Butle powinny być oznakowane i zawierać informację:

· nazwę gazu, 

· ciężar własny butli wraz z osprzętem,

· najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność,

· wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby,

· na zaworach każdej butli standardowe folie termokurczliwe, pod nie ulotki, które zawierają podstawowe własności fizykochemiczne gazu,

· data produkcji i data ważności,

· ulotka z zasadami obchodzenia się z butlą.

ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Zadanie nr 5: Azot ciekły
dostawa do Fili nr 2 – ul. Sanatoryjna 2, Kowanówko
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn.


	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Azot ciekły (wyrób medyczny)

średnie zużycie 420 kg na miesiąc

12 miesięcy – 5040 kg


	kg.


	2400

	…….. zł/kg.
	……….. zł
	….. %
	……….. zł
	……….. zł
	

	Razem
	
	
	
	
	


Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA
