Kraków dnia: 2021-07-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: Kc-zp.272-147/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa 1 sztuki drukarki 3D z filtrem HEPA dla WEAIiIB - Kc-zp.272-147/21” – znak sprawy Kc-zp.272-147/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób, aby można było zaoferować równoważny sprzęt lub zaakceptowanie poniższego opisu, ponieważ jedyna możliwa pasująca do SWZ drukarka to Zortrax M300 dual + hepa cover. 1. Drukarka 3D z filtrem HEPA. - Przestrzeń robocza – nie mniej niż: 250 x 250 x 300 mm; - Technologia LPD Plus lub równoważne tj FFF, FDM; - Rodzaj materiału – filament 1,75mm; -Wysokość warstwy – w zakresie 175-275 mikronów lub szerszym; - Możliwość drukowania z materiału modelowego i wodorozpuszczalnego podporowego; - Maksymalna temperatura ekstrudera – nie mniej niż 300 st. C; - Platforma robocza – perforowana lub stalowa z dedykowaną powierzchnią adhezyjną nie wymagającej stosowania raftu, podgrzewana, bez widocznych złącz na powierzchni; - Maksymalna temperatura platformy nie mniejsza niż 100 st. C; - Poziomowanie platformy roboczej – automatyczny pomiar wysokości punktów platformy lub platforma wypoziomowana fabrycznie; - Ekran dotykowy; - Maksymalny pobór mocy nie więcej niż 410 W; - Komunikacja z PC – Wi-Fi, USB, RJ45; - Oprogramowanie – dedykowane, dołączone do urządzenia. Obsługiwane typy plików wejściowych co najmniej .stl, .obj, .dxf, .3mf.; - Możliwość zarządzania drukarką z poziomu systemu Internetowego w przeglądarce WWW, co najmniej podgląd historii wydruków, zarządzanie plikami w pamięci USB urządzenia, wysyłanie komend drukarce; - Oprogramowanie z funkcją wykrywania zbyt cienkich ścianek, możliwością edycji struktur podporowych oraz sprawdzenia i naprawy siatki trójkątów; - Kamera wewnątrz drukarki, zapewniająca podgląd wydruków przez użycie dedykowanego oprogramowania; - Dedykowana dysza 0.4 mm w zestawie; - Czujnik końca materiału; - W zestawie co najmniej osłony boczne, szklana płyta robocza, perforowana płyta robocza lub zapasowa robocza podkładka do druku, zestaw narzędzi przydatnych w druku, szpula materiału, dwa spool holdery na szpule; - Filtr HEPA do zintegrowania z drukarką; - Gwarancja – minimum 36 miesięcy (okres gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert) 2. Materiały eksploatacyjne – kompatybilne z powyższą drukarką: Filament Podporowy od 800 do 1000g 3,00 szt. Filament Z-semiflex lub TPU 2kg lub 2x1kg 2,00 szt. Filament Z-flex lub równoważny o twardości shore’a 30D od 800 do 1000g 2,00 szt. Filament NYLON Black 2kg lub 2x1kg 2,00 szt. Filament NYLON Natural 2kg lub 2x1kg 2,00 szt. Filament ABS WarmGray od 800 do 1000g 2,00 szt. Filament ASA Pro Graphite od 800 do 1000g 2,00 szt. Filament ESD od 750 do 1000g 2,00 szt. Filament PETG transparent 2kg lub 2x1kg 2,00 szt. Filament HIPS Black 2kg lub 2x1kg 1,00 szt. Filament HIPS Grey 2kg lub 2x1kg 1,00 szt. Filament PCABS od 800 do 1000g 2,00 szt. Filament PETG Black 2kg lub 2x1kg 1,00 szt. Filament PETG Grey 2kg lub 2x1kg 1,00 szt. Filament PLA White 2kg lub 2x1kg 1,00 szt. Filament PLA Graphite 2kg lub 2x1kg 1,00 szt. Filament PLA Pro Gypsum White 2kg lub 2x1kg 1,00 szt. Filament PLA Pro Bright Red 2kg lub 2x1kg 1,00 szt. Filament ULTRAT Plus lub równoważny Graphite 2kg lub 2x1kg 1,00 szt. Filament ULTRAT Plus lub równoważny Ivory 2kg lub 2x1kg 1,00 szt. Uzasadnienie zmian wagowych: Filamenty marki zortrax są produkowane w innych wagach niż większość filamentów równoważnych jakościowo np. 800g zamiast 1kg lub 2kg zamiast 3kg. Filamenty na większych szpulach zajmują dużo więcej miejsca i mają większy opór przy odwijaniu ze szpuli co może wpływać na jakość druku. W erze czujników filamentu nie jest konieczne stosowanie większych szpul. Zastosowanie szpul 1kg pozwoli przechowywanie filamentów w bardziej kontrolowanych warunkach wewnątrz oferowanej drukarki, co zapewni mniejszy wpływ wilgoci i temperatury na filamenty wrażliwe na w/w czynniki. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie zgadza się na przedmiotową zmianę SWZ. Jednakże Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia osobnym pismem.