
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PRZEBUDOWA ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGOW POWIATOWYM W LIMANOWEJ IM. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Zakres zadania obejmuje :

 „Opracowanie  dokumentacji projektowej  dla zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala  Powiatowego w Limanowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę

-Powierzchnia planowanej rozbudowy 600 m 2

- Powierzchnia pomieszczeń do przebudowy 500 m2

I.FAZY PROJEKTOWE :

FAZA I: Koncepcja architektoniczno-technologiczna.

 Zakres prac projektowych: 

1)Inwentaryzacja budowlana wielobranżowa dla potrzeb projektu.

2)Koncepcja architektoniczno-technologiczna określająca:

a)układ funkcjonalny pomieszczeń,

b)szczegółowe wyposażenie technologiczne wraz z wykazem,

c)etapowanie inwestycji uwzględniające ciągłość funkcjonowania SOR w trakcie realizacji inwestycji,

d)rozwiązania w zakresie instalacji sanitarnych (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, c.o., wod-kan, gazy medyczne),e)rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

f)rozwiązania w zakresie konstrukcji, 

g)rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

 h)określenie przyjętych rozwiązań materiałowo-wykończeniowych,

i) wizualizacje wewnętrzne i zewnętrzne (min. 4 szt. łącznie),

j) Szacowany (wskaźnikowy koszt zadania) .

3)Uzyskanie pozytywnej opinii Rzeczoznawców d.s. higieniczno-sanitarnych i d.s. ochrony przeciwpożarowej oraz Zamawiającego.

FAZA II: Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego .Projekt budowlany wielobranżowy wykonany zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. 2020 poz. 1609) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.  

Ponadto projekt uwzględniać musi wymagania określone w :

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie szpitalnego  oddziału ratunkowego  (Dz.U.2019  poz 1213  ) 
-  Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz.U. 2019 poz. 595)
Projekt budowlany będzie musi być zaopiniowany przez Rzeczoznawcę d.s. higieniczno-sanitarnych oraz Rzeczoznawcę d.s. p.poż. 

Zakres prac projektowych:

1)Przygotowanie mapy do celów projektowych.

2)Projekt zagospodarowania terenu.

3)Projekt architektoniczno-budowlany.

4)Projekt technologii medycznej.

5)Projekt konstrukcji.

6)Projekt drogowy.

7)Inwentaryzacja zieleni oraz gospodarka drzewostanem.

8)Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, c.o., wod-kan, gazy medyczne),

9)Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

10)Układ instalacji zewnętrznych (likwidacja kolizji, przebudowa istniejących i budowa nowych instalacji zewnętrznych).

11)Projekt geotechniczny, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Opinia geotechniczna.

12)Scenariusz pożarowy.

13)Uzgodnienie projektu przez Rzeczoznawców d.s. higieniczno-sanitarnych i d.s. ochrony przeciwpożarowej.

14)Przygotowanie i złożenie w imieniu Inwestora wniosku o pozwolenie na budowę.

FAZA III: Projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy wielobranżowy sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych oraz uzyskania wymaganych Decyzji na użytkowanie obiektu.

1)Projekt zagospodarowania terenu.

2)Projekt architektoniczno-budowlany.

3)Projekt technologii medycznej

4)Projekt wyposażenia ogólnego oraz medycznego wraz z zestawieniem.

5)Projekt aranżacji wnętrz.

6)Wizualizacje wewnętrzne i zewnętrzne (min. 4 szt. łącznie),

7)Projekt konstrukcji.

8)Projekt drogowy.

9)Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, c.o., wod-kan, gazy medyczne),

10)Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych(elektryka, oświetlenie, SSP, KD, DSO, IT, CCTV, instalacji przyzywowej , system kolejkowy, etc.)

11)Projekt instalacji zewnętrznych (likwidacja kolizji, przebudowa istniejących i budowa nowych instalacji zewnętrznych).

12)Uzgodnienie projektów przez Rzeczoznawców d.s. higieniczno-sanitarnych i d.s. ochrony przeciwpożarowej.

13)Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na oraz zgłoszenie  do  przebudowy istniejących / budowy nowych instalacji zewnętrznych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii umożliwiających dokonanie skutecznego zgłoszenia w w/w. zakresie. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –użytkowym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego

FAZA IV: Nadzór autorski. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności

a)Udział zespołu projektowego w naradach koordynacyjnych.

b)Rozwiązywanie problemów projektowych oraz przygotowywanie dokumentacji rewizyjnych.

c)Udział w przygotowaniu dokumentów i dokumentacji odbiorowych.

II.PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ- harmonogram rzeczowo – terminowy :

FAZA I – do 1 miesiąca od daty podpisania umowy 

-Koncepcja architektoniczno-technologiczna.•3 egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowej, •1 egzemplarz dokumentacji projektowej wersji elektronicznej na płycie CD (format PDF i edytowalny).

FAZA II – do 2 miesięcy od daty podpisania umowy 

-Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.•5 egzemplarzy dokumentacji projektowej w formie papierowej, •1 egzemplarz dokumentacji projektowej wersji elektronicznej na płycie CD (format PDF i edytowalny).

FAZAIII – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy 

-Projekt wykonawczy.•5 egzemplarzy dokumentacji projektowej w formie papierowej, •1 egzemplarz dokumentacji projektowej wersji elektronicznej na płycie CD (format PDF i edytowalny), Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.•3 egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowej, •1 egzemplarz dokumentacji projektowej wersji elektronicznej na płycie CD (format PDF i edytowalny).UWAGA: Wyżej wymienione fazy projektowe należy przygotować z uwzględnieniem etapowania inwestycji w celu zapewnienia ciągłości pracy SOR. Dokumentacja powinna umożliwić niezależną realizację każdego z etapów wraz z jego częściowym odbiorem i przekazaniem do użytkowania.

