
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań
Pismo: SZW/SZP/9/2021
 Poznań dnia: 2021-08-02
«@t_oferent_zloz#nazwa»
«@t_oferent_zloz#ulica» «@t_oferent_zloz#dom»

 MERGEFIELD @t_oferent_zloz#lokal «@t_oferent_zloz#lokal»
«@t_oferent_zloz#kod» «@t_oferent_zloz#miasto»
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Zakup odczynników, kasetek oraz akcesoriów używanych do badań histopatologicznych w Zakładzie Patomorfologii – pakiet nr 2 – odczynniki i akcesoria do histopatologii.

Zawiadomienie o ponownych wynikach oceny i wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu zadania nr 2.
Zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu z dnia 12.07.2021 firmy Mar-Four Marian Siekierski, Zamawiający:

1. unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 2 z dnia 08.07.2021 

2. powtarza kolejny raz ocenę oferty pod względem merytorycznym przez członków Komisji i stwierdza niezgodność oferty Wykonawcy Lab Path Expert Paweł Piotrowski z zapisami SWZ, tym samym przedmiotowa oferta ulega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.5. ustawy Pzp w poniższym zakresie:
- poz. nr 7 – marker histopatologiczny KP-Marker PLUS – marker do opisywania zarówno kasetek jak i szkiełek, odporny na odczynniki chemiczne, kolor czarny – Markery zaproponowane przez firmę Lab Path Expert Paweł Piotrowski są wodoodporne a nie odporne na odczynniki chemiczne jak ksylen, formaldehyd, alkohol, parafina;
- poz. nr 9 – żyletki mikrotomowe typ R35 opakowania po 50szt. – zaproponowane ostrza nie są dokładnie tej firmy, którą wymaga Zamawiający;
- poz. nr 10 – barwniki do tkanek odporne na działanie formaliny, ksylenu, alkoholu i parafiny: kolor zielony, kolor czerwony – po 5 opakowań po 30 ml – zaproponowane kolory to kolor zielony i żółty a Zamawiający wymagał zielonego i czerwonego;
- poz. nr 11 - szkiełka podstawowe adhezyjne ,,Super Frost Plus’’ pozbawione RNA-zy Menzel Glaser - opakowanie po 72szt – zaproponowane szkiełka nie są dedykowane wg producenta aparatu do immunohistochemii;
- poz. nr 12 - ostrza autopsyjne kompatybilne z uchwytem F130 ze stali węglowej długość 130 mm typ S - opakowanie po 50szt – zaproponowane ostrza nie wynika, że są kompatybilne z otworami uchwytu F130, posiadanego przez Zamawiającego:;

- poz. nr 13 - szkiełka nakrywkowe 24x50 mm Menzel Glaser - opakowanie po 100szt – zaproponowane szkiełka nie są dedykowane wg producenta aparatu do immunohistochemii;
3. unieważnia zadanie nr 2 w powyższym postępowaniu na podstawie art. 255 ust. 3 – „oferta z najniższą cenę przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Zamawiający
System ProPublico © Datacomp



