[image: image1.png]Etl_l ?(():I ug‘zsekie 8 Narodowe Centrum Unia Euro PEJSka :* i
, P€) . . Badan i Rozwoju Europejski Fundusz Spoteczny X
Wiedza Edukacja Rozwdj *






Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW
Znak sprawy: KA-2/059/2021

KRAKÓW dnia: 2021-08-09
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, KOREKTA SWZ ORAZ POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ I O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostawa i montaż tablic tyflograficznych mających na celu oznaczenie terenu Politechniki Krakowskiej - Poprawa dostępności otoczenia Politechniki Krakowskiej dla osób  z niepełnosprawnościami według załączonej specyfikacji, realizowana  z projektu pn. "Dostępna PK",  nr POWER.03.05.00-00-A027/20  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.” – znak sprawy KA-2/059/2021.
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6, 286 ust. 1 i 7 oraz art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. 2021 poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, informuje o dokonaniu korekty SWZ, zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia, a także informuje, że zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert:
	1. W SWZ pkt. 4.1. Zamawiający wymaga konkretnej technologii wykonania tablic (frezowanie monolitu), która nie jest powszechnie stosowana i może być potencjalnym ograniczaniem konkurencji. Frezowanie monolitu nie jest popularną technologią ze względu na obniżoną wartość estetyczną oraz stosowanie tworzywa sztucznego gorszego gatunku. Posiada też gorsze właściwości wandaloodporne oraz ograniczone możliwości serwisowania (wymiana całych tablic zamiast poszczególnych uszkodzonych elementów).

W dokumentach:

- Ustawa o zapewnianiu dostępności Osobom ze szczególnymi potrzebami,

- „STANDARDY DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik” MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU, 2017 (z późniejszymi zmianami),

- Standardy Dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy, 2017 r.,

- STANDARDY DOSTĘPNOŚCI Politechnika Gdańska Wydział Architektury DLA MIASTA POZNANIA, 2017 r,

nie figurują ograniczenia co do technologii, z jakich należy korzystać przy wykonywaniu tablic tyflograficznych. Są natomiast informacje ogólne o tym, jakie wymagania plany muszą spełnić.

Czy Zamawiający dopuści technologie równoważną (estetyka, wytrzymałość, funkcjonalność) tj. bezbarwne tworzywo PMMA, spajane specjalistycznym klejem UV (tworzącym monolit) z wpuszczanymi kulkami? Jest to najpopularniejsza obecnie technologia stosowana w tablicach tyflograficznych spełniająca standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami (MIiB, 20017), Warszawskie standardy Dostępności (2017), Standardy Dostępności (Centrum Projektowania Uniwersalnego PGWA) itd. Ponadto taka technologia gwarantuje najwyższą jakość, najwyższą estetykę oraz idealny alfabet brajla (brajl frezowany czy drukowany nie jest jednorodny i charakteryzuje się obniżoną jakością oraz nie da się go serwisować).

2. Zapis „Ekran tablicy ze stali nierdzewnej, krawędzie tablicy pomalowane na żółto” sugeruje, że Zamawiający zastosował zapisy dotyczące dworców kolejowych, na których oznaczenie na żółto służy bezpieczeństwu w otoczeniu, które jest skrajnie niebezpieczne jednak znacząco obniża estetykę. W związku z tym, poza obiektami kolejowymi nie stosuje się malowania na żółto, nie jest to wymóg żadnego standardu poza stosowanym przez PKP. Zalecamy, ze względów estetycznych rezygnacje z wymogu malowania krawędzi na żółto, ewentualnie wprowadzenie zapisu o malowaniu kontrastowym do otoczenia co pozwoli grafikowi dobrać kolor, który spełni wymogi kontrastowości i bezpieczeństwa jednak będzie pasował do otoczenia nie obniżając jego wartości estetycznych.

3. Art. 6 ust. 1 pkt c Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stanowi: „zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy”. W odpowiedzi na ten wymóg dobrą i coraz popularniejszą praktyką jest stosowanie udźwiękowionych planów tyflograficznych. Czy Zamawiający zgadza się na dopisanie wymogu zamontowania przy tablicach wolnostojących na podporze nadajnika beacon działającego z ogólnodostępną (Android/IOS) i darmową aplikacją służącą informowaniu OzSP o obiektach znajdujących się w okolicy. Dzięki temu osoby, które nie widzą oraz nie znają alfabetu brajla mogą pozyskiwać informację o otoczeniu (w tym umieszczone na tablicach) poprzez dźwięk korzystając z telefonów komórkowych. Plany tyflograficzne z nadajnikami beacon są z powodzeniem stosowane na wielu uczelniach wyższych i jednocześnie dzięki nim spełniony jest wymóg ustawowy.

4. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę warunków SWZ pkt 4.1 „Wytyczne dla tablic wolnostojących na podporze” z:

„- Tablica ma być zamontowana z nachyleniem 300 do 400 w stosunku do pionu, na

wysokości 115 cm od podłoża.”

na:

„- Tablica ma być zamontowana z nachyleniem 30 do 40 stopni w stosunku do pionu, na

wysokości 115 cm od podłoża.”.

Będąc świadomym, że obecny zapis jest wynikiem omyłki informujemy, że wykonanie nachylenia min. 300 stopni spowoduje całkowitą dysfunkcyjność Przedmiotu Zapytania, a ewentualne korekty wykonane na etapie realizacji będą niezgodnością z SWZ. Informujemy również, że tak duża różnica w nachyleniu powoduje konieczność zmiany konstrukcyjnej stojaka, a tym samym jego ceny.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:

Ad. 1.

Zamawiający nie zmienia technologii wykonania tablic.

Ad. 2.

Zamawiający nie zmienia kolorystyki malowania krawędzi tablic.

Ad. 3.

Zamawiający nie zmienia wymogów.

Ad. 4.

Istniejący zapis jest wynikiem omyłki pisarskiej. Zamawiający dokonuje stosownej korekty SWZ.
Zamawiający informuje, że dokonuje następującej korekty SWZ:
W p. 4.1. SWZ w tabeli jest:
"Tablica ma być zamontowana z nachyleniem 300 do 400 w stosunku do pionu, na wysokości 115 cm od podłoża."

ma być:
"Tablica ma być zamontowana z nachyleniem 30 stopni do 40 stopni w stosunku do pionu, na wysokości 115 cm od podłoża."

Zamawiający informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

1.
Zmienia się treść p. 14.16. i 14.17. SWZ, które otrzymują brzmienie:

14.16.
Próbkę należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: "Próbka do oferty na: Dostawa i montaż tablic tyflograficznych mających na celu oznaczenie terenu Politechniki Krakowskiej - Poprawa dostępności otoczenia Politechniki Krakowskiej dla osób  z niepełnosprawnościami według załączonej specyfikacji, realizowana  z projektu pn. "Dostępna PK",  nr POWER.03.05.00-00-A027/20  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. NIE OTWIERAĆ przed: 2021-08-12 godz. 10:00";

14.17.
Próbki należy składać w siedzibie Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr: 110, budynek W-9, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków do dnia 2021-08-12 do godz. 09:30.

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy:

· składania ofert, z dnia 2021-08-10 godz. 09:30 na dzień 2021-08-12 godz. 09:30.

· otwarcia ofert, z dnia  2021-08-10 godz. 10:00 na dzień 2021-08-12 godz. 10:00.

· termin związania ofertą określony w p. 17.1. SWZ z dnia 2021-09-08 na dzień 2021-09-10.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.


[image: image2.png]. . Biuro ds. Osé6b
lAllu‘ Polltechnlka Kra!«.)wskg 8 z niepetnosprawnosciami
ALA Im. Tadeusza Kosciuszki Narodowe Centrum Dom Studencki nr 4 ,Balon”, pok. 601
Badan i Rozwoju Dostepna PK 12 628 37 22, 506 285 397, bonpk@interia.pl

—





1

System ProPublico © Datacomp


