Pismo: KC-zp.272-371/21                   		Kraków, 2021-08-16

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SWZ i Zmiana SWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2021-08-12 oraz 2021-08-13 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz.  2019 r. ze zm.) w trybie „podstawowym bez negocjacji”, którego przedmiotem jest „Dostawa i montaż rolet - KC-zp.272-371/21”.

Treść zapytania brzmi następująco:

- Proszę o określenie ilości jaka ma być w umowie.

- Czy zamawiający dopuszcza rolety bez kasety.

- Czy zamawiający dopuszcza rolety montowane bezinwazyjnie na ramie okiennej.

- Czy można prosić orientacyjne wymiary i ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Zamawiający informuje, że rolety mają być przeznaczone na 12 okien. Każde z okien ma dwie szyby: Większa o wymiarach  (szacunkowo) szer. od 1000 do 1400mm, wysokość około 1500mm, mniejsze: taka sama szerokość, wysokość 500-600mmm. Są to wymiary szacunkowe. Rolety w górnych szybach nie wymagają mechanizmu podnoszenia. górne szyby mają być jedynie zasłonięte roletą. Szyby większe wyposażone w mechanizm podnoszenia/opuszczania. Tkanina rolety musi być umieszczona w prowadnicach.

- Zamawiający nie dopuszcza rolet bez kasety.

- Zamawiający nie dopuszcza rolet montowanych bezinwazyjnie na ramie okiennej.

- Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt. 1.

Zamawiający również dokonuje zmiany zapisu SWZ w pkt. 4.1.

Z:

Przed realizacją zamówienia Zamawiający wymagana dokonania pomiarów w miejscu przeznaczenia

Zamawiający  wymaga zamontowania rolet

Na:

Zamawiający po wyborze oferty udostępni Wykonawcy pomieszczenie, w którym będą montowane rolety celem dokonania dokładnych pomiarów. Zamawiający  wymaga zamontowania rolet.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.