Kraków dnia: 2021-08-17

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo:KC-zp.272-425/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Remont sal ćwiczeniowych nr 517,518 WIMiC w pawilonie A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-425/21” – znak sprawy KC-zp.272-425/21.

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Jakie są oczekiwania odnośnie rodzaju płytek? Jaki kolor, grubość, typ? Czy posadzkowe mają być antypoślizgowe? Mat czy połysk? Odp.: Do wyceny należy przyjąć zgodnie z zapisami ujętymi w STWIOR i kosztorysie poz. 21 - posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "GRES" 30cm x 30cm+/-0,5 cm, antypoślizgowe, matowe, kolorystyka szare (popielate), ścieralności PEI 5, grubość: 7,6 mm+/- 0,3 mm . Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami SWZ - w celu zatwierdzenia do realizacji materiałów, urządzeń lub wyposażenia Wykonawca wystawi „Kartę zatwierdzenia/zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania” do zatwierdzenia przez Zamawiającego. - W związku z faktem iż przedmiar ma charakter orientacyjny a umowa jest ryczałtowa prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej celem weryfikacji przedmiarów. Odp.: Zgodnie z pkt. 21.3 SWZ podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako wytyczne.