Załącznik nr 3 do SWZ – formularz cenowy

Zadanie nr 1
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	wartość netto
	Stawka podatku VAT

(%)
	Wartość podatku VAT
	wartość brutto
	Nr katalogowy / producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	
	8.
	9.

	1
	Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, dla protez 8,5 Fr Długość 220cm, łącznik typu Y umożliwiający podawanie kontrastu bez usuwania prowadnika, trwale połączony z rękojeścią. Po jednym markerze RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza.
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	2
	Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, dł. 200 cm, funkcja rotacji, wskaźnik wychylenia noska na rękojeści, papilotom na krótka oraz długą prowadnicę, długość noska 5mm, długość cięciwy 25 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	3
	Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, z funkcją rotacji, dł. cięciwy 25 mm, średnica cewnika proksymalnie 2,2 mm, dystalnie 1,8 mm, dł. noska 6 mm, Akceptujący prowadnik 0,035”
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	4
	Prowadnice nitinolowe do dróg żółciowych lub trzustkowych jednorazowe, z hydrofilną końcówką 5 cm, śr. 0,035”, dł. 450 cm
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	5
	Balon do usuwania złogów z dróg żółciowych – 3 kanałowy, nie zawierający lateksu oraz innych substancji mogących wywołać reakcję alergiczną, pompowany do trzech średnic: 9 mm- 13 mm- 16 mm-, w sterylnym opakowaniu 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	6
	Protezy PE do dróg żółciowych proste 8,5 Fr, dl. 5 cm, w sterylnym opakowaniu proteza i pozycjoner ułatwiający jej wprowadzanie do kanału roboczego
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Protezy PE do dróg żółciowych proste 8,5 Fr, dl. 7 cm, w sterylnym opakowaniu proteza i pozycjoner ułatwiający jej wprowadzanie do kanału roboczego
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Protezy PE do dróg żółciowych proste 8,5 Fr, dl. 9 cm, w sterylnym opakowaniu proteza i pozycjoner ułatwiający jej wprowadzanie do kanału roboczego
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Protezy PE do dróg żółciowych proste 8,5 Fr, dl. 12 cm, w sterylnym opakowaniu proteza i pozycjoner ułatwiający jej wprowadzanie do kanału roboczego
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Protezy PE do dróg żółciowych proste 8,5 Fr, dl. 15 cm, w sterylnym opakowaniu proteza i pozycjoner ułatwiający jej wprowadzanie do kanału roboczego
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	
	


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
      
 dnia 

                                                         ………………………………………………………………………….                            
                                                                                                                                                      (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

Zadanie nr 2
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	wartość netto
	Stawka podatku VAT

(%)
	Wartość podatku VAT
	wartość brutto
	Nr katalogowy / producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	
	8.
	9.

	1
	Marker węglowy, endoskopowy, ampułko-strzykawka z portem Luer 5ml, op. 10szt.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Kleszcze biopsyjne jednorazowe, gastroskopowe z igłą lub bez średnica 2,2-2,3 mm, długość 160 cm, cewnik pokryty teflonem
	szt.
	1700
	
	
	
	
	
	

	3
	Kleszcze biopsyjne jednorazowe, kolonoskopowe z igłą lub bez średnica 2,2-2,3 mm, długość 220-230 cm, cewnik pokryty teflonem
	szt.
	400
	
	
	
	
	
	

	4
	Kleszcze biopsyjne jednorazowe, kolonoskopowe z igłą lub bez średnica 3,0 mm, długość 220-230 cm, cewnik pokryty teflonem, 
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	5
	Zestaw szczotek jednorazowych do mycia endoskopów, w pojedynczym opakowaniu:

a) Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł. 220-230 cm, śr. każdej z główek 7 mm, śr. teflonowego cewnika 1,8 mm-2,2mm
b) Szczotka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów, główki o śr. 5 mm oraz 12 mm
	szt.
	1 500
	
	
	
	
	
	

	6
	Serweta jednorazowego użytku do krwawień podczas gastroskopii, barierowa, posiadająca dwa przylepce oraz kieszeń z brzegiem usztywnianym metalową taśmą, zewnętrzna warstwa serwety chłonna
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	7
	Pętle do polipektomii, owalne, jednorazowego użytku, z funkcją rotacji, z pojedynczego drutu, średnica pętli 6 mm, śr. cewnika 2,2-2,3 mm, rękojeść pętli skalowana co 5 mm, długość 220-230 cm
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	8
	Pętle do polipektomii, owalne, jednorazowego użytku, z funkcją rotacji, z plecionego drutu, średnica pętli 35 mm, śr. cewnika 2,2-2,3 mm, rękojeść pętli skalowana co 5 mm, długość 220-230 cm
	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	9
	Pętle do polipektomii, owalne, jednorazowego użytku, z funkcją rotacji, z plecionego drutu, średnica pętli 15 mm, śr. cewnika 2,2-2,3 mm, rękojeść pętli skalowana co 5 mm, długość 220-230 cm
	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	10
	Pętle do polipektomii, owalne, jednorazowego użytku, z funkcją rotacji, z plecionego drutu, średnica pętli 25 mm, śr. cewnika 2,2-2,3 mm, rękojeść pętli skalowana co 5 mm, długość 220-230 cm
	szt.
	160
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	
	


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
      
 dnia 

                                                         ………………………………………………………………………….                            
                                                                                                                                                      (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)
Zadanie nr 3
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	wartość netto
	Stawka podatku VAT

(%)
	Wartość podatku VAT
	wartość brutto
	Nr katalogowy / producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	
	8.
	9.

	1
	Pułapka na polipy, 4-komorowa, plastikowa, posiadająca 4 ponumerowane sitka oraz możliwość przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek,  obrotowe wieczko z dwiema rurkami: jedna z rurek podłączana do zaworu ssącego endoskopu, druga do przewodu ssaka
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	2
	Serweta z włókniny na stolik narzędziowy do zabiegów ECPW, jednorazowego użytku, 90x75 cm, po spodniej stronie jedna taśma przylepna oraz dwie taśmy na krawędzi serwety mocujące ją do stolika. na wierzchniej stronie 4 foliowe, przezierne kieszenie na narzędzia, każda o wymiarach 25x20 cm. Opakowanie 10 szt. 
	szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	3
	Koszyk do ekstrakcji złogów w ECPW, jednorazowy pleciony, długość kosza 50 mm, kształt spiralny, 6-drutowy, rękojeść skalowana, funkcja rotacji, na rękojeści port Luer do podawania kontrastu
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	Cewnik ECPW, jednorazowego użytku, o specjalnej konstrukcji, ułatwiający wprowadzanie dwóch prowadnic o śr. max. 0,035” do lewego i prawego przewodu wątrobowego jednocześnie. Końcówka cewnika łukowato wygięta, dwukanałowy. Jeden kanał zakończony otworem na szczycie cewnika, drugi kanał zakończony otworem bocznym 5 cm od szczytu cewnika, przy każdym z otworów metalowy znacznik RTG, średnica 8,5 Fr, długość 190-200 cm, dwa porty Luer, port łączący się z otworem bocznym oznaczony dla odróżnienia swoistym kolorem
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	Klips endoskopowy do tamowania krwawień, jednorazowego użytku, załadowany do zestawu długości 220-230 cm, rozwarcie klipsa 16 mm, funkcja płynnej rotacji w obu kierunkach, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnienim, średnica cewnika 2,5 mm.
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	6
	Klips endoskopowy do tamowania krwawień, jednorazowego użytku, załadowany do zestawu długości 220-230 cm, rozwarcie klipsa 13 mm, funkcja płynnej rotacji w obu kierunkach, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnienim, średnica cewnika 2,5 mm.
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	7
	Igły do ostrzykiwania do gastroskopii - jednorazowego użytku, średnica ostrza igły 0,5 mm, długość ostrza 6 mm, długość narzędzia 180 cm, osłonka śr. 1,8 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysunięciu ostrza, osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia zakończona metalowym kołnierzem. Pakowane po 5 szt. 
	szt.
	70
	
	
	
	
	
	

	8
	Igły do ostrzykiwania do gastroskopii - jednorazowego użytku, średnica ostrza igły 0,7 mm, długość ostrza 5 mm, długość narzędzia 160 cm, osłonka śr. 2,2-2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysunięciu ostrza, osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia zakończona metalowym kołnierzem. Pakowane po 5 szt.
	szt.
	70
	
	
	
	
	
	

	9
	Igły do ostrzykiwania do kolonoskopii - jednorazowego użytku, średnica ostrza igły 0,7 mm, długość ostrza 5 mm, długość narzędzia 230 cm, osłonka śr.2,2-2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysunięciu ostrza, osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia zakończona metalowym kołnierzem. Pakowane po 5 szt
	szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	
	


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
      
 dnia 

                                                         ………………………………………………………………………….                            
                                                                                                                                                      (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

Zadanie nr 4
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	wartość netto
	Stawka podatku VAT

(%)
	Wartość podatku VAT
	wartość brutto
	Nr katalogowy / producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	
	8.
	9.

	1
	Ustniki jednorazowe duże - dla ochrony endoskopów w trakcie badania, nie zawierające lateksu mogącego wywoływać reakcje alergiczne, pakowane w kartonowy dyspenser z otworem w dolnej części opakowania ułatwiającym wyjmowanie pojedynczych ustników. 100 szt. w opakowaniu
	szt.
	2000
	
	
	
	
	
	

	2
	Cewnik typu spray jednorazowego użytku, spryskujący na wzrost, średnica 1,6-1,8mm, długość 220-230cm, zakończony złączem Luer, wyposażony w mandryn
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	3
	Jednorazowy chwytak do ciał obcych i polipów woreczek foliowy rozpostarty na pętli o śr 35mm, do usuwania ciał obcych, dł 230cm, śr. cewnika 2,3mm, funkcja rotacji, skalowana rękojeść
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	Zestawy do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowe, wstępnie złożone (nić nawleczona na szpule rękojeści i przeciągnięta przez taflonowy cewnik, gotowa do wprowadzenia do kanału roboczego endoskopu), sygnalizacja zrzucenia pojedynczej gumki poprzez słyszalne kliknięcie, przedostatnia gumka w kolorze różniącym się od pozostałych, port Luer sztywno połączony z rękojeścią, średnica pojedynczej lateksowej gumki 1,5mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	
	


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
      
 dnia 

                                                         ………………………………………………………………………….                            
                                                                                                                                                      (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

Zadanie nr 5
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	wartość netto
	Stawka podatku VAT

(%)
	Wartość podatku VAT
	wartość brutto
	Nr katalogowy / producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	
	8.
	9.

	1
	Korek biopsyjny z portem Luer z zastawką do irygacji, jednorazowego uzytku, sterylny, kompatybilny z endoskopami Olympus
	szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	2
	Zestaw zaworów jednorazowego użytku do endoskopów giętkich Olympus. W jednym sterylnym opakowaniu: zawór biopsyjny, zawór ssący, zawór woda/powietrze, łącznik z zastawką do kanału woda/powietrze
	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	3
	Zestaw drenów do pompy Olympus OFP z nakrętką pasującą do butelek jednorazowych z wodą sterylną, nakrętka z 3 drenami: do kanału water-jet końcówka z łacznikiem z zaworem zwrotnym, dren z do CO2 zakończony portem Luer z kranikiem, dren z przyłączem do płukania optyki, zestaw kompatybilny z endoskopami Olympus
	szt.
	370
	
	
	
	
	
	

	4
	Dren z nakrętką, jednorazowego użytku, do endoskopowego źródła światła zakończony złączem do spłukiwania optyki endoskopów Olympus
	szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	5
	Dren z nakrętką, jednorazowego użytku, do endoskopowego źródła światła zakończony złączem do WATER JET Olympus
	szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	
	


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
      
 dnia 

                                                         ………………………………………………………………………….                            
                                                                                                                                                      (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

