10WSKzP SPZOZ  							Bydgoszcz dnia: 2022-02-02

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 941/22

Sprawa nr: 4/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Pulmonologii i do nowych procedur medycznych na okres 12 miesięcy” – znak sprawy 4/2022.

Zamawiający, 10WSKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: Zadanie 25 Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci obwodu oddechowego i dwóch filtrów montowanych na obu końcach obwodu. Całość tworzy układ oddechowy który parametrami odpowiada oryginalnemu układowi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2: Pakiet 14 Czy Zamawiający oczekuje opasek miękko wyściełanych, hipoalergicznych, dla dorosłych o wymiarach 35 x 8 cm, zapinanych na velkro, z metalowym oczkiem, przywiązywanych do łóżka za pomocą poliestrowej taśmy o długości 108 cm, jak na zdjęciu poniżej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3: Zadanie nr 21 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szczypce jednorazowego użytku typu „ząb szczura” średnica narzędzia 2,3 mm, długość 160 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 22 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści tylko szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku, średnica 1,8 mm, długość 1200 mm do kanału roboczego 2,0 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 4: Zadanie 25 Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci obwodu oddechowego o dł. 1,8m i filtra montowanych na końcu przed respiratorem. Całość tworzy układ oddechowy który pasuje do respiratora Philips Trilogy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, iż zaoferowany w zadaniu 25 asortyment będzie kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego respiratorem Philips Trylogy oraz będzie spełniał pozostałe wymagania SWZ.

PYTANIE NR 5: Zadanie 10 pozycja 1 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy perforacja ułatwiająca chwytność koreczka ma być na całej długości części chwytnej koreczka? Odpowiedź: Zamawiający nie określił wymaganej perforacji. 2. Prosimy o wyjaśnienie czy pod pojęciem "pakowane w sposób zapobiegający przypadkowej kontaminacji" Zamawiający rozumie koreczki pakowane pojedynczo (po 1szt) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 100szt? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby koreczki były pakowane po 100 szt. 3. Prosimy o wyjaśnienie czy koreczki luer lock mają być pakowane w blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dla łatwej identyfikacji na opakowaniu 1 szt koreczka mają być takie informacje jak; nazwa producenta, numer katalogowy, numer serii, data ważności, data produkcji, znak CE Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zadanie 12 pozycja 1 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawka 1 ml trzyczęściowa, jednorazowa, sterylna, bezigłowa z końcówką Luer Lock ma posiadać uszczelniacz tłoka nie zawierający lateksu. Uszczelniacz tłoka posiadający trzpień niwelujący martwą przestrzeń złącza.? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawka ma nie zawierać ftalanów? Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu medycznego bez ftalanów. 3. Czy ma posiadać pierścień zabezpieczający tłok przed przypadkowym wysunięciem tłoka? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawka 3 częściowa o poj. 1 ml z podziałka co 0,01 ml, z czytelną skalą czy ma posiadać na przeźroczystym cylindrze: nazwa producenta na cylindrze. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 5. Czy opakowanie jednostkowe ma być z wyraźnie zaznaczonym miejsce otwarcia - optyczny i wyczuwalny ? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zadanie 17 poz. 1 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyka chwytającego wykonanego z Nitinolu, posiadający cztery zaokrąglone druty, bezkońcówkowe, rozmiar 2.2Ch/Fr, długość 120cm, rozmiar koszyczka 11mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy koszyk chwytający ma posiadać rozbieralną rączkę? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zadanie 9 Poz.1 1.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania renomowanej firmy Icu Medical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM'u i onkologii, o poniższych parametrach: Strzykawka 3-częściowa, o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym. Konektor działa w systemie zamkniętym, gwarantując suche połączenie dzięki elastomerowym membranom. Konektor bez możliwości rozłączenia od strzykawki, po akustycznym potwierdzeniu połączenia, jednocześnie umożliwia obrót strzykawki wokół własnej osi. System nie zawiera lateksu, DEHP oraz BPA. Konektor bezigłowy, pozwalający na wysoki przepływ. Strzykawka dostępna w rozmiarze : 10ml. Konektor jest częścią systemu zamkniętego, z kodem ONB nadanym przez FDA Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz.2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania renomowanej firmy Icu Medical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM'u i onkologii, o poniższych parametrach: Strzykawka 3-częściowa, o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym. Konektor działa w systemie zamkniętym, gwarantując suche połączenie dzięki elastomerowym membranom. Konektor bez możliwości rozłączenia od strzykawki, po akustycznym potwierdzeniu połączenia, jednocześnie umożliwia obrót strzykawki wokół własnej osi. System nie zawiera lateksu, DEHP oraz BPA. Konektor bezigłowy, pozwalający na wysoki przepływ. Strzykawka dostępna w rozmiarze : 20ml. Konektor jest częścią systemu zamkniętego, z kodem ONB nadanym przez FDA Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz.3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania renomowanej firmy Icu Medical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM'u i onkologii, o poniższych parametrach: Strzykawka 3-częściowa, o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym. Konektor działa w systemie zamkniętym, gwarantując suche połączenie dzięki elastomerowym membranom. Konektor bez możliwości rozłączenia od strzykawki, po akustycznym potwierdzeniu połączenia, jednocześnie umożliwia obrót strzykawki wokół własnej osi. System nie zawiera lateksu, DEHP oraz BPA. Konektor bezigłowy, pozwalający na wysoki przepływ. Strzykawka dostępna w rozmiarze : 60ml. Konektor jest częścią systemu zamkniętego, z kodem ONB nadanym przez FDA Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz.1-3 1.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy system ma umożliwiać dowolne ustawienie skali strzykawki niezależnie od ustawienia fiolki podczas przygotowania leków? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 2.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zaoferowany system ma działać bez możliwości rozłączenia łącznika od strzykawki? Odpowiedź: Zamawiający wymaga strzykawki połączonej trwale z konektorem. Poz.4 1.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania renomowanej firmy Icu Medical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM'u i onkologii, o poniższych parametrach: adapter pasujący do powszechnie wykorzystywanych fiolek o średnicy 13mm, 20mm i 28mm, w zależności od potrzeb Zamawiającego. zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do fiolki. Centralne nakłucie wymuszane przez boczne stabilizatory, adapter nie zawiera DEHP, lateksu. Adapter wyposażony w system sygnalizacji akustycznej potwierdzający poprawne połączenie z nakładką na strzykawkę, posiadający specjalny kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości umożliwiający maksymalne pobranie leku z fiolki. Adapter we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Przyrząd jest elementem systemu zamkniętego, posiadającego kod ONB nadany przez FDA. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system ma umożliwiać pracę bez konieczności wyrównywania ciśnień (wtłaczania powietrza) przy pobraniu leku gotowego do użycia. Odpowiedź: Zamawiający wymaga adaptera połączonego na stałe z fiolką po nakłuciu. Poz.6 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy adapter ma posiadać płaską membranę łatwą do dezynfekcji nie wystającą poza krawędź obudowy? Odpowiedź: Zamawiający wymaga łącznika, nie adaptera. Poz.7 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania renomowanej firmy Icu Medical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM'u i onkologii, o poniższych parametrach: Linia infuzyjna bursztynowa, matowa, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt o długości 181 cm do podawania cytostatyków z 2 bocznymi portami bezigłowymi do podłączenia pojemnika z lekiem, ułożonymi naprzemiennie. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku w górę drenu. Dren z poliuretanu. Objętość wypełnienia 11,6 ml. Przyrząd nie zawiera DEHP. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr bakteryjny. Na linii drenu pomiędzy kolcem a zaworami bezigłowymi znajduje się zacisk. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz.8 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania renomowanej firmy Icu Medical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM'u i onkologii, o poniższych parametrach: Linia infuzyjna bursztynowa, matowa, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt, do podawania cytostatyków z 5 portami dostępowym i ułożonymi naprzemiennie, o długości maksymalnie 190 cm. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku w górę drenu. Koniec dystalny zakończony zatyczką z filtrem hydrofobowym. Dren z poliuretanu. Przyrząd nie zawiera DEHP. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr bakteryjny. Na linii drenu pomiędzy kolcem a zaworami bezigłowymi znajduje się zacisk. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz.7 i 8 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestawy infuzyjne mają być wyposażone w automatyczne zabezpieczenie przeciwko mieszaniu się leków w trakcie podaży leków w bolusie, zwłaszcza leków forsownych. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Poz.9 1.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania renomowanej firmy Icu Medical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM'u i onkologii, o poniższych parametrach: Zestaw do przygotowania cytostatyków z bursztynowym drenem wykonanym z poliuretanu o długości ok.41 cm, bez PCV. W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, zacisk zatrzaskowy. Kolec wyposażony w filtr. W dystalnej części łącznik luer lock z filtrem hydrofobowym 1,2 ?m. pozwalającym na bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Objętość wypełnienia systemu - 2,8 ml. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dren ma posiadać zastawkę antyzwrotną w dystalnej części, co zapobiega możliwości cofania się leku w górę drenu? Odpowiedź: Zamawiający wymaga kolca.

PYTANIE NR 6: Dotyczy zadanie 14 Zwracamy się o możliwość zaproponowania jednorazowego pasa stabilizującego na podstawę pod ramię w tym również nadgarstka o wym. szerokość: 3,81 cm, długość: 81,3 cm. Zrobiony z materiału trójwarstwowego: warstwa górna i dolna z włókna poliestrowego a warstwa środkowa z pianki kompozytowej. Pas posiada rzepy. Pakowany po 1 szt. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pasów bezpieczeństwa na nadgarstek, które mają za zadanie czasowe unieruchomienie pacjenta.

PYTANIE NR 7: Pytanie dotyczy pakietu nr 12 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą szczotki cytologiczne tylko o średnicy 2 i 3 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postepowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 b5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-02-02