Sprawa nr: 8/2022


FORMULARZ OCENY PUNKTOWEJ
Ocena punktowa - zadanie 2,  cewniki angiograficzne
	Lp.
	Oceniane parametry techniczne
	Punktacja
	Wartość oferowana

	1
	cewniki angiograficzne
	Oferowanie do 20 różnych krzywizn, dla każdej ze średnic (4F, 5F)  – 0 pkt.

Oferowanie od 21  różnych krzywizn, dla każdej ze średnic (4F, 5F) – 5 pkt.


	Podać cyfrę oraz wymienić oferowane krzywizny 


Ocena punktowa - zadanie 15,  balony do angioplastyki
	Lp.
	Oceniane parametry techniczne
	Punktacja
	Wartość oferowana

	1
	balony do angioplastyki
	Oferowanie długości w wymaganych zakresach – 0 pkt.

Oferowanie dodatkowej długości poza wymaganymi zakresami tj. 250mm  – po 5 pkt. w każdej pozycji 

( poz. 1 - 5pkt.; poz. 2 - 5 pkt.; poz. 3 - 5pkt.. maksymalnie można otrzymać 15 pkt.)

	Wykazać dane katalogowe


