
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTOWA
SPRAWA  34/2022

System implantu zakotwiczonego w kości na przewodnictwo kostne z procesorem dźwięku/mowy
	Lp.
	Parametry wymagane
	Warunek graniczny (wymagany)
	Opis oferowanych parametrów

	1 Część implantowa

	1.1
	Implant wykonany z tytanu, samogwintujący się, o średnicy nie mniejszej niż 4,4mm
	TAK
	

	1.2
	Długość implantu w dwóch rozmiarach: 3 mm i 4 mm, pełna dostępność śródoperacyjna w obu rozmiarach w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowy 
	TAK
	

	1.3
	Możliwość odkręcenia i wkręcenia zaczepu magnetycznego do implantu podczas implantacji 
	TAK
	

	1.4
	Pomiar stabilności implantów metodą RFA śródoperacyjnie jak i do czasu obciążenia procesorem oraz podczas wizyt kontrolnych w przypadku zastosowania zaczepu/wspornika penetrującego tkanki miękkie. 
	TAK
	

	1.5
	Możliwość dostarczenia wspornika pokrytego hydroksyapatytem 
	TAK
	

	1.7
	Jeden punkt mocowania implantu w kości skroniowej 
	TAK
	

	2 Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji (jednorazowego użytku)

	2.1
	Wiertło naprowadzające umożliwiające wykonanie w czaszce wstępnego otworu (pod implant) o min. dwóch głębokościach 3 mm i 4 mm. 
	TAK
	

	2.2
	Przyrząd do wykonania w skórze otworu pod wspornik (zaczep procesora)
	TAK
	

	3 Procesor dźwięku

	3.1
	Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulator. 
	TAK
	

	3.2
	Wzmocnienie procesora min 45 dB HL lub 55 dB HL w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowy.
	TAK
	

	3.3
	Możliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku a nie dodatkowego aparatu słuchowego.
	TAK
	

	3.4
	W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej
	TAK
	

	3.5
	Sposób zatrzaskiwania samego procesora do wewnątrz zaczepu.
	TAK
	

	4 Inne

	4.1 
	Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach
	TAK
	

	4.2
	Przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych związanych z wszepieniem implantów otolaryngologicznych w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego
	TAK
	

	4.3
	Czas trwania serwisu od dostarczenia przez pacjenta do odbioru nie dłuższy niż 10 dni roboczych
	TAK
	

	4.4
	Zestaw chirurgiczny do przeprowadzenia implantacji zapewniony na czas zabiegu
	Tak/Nie - PODAĆ
	


