Załącznik nr 1
Zadanie 1
	Opis funkcjonalności LIS  - analityka
	Wymóg bezwzględny
	Spełnia/ 
Nie spełnia
[tak/nie – podać)

	1. Oprogramowanie 100% w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika
	T
	

	2. Jednokrotna rejestracja danych – raz zapisane dane nie wy​ma​gają powtórnego wpisywania 
	T
	

	3. Rejestracja pacjentów i zleceń diagnostycznych:
	
	

	a) prowadzenie kartoteki pacjentów i ich rejestracja, łącznie z datą przyjęcia do szpitala, identyfikacja pacjenta na podstawie różnych danych: demograficznych, nr księgi głównej, identyfi​ka​tora zewnętrznego, z możliwością blokady powtórnej rejestracji tego samego pacjenta;
	T
	

	b) rejestracja zleceń (wszystkie ba​da​nia), od zlecenio​daw​ców szpitalnych i zew​nętrznych, w tym: 
· rejestracja godzin: pobrania, dostarczenia materiału i rejestracji zlecenia,
· dokumentacja materiału z wykorzystaniem rozbudowywalnego przez użytkow​nika słownika materiałów, możliwość szczegółowego opisania w zleceniu,
· możliwość rejestrowania danych z wywiadu (przyjmowane leki, zastosowane i planowane leczenie, sugerowany kierunek diagnozy itp.), 
· możliwość automatycznej rejestracja zleceń z wykorzystaniem skanera, parametry skanera oraz liczba  podane w opisie przedmiotu zamówienia, 
· możliwość prowadzenia rejestracji zdalnej z zewnętrznych punktów pobrań. 
	T
	

	c) całkowicie automatyczny dobór cen dla wykonywa​nych badań, umożliwiający:
· przypisanie badań różnym płatnikom, bez rejestra​cji osobnych zleceń,
· rejestrację grupy (pakietu) badań o cenie różnej od sumy cen składowych,
· zlecenie badania (po ustalonej cenie) wykonywa​ne​go na koszt laboratorium,
· przydział ceny z cennika „domyślnego” w przypadku niekompletnych danych kwalifikujących przydział właściwego cennika (lub braku w nim ceny),
· blokadę lub ostrzeżenie przy rejestracji badania, do którego nie można automatycznie dobrać ceny
· możliwość tworzenia dowolnej ilości cenników
	T 
	

	d) automatyczne rozliczanie zleceń, z uwzględnieniem specjalnych ich ro​dza​jów (Cito, Dyżury...), w tym:
· możliwość definio​wa​nia własnych rodzajów zleceń, 
· możliwość automatycznego doboru różnych cen tego samego badania dla różnych płatni​ków i w zależności od rodzaju zlecenia (włącznie z rodzajami zleceń zdefiniowanymi przez użytkownika),
· możliwość użycia zdefiniowanego rodzaju zlecenia jako filtru w zestawieniach.
	T
	

	e) automatyczne uwzględnianie w rozliczaniu zleceń kilku różnych stawek VAT dla tej samej usługi, w zależności od przeznaczenia wyniku,
	T
	

	f) możliwość podłączenia i współpracy z drukarkami fiskalnymi, prowadzenie towarzyszących im rejestrów sprzedaży i rejestrów paragonów fiskalnych, z możliwością równoczesnego użycia kilku takich drukarek i rejestrów,
	T
	

	g) możliwość dopisania badania do istniejącego zle​cenia, bez konieczności ponownego rejestrowania danych administracyjnych,
	T
	

	h) prowadzenie głównej książki zleceń i możliwość jej wydruku,
	T
	

	4. Możliwość współpracy z innymi laboratoriami posiadającymi ten sam system w zakre​sie automatycznego tworzenia wysyłkowych list zleceń z wybranych badań i zwrotnego odbioru (rejestracji) wy​ników oraz rozliczeń. Możliwość uwzględnienia takich wyników na zbiorczym formularzu wyniku dla pacjenta.
	T
	

	5.  Łączna licencja na nieograniczoną liczbę użytkowników, min.  25 stacji roboczych, 20 wskazanych przez Użytkownika analizatorów Podłączenie analizatorów do systemu  z wykorzystaniem konwerterów Ethernet/RS, N-portów. Konwertery, kart lub inne urządzenia niezbędne do przesłania danych z aparatów do sieci są w naszej gestii
	T
	

	6. Obsługa badań w zakresie hematologii, koagulologii, analityki ogólnej, biochemii, immunochemii, mikrobiologii, immunoserologii
	T
	

	7. Liczbę licencji na oprogramowanie komunikacyjne podłączonych do systemu analizatorów należy rozumieć jako niezależną od konkretnych typów aparatów. Wymiana analizatora lub zmiana miejsca podłączenia, o ile nie zwiększa łącznej ilości podłączonych aparatów, nie wymaga zmian w dotychczasowych, ani uzyskania nowych licencji.
	T
	

	Opis funkcjonalności LIS  - analityka
	
	

	8. Możliwość automatycznego (na podsta​wie zleceń) wysta​wia​nia rachunków indy​wi​​dualnych dla pac​jen​tów i okreso​wych (zbiorczych) dla płatników, bezpośrednio z LIS, z auto​ma​tycznie prowa​dzoną doku​men​tacją. Możliwość tworzenia dowolnej liczby cenników.
	T 
	

	9. Proces analityczny:
	
	

	a) prowadzenie Ksiąg Pracowni Diagnostycznych,
	T
	

	b) automatyczne kierowanie badań do stanowisk, na któ​rych mają być wykonane, z uwzględnieniem alterna​tyw​nych metod wykonywania, w tym możliwość prze​kie​rowywania badań do innej pracowni, z uwzględnieniem merytorycznie wymaganej kolejności wykonywania badań z jednej próbki; 
	T
	

	c) pełna automatyka sterowania analizatorami diag​nos​tycz​nymi (programowanie, wysyłanie zle​​ceń, odbiór wy​ników, przesłanie informacji tech​​nicznych), uwzglę​d​niająca specyfikę urządzeń, m.in. automatyczne przyjmowanie i archiwizowanie w bazie danych:
· wyników graficznych (wykresy, histogramy, elektroforegramy)
· informacji o osobach dokonujących manualnych modyfikacji i akceptacji w analizatorach.;
	T
	

	d) możliwość wyboru liczby i rodzaju badań do wykona​nia, zmiany kolejności, przerwania, powtórze​nia, wpisa​nia wyniku manualnie, zatwierdzenia
	T
	

	e) możliwość alternatywnego wykonywania tych samych badań na kilku (różnych lub takich samych) analizato​rach. Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczny (bez wskazywania przez użytkownika) przydział próbek do analizatorów/pracowni z uwzględnieniem:
· możliwości zadania przez użytkownika reguł przydziału,
· automatycznego programowania i odbioru wyników z dowolnego analizatora, bez konieczności wskazywania, na którym zostaną lub zostały wykonane,
	T
	

	f) możliwość manualnej rejestracji wyników,
	T
	

	g) przyspieszona, automatyczna obsługa zleceń pil​nych,
	T
	

	h) automatyczny dobór wartości referencyjnych i auto​ma​tyczne flagowanie wyników, w tym flagowanie wyni​ków będących tekstowymi opisami, z możliwością dowolnej liczby zakresów referencyjnych, osobno dla każdej metody wykonania badania, co najmniej w zależności od wieku, płci, rodzaju materiału, fazy cyklu kobiety, tygodnia ciąży; automatyczny dobór właściwego opisu w przypadku braku kryterium doboru;
	T
	

	i) możliwość automatycznego zastępowania wyniku licz​bowego (poza wskazanym zakresem) odpo​wied​nim tekstem,
	T
	

	j) rejestracja błędów wykonania,
	T
	

	k) określanie, analiza i sygnalizacja przekroczenia krytycznych wartości wyników badań,
	T
	

	l) dwustopniowe zatwierdzanie: 1) „techniczna” akceptacja wyniku i 2) autoryzacja diagnosty, w tym walidacja wyni​ku, wspól​ny wido​k wyników ze wszy​st​kich pracowni, zwa​lido​wanych poprzednich wyników pac​jen​ta, funkcja „delta check”. Możli​wość wyboru trybu pracy: z zatwierdzaniem jedno- lub dwustopniowym. Autoryzacja wyniku wspomagana podglądem pełnego sprawozdania z badań w jego ostatecznej postaci przygotowanej do wydruku,
	T 
	

	m) możliwość prawnie skutecznego elektronicznego podpisywania wyników (w tym możliwość zbiorczego podpisywania wyników), 
	T
	

	n) określanie porządku (kolejności) ustawienia badań/parametrów, niezależnie dla: wyświetlania na ekranie, drukowania na wynikach (niezależnie dla każdego typu formularza), przy rejestracji, w cennikach,
	T
	

	o) definiowanie reguł wydawania wyników i automatyczna kwalifikacja wyniku do wydruku, podpisu elektronicznego, przesyłki w formie komunikatu HL7 itp. zgodnie z definiowanymi przez użytkownika regułami,
	T
	

	Opis funkcjonalności LIS  - analityka
	
	

	p) drukowanie wyników dla pacjentów i wyników zbio​r​czych, na zbiorczych i specyficznych formu​larzach, w tym możliwość:
· definiowania własnych formu​larzy,
· definiowania określonego (np. zgodnego z istniejącym dotąd drukiem) wzoru formularza wyniku,
	T
	

	q) ewidencja wydawania wyników (papierowych) z zaznaczeniem czasu (daty i godziny) wydania i informacją o osobie wydającej i odbierającej wynik.
	T
	

	r) archiwizacja pełnych wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami
	T
	

	s) automatyczne (w tle) naliczanie kosztów, z uwzględ​nieniem metod i powtórzeń,
	T
	

	10. Automatyczna identyfikacja materiału:
	
	

	a) system znakowania kodami paskowymi („oklejanie” w miejscu pobrania, nie w laboratorium) nie wyma​gający drukarek tych kodów, dostarczenie kodów kreskowych w łącznej liczbie odpowiadającej ilości badań wykonywanych w laboratorium (600tys. próbek rocznie)
	T
	

	b) jednoznaczna identyfikacja pacjenta, zlecenia i każdej próbki ma​teriału w oparciu o kod paskowy, również rozróżnianie materiałów w ramach jednego zlecenia,
	T
	

	c) nieograniczone czasowo wykrycie i możliwość blokady użycia w systemie dwóch probówek z identycznym kodem kreskowym,
	T
	

	d) wykorzystanie kodów kreskowych we współpracy z analizatorami,
	T
	

	e) drukarka kodów kreskowych (umożliwiająca dodrukowywanie kodów)  
	T
	

	f) funkcja „przyjęcia materiału”, umożliwiająca reje​strację materiału i godziny jego przyjęcia z równoczesną weryfikacją zle​cenia (wykry​cie zleceń, do których brak materiału, oraz materiału, do którego brak zlecenia), uwzględnienie tego faktu w procesie analitycznym.
	T
	

	11. Kontrola jakości i wiarygodności wyni​ków:
	
	

	a) kartoteka materiałów kontrolnych i procedur,
	T
	

	b) automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli,
	T
	

	c) rejestracja i ewidencja wyników prób kontrolnych,
	T
	

	d) poprawność, precyzja (odtwarzalność, powtarzalność),
	T
	

	e) wykresy LJ,
	T
	

	f) analiza Westgarda (w seriach i pomię​dzy, reguły proste i złożone, indywidualny dobór reguł),
	T
	

	g) ewidencja działań naprawczych,
	T
	

	12. Statystyczna analiza wyników (wszystkie wyniki, każdy pa​ra​metr): średnia, SD, zmiany w czasie, zawężanie kryteriów (okres od-do, grupy wiekowe).
	T
	

	13. Możliwość automatycznego oznaczenia na formularzu wyniku parametrów badania ze znacznie przekroczonymi wartościami referencyjnymi
	T
	

	14. System uprawnień przyznawanych uży​t​kownikom, umożli​wia​jący ochro​nę danych konfigu​racyjnych, osobowych, medycznych i finansowych, 
	T
	

	15. Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w danych, w tym wpisów i poprawek doty​czą​cych danych pacjentów, zleceń, wyników, finan​sów i pa​ra​metrów konfigurujących, zawierające co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu.
	T
	

	16. Zabezpieczenie dostępu do danych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawy o ochronie danych osobowych). 
	T
	

	17. Możliwość przyjmowania z HIS informacji o osobie pobierającej materiał do badań
	T
	

	18. Rejestracja, śledzenie i odtwarzanie czynności ważnych dla procesu analitycznego (godzina pob​ra​nia, rejestracji zlecenia, planowana godzina wykonania badania, przyjęcia materiału, wykonania, zatwierdzenia, wydru​ku/​wy​dania), z podaniem kto i kiedy wykonał, z możliwym uwidocznieniem tej informacji na wydruku wyniku.
	T
	

	Opis funkcjonalności LIS  - analityka
	
	

	19. Archiwum próbek. Katalogowanie próbek po wykorzystaniu (niekłopotliwe dla użytkownika, np. pojedynczy odczyt kodu kreskowego) z możliwością późniejszego odszukania i wskazania miejsca przechowywania próbki.
	T
	

	20. Statystyka i zestawienia w podziale na co najmniej płatników, zle​ce​niodawców, grupy zleceniodawców, punkty pobrań, oddziały, lekarzy, analizatory, w po​dzia​​łach i układach wymaganych przez te podmioty:
· ilościowe i wartościowe, 
· rozliczeniowe i kosztowe, 
· grupowanie danych (w ramach wybranego podziału) i sumowanie w grupach.
	T
	

	21. Możliwość manualnej korekty skutków działania procedur automatycznych, z sygnalizacją wystąpienia takiej sytuacji.
	T
	

	22. Możliwość rejestracji błędów przed laboratoryjnych i błędów wykonania np. skrzep w dostarczonej próbce, hemoliza, lipemia, błąd analizatora w podziale na zleceniodawców w określonym interwale czasowym, z możliwością tworzenia zestawień statystycznych tych błędów.
	T
	

	23. Możliwość uruchamiania poszczególnych funkcji sys​te​mu (np. rejestracja zleceń, autoryzacja wyników z funkcją „delta check”) z różnych stanowisk (w ra​mach posiadanych licencji).
	T 
	

	24. W ramach posiadanych licencji użytkownik ma dostęp do konfiguracji i rekonfiguracji danych sterujących automaty​cz​ną pracą systemu.
	T
	

	25. Automatyczna ekspedycja elektronicznie podpisanych (prawnie skutecznie) wyników do wybranych zleceniodawców w formie elektronicznej.
	T
	

	26. Możliwość automatycznej publikacji zatwierdzonych wyni​ków w sieci wewnętrznej (In​tra​net) i sieci zewnętrznej (internet), dostępnych dla odbiorców za pomocą popular​nych przeglądarek web, z uwzględnieniem systemu upraw​nień ograniczającego taki dostęp do podmiotów uprawnio​nych.
	T
	

	27. Moduł magazynowy umożliwiający ewidencję i gospodarowanie materiałami eksploatacyjnymi:
- prowadzenie kartoteki materiałów eksploatacyjnych laboratorium (aktualizacja stanów magazynowych, weryfikacja przydatności konkretnej serii materiałów)
- ewidencja przychodów i rozchodów materiałów
- zestawienia ilościowe i wartościowe w podziale na materiały i kontrahentów
- rozliczenia dostawców i odbiorców
	T
	

	28. Umożliwienie tworzenie zestawień statystycznych, w tym:

- ilości badań (zleconych, zatwierdzonych, przed przyjęciem, po przyjęciu materiału) w podziale na co najmniej zleceniodawców, płatników, pracownie, materiał

- ilości wyników (z uwzględnieniem metody i parametru badania) w normie, poniżej i powyżej normy, z możliwością wyboru zakresu liczbowego wyniku,

- średniego czasu wykonania badań (od pobrania do zatwierdzenia, od przyjęcia do zatwierdzenia, od pobrania do przyjęcia materiału) z podziałami na zleceniodawców, materiał, wybrane badanie. Tworzenia szablonów zestawień z późniejszą możliwością ich edycji. Eksport przygotowanych zestawień do plików w formacje pdf, xls, csv.
	T
	

	29. Możliwość rejestracji w formie wskanowanego obrazu wyników od podwykonawców zwracających sprawozdania z wykonanych badań w formie papierowej. Prezentacja (podgląd i wydruk) takich wyników w systemie.
	T
	

	Opis funkcjonalności LIS  - analityka
	
	

	30. Możliwość podłączenia i współpracy z drukarką fiskalną.
	T
	

	31. Automatyczne (bez udziału użytkownika) tworzenie kopii bezpieczeństwa we wskazanym miejscu, możliwość two​rzenia dodatkowych kopii zabezpieczających na żądanie użytkownika.
	T
	

	32. Prowadzenie zdalnego serwisu poprzez szyfrowane łącze interne​to​we.
	T
	

	33. W ramach umowy serwisowej całodobowe (24h, 7 dni w tygodniu) wsparcie techniczne oraz aktualizacja oprogramowania.
	T 
	

	Pracownia mikrobiologiczna

	34. Oprogramowanie 100% w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika
	T
	

	35. Jednokrotna rejestracja danych – raz zapisane dane nie wy​ma​gają powtórnego wpisywania 
	T
	

	36. Rejestracja pacjentów i zleceń diagnostycznych:
	
	

	a) rejestracja zleceń (wszystkie ba​da​nia), od zlecenio​daw​ców szpitalnych i zew​nętrznych, w tym
- możliwość jednorazowej rejestracji wielu badań dla pacjenta
-  automatyczna rejestracja podłoży hodowlanych i wstępnych procedur wraz ze zleconym badaniem,
-      rejestracja godzin: pobrania, dostarczenia materiału i rejestracji zlecenia
-      dokumentacja materiału z wykorzystaniem rozbudowywalnego przez użytkow​nika słownika    materiałów, możliwość szczegółowego opisania w zleceniu,
-      możliwość rejestrowania danych z wywiadu (przyjmowane leki, zastosowane i planowane leczenie,
-      sugerowany kierunek diagnozy itp.).
	T
	

	b) całkowicie automatyczny dobór cen dla wykonywa​nych badań, umożliwiający:
· dobór różnych cen za badanie dla różnych płatni​ków,
· przypisanie badań różnym płatnikom, bez rejestra​cji osobnych zleceń,
· rejestrację grupy (pakietu) badań o cenie różnej od sumy cen składowych,
· zlecenie badania (po ustalonej cenie) wykonywa​ne​go na koszt laboratorium,
· różnicowanie cen badań mikrobiologicznych w zależności od liczby wyhodo​wa​nych organizmów i/lub wykonanych antybiogramów.
· przydział ceny z cennika „domyślnego” w przypadku niekompletnych danych kwalifikujących przydział właściwego cennika (lub braku w nim ceny),
· blokadę lub ostrzeżenie przy rejestracji badania, do którego nie można automatycznie dobrać ceny.
	T
	

	c) automatyczne rozliczanie zleceń, z uwzględnieniem specjalnych ich ro​dza​jów (Cito, Dyżury...), w tym:
· możliwość definio​wa​nia własnych rodzajów zleceń, 
· możliwość automatycznego doboru różnych cen tego samego badania dla różnych płatni​ków i w zależności od rodzaju zlecenia (włącznie z rodzajami zleceń zdefiniowanymi przez użytkownika),
· możliwość użycia zdefiniowanego rodzaju zlecenia jako filtru w zestawieniach.
	T
	

	d) automatyczne uwzględnianie w rozliczaniu zleceń kilku różnych stawek VAT dla tej samej usługi, w zależności od przeznaczenia wyniku,
	T
	

	e) możliwość podłączenia i współpracy z drukarkami fiskalnymi, prowadzenie towarzyszących im rejestrów sprzedaży i rejestrów paragonów fiskalnych, z możliwością równoczesnego użycia kilku takich drukarek i rejestrów,
	T
	

	f) możliwość dopisania badania do istniejącego zle​cenia, bez konieczności ponownego rejestrowania danych administracyjnych,
	T
	

	g) prowadzenie głównej książki zleceń i możliwość jej wydruku,
	T
	

	Opis funkcjonalności LIS  - mikrobiologia
	
	

	37. Możliwość automatycznego (na podsta​wie zleceń) wysta​wia​nia rachunków indy​wi​​dualnych dla pac​jen​tów i okreso​wych (zbiorczych) dla płatników, bezpośrednio z LIS, z auto​ma​tycznie prowa​dzoną doku​men​tacją.
	T
	

	38. Autoryzacja sprawozdań z badań kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
	T
	

	39. Proces analityczny:
	
	

	a) prowadzenie KART PRACY oraz Ksiąg Pracowni Diagnostycznych,
	T 
	

	b) automatyczne kierowanie badań do stanowisk, na któ​rych mają być wykonane, z uwzględnieniem alterna​tyw​nych metod wykonywania, w tym możliwość prze​kie​rowywania badań do innej pracowni,
	T
	

	c) pełna automatyka sterowania analizatorami diag​nos​tycz​nymi (programowanie, wysyłanie zle​​ceń, odbiór wy​ników, przesłanie informacji tech​​nicznych), uwzglę​d​niająca specyfikę urządzeń, m.in. automatyczne przyjmowanie i archiwizowanie w bazie danych
	T
	

	d) możliwość wyboru liczby i rodzaju badań do wykona​nia, zmiany kolejności, przerwania, powtórze​nia, wpisa​nia wyniku manualnie, zatwierdzenia – w miarę możli​wości obsługiwanego stanowiska (analizatora),
	T
	

	e) uwzględnianie aktualnych definicji klinicznych kategorii wrażliwości (W, WZE, O) wraz z odpowiednimi komentarzami
	T
	

	f) możliwość manualnej rejestracji wyników,
	T
	

	g) elastyczny system rejestracji wyników mikrobiologicznych, uwzględniający:
· zróżnicowane w opisach dla poszczególnych izolatów z zleceniu,
· predefiniowane testy antybiogramowe z definicjami stref wrażliwości, z moż​li​wością modyfikacji (dodawania pojedynczych testów) w trakcie wykonania,
· przeprowadzone testy identyfikacyjne,
· ograniczenie dostępnych dla organizmu antybiotyków i mechanizmów opornoś​ci,
· wykonane antybiogramy wraz z wartościami średnic oraz break point MIC dedykowanych dla określonych grup organizmów,
· wyliczany indeks BMQ prezentowany na wydrukach wyników,
· wyniki badań środowiskowych
	T 
	

	h) możliwość wydruku karty pracy z uwzględnieniem:
-     danych pacjenta,
-     daty rejestracji, numeru badania i kodu kreskowego zlecenia,
-     jednostki i lekarza kierującego,
-     materiału i rodzaj badania
-     miejsca na manualne dopisanie przebiegu pracy (posiewy, identyfikacje, zużyte podłoża)
	T 
	

	i) możliwość prowadzenia elektronicznej książki pracy z uwzględnieniem:
-     opisywania poszczególnych etapów pracy z możliwością wykorzystania słowników ze standardowymi komentarzami i opisami
	T
	

	j) możliwość korzystania ze słowników:
· stosowanych antybiotyków,
· organizmów (z podziałem systematycznym),
· standardowych oporności organizmów,
· standardowych komentarzy i opisów (np. mechanizmy lekooporności)
	T
	

	k) automatyczne opatrywanie wyników identyfikacji mikroorganizmów odpowiednimi komentarzami co do mechanizmów oporności
	T
	

	Opis funkcjonalności LIS  - mikrobiologia
	
	

	l) dwustopniowe zatwierdzanie: 1) „techniczna” akceptacja wyniku i 2) autoryzacja diagnosty, w tym walidacja wyni​ku, wspól​ny wido​k wyników ze wszy​st​kich pracowni, zwa​lido​wanych poprzednich wyników pac​jen​ta, funkcje „delta check”.  Możli​wość wyboru trybu pracy: z zatwierdzaniem jedno- lub dwustopniowym. Autoryzacja wyniku wspomagana podglądem wydruku w jego ostatecznej postaci,
	T
	

	m) definiowanie reguł wydawania wyników i automatyczna kwalifikacja wyniku do wydruku, podpisu elektronicznego, przesyłki w formie komunikatu HL7 itp. zgodnie z definiowanymi przez użytkownika regułami,
	T
	

	n) drukowanie wyników dla pacjentów i wyników zbio​r​czych, na zbiorczych i specyficznych formu​larzach, w tym możliwość:
· definiowania własnych formu​larzy,
· rezerwacji lub blokady użycia wybranych formularzy dla wskazanych zleceniodawców,
· drukowania i wydawania papierowej postaci dokumentu wyniku podpisanego elektronicznie (prawnie skutecznie) bez konieczności ręcznego podpisywania,
	T
	

	o) ewidencja wydawania wyników (papierowych) z zaznaczeniem czasu (daty i godziny) wydania i informacją o osobie wydającej i odbierającej wynik.
	T
	

	p) automatyczne (w tle) naliczanie kosztów, z uwzględ​nieniem metod i powtórzeń,
	T
	

	40. Automatyczna identyfikacja materiału:
	T
	

	· system znakowania kodami paskowymi („oklejanie” w miejscu pobrania, nie w laboratorium) nie wyma​gający drukarek tych kodów,
· jednoznaczna identyfikacja pacjenta, zlecenia i każdej próbki ma​teriału w oparciu o kod paskowy, również rozróżnianie materiałów w ramach jednego zlecenia,
· nieograniczone czasowo wykrycie i możliwość blokady użycia w systemie dwóch materiałów z identycznym kodem kreskowym,
· wykorzystanie kodów kreskowych we współpracy z analizatorami,
· funkcja „przyjęcia materiału”, umożliwiająca reje​strację materiału i godziny jego przyjęcia z równoczesną weryfikacją zle​cenia (wykry​cie zleceń, do których brak materiału, oraz materiału, do którego brak zlecenia), uwzględnienie tego faktu w procesie analitycznym.
	
	

	41. Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w danych, w tym wpisów i poprawek doty​czą​cych danych pacjentów, zleceń, wyników, finan​sów i pa​ra​metrów konfigurujących, zawierające co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu.
	T
	

	42. Zabezpieczenie dostępu do danych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawy o ochronie danych osobowych). 
	T
	

	43. Rejestracja, śledzenie i odtwarzanie czynności ważnych dla procesu analitycznego (godzina pob​ra​nia, rejestracji zlecenia, planowana godzina wykonania badania, przyjęcia materiału, wykonania, zatwierdzenia, wydru​ku/​wy​dania), z podaniem kto i kiedy wykonał, z uwidocznieniem tej informacji na wydruku wyniku.
	T
	

	44. Raporty Mikrobiologiczne i zestawienia:
-     w podziale na co najmniej płatników, zle​ce​niodawców, lekarzy, materiały, organizmy z  mechanizmami oporności, antybiotyki z możliwością definiowania zakresu czasowego i  kryteriów ograniczających
· zestawienia ilościowe i wartościowe, 
· automatyczne sygnalizowanie ognisk epidemiologicznych, 
· mapy mikrobiologiczne dla określonych  mechanizmów lekooporności, 
· wskazywanie trendów zmian fenotypów w odniesieniu do lekowrażliwości oraz MIC,
· szeroki zakres kryteriów ograniczających dane prezentowane w raporcie: wzorce słowne, czas od hospitalizacji, zakres wiekowy
· zestawienia i wykresy z możliwością korygowania treści prezentowanych danych oraz ukrywania i ustawiania kolejności poszczególnych kolumn w celu dopasowania treści do potrzeb Użytkownika, 
· graficzna prezentacja lekowrażliwości organizmów,
· możliwość tworzenia i zapisywania do ponownej edycji szablonów raportów,
	T
	

	Opis funkcjonalności LIS  - analityka
	
	

	· możliwość zapisywania danych z raportów w formatach pdf, xls, csv,
· grupowanie danych (w ramach wybranego podziału) i sumowanie w grupach,
możliwość eksportu danych o identyfikacjach, lekowrażliwości, organizmów alertowych (eksport epidemiologiczny) w formacie xls lub csv
	
	

	45. Statystyki mikrobiologiczne dostępne dla upoważnionych osób bezpośrednio z oddziałów
	T
	

	46. Możliwość generowania i ewidencji druków zgłoszeń do sanepidu (ZLB1, ZLB2, ZLB3) oraz zgłoszeń wyizolowanych szczepów do KORLD.
	T
	

	47. Możliwość uruchamiania poszczególnych funkcji sys​te​mu (np. rejestracja zleceń) z różnych stanowisk (w ra​mach posiadanych licencji).
	T
	

	48. W ramach posiadanych licencji użytkownik ma dostęp do konfiguracji i rekonfiguracji danych sterujących automaty​cz​ną pracą systemu.
	T
	

	49. Automatyczna współpraca w zakresie przyj​mowania zleceń i odsyłania wyników, wg standa​rdu HL7, z systemem HIS, innymi LSI, z uwzględnieniem dokumentów elektronicznie podpisanych, 
	T
	

	50. Możliwość automatycznej publikacji zatwierdzonych wyni​ków w sieci wewnętrznej (In​tra​net) i sieci zewnętrznej (internet), dostępnych dla odbiorców za pomocą popular​nych przeglądarek web, z uwzględnieniem systemu upraw​nień ograniczającego taki dostęp do podmiotów uprawnio​nych.
	T
	

	51. Możliwość podłączenia i współpracy z drukarką fiskalną.
	T
	

	52. Automatyczne (bez udziału użytkownika) tworzenie kopii bezpieczeństwa we wskazanym miejscu, możliwość two​rzenia dodatkowych kopii zabezpieczających na żądanie użytkownika.
	T
	

	53. Prowadzenie zdalnego serwisu poprzez szyfrowane łącze interne​to​we.
	T
	


