Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1: Gazy medyczne – tlenu sprężonego wraz z dzierżawą butli
dostawa do Fili nr 2 – ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn.


	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1
	Tlen sprężony medyczny – butle 40 litrowe stalowe

- średnie zużycie – 36 butli na miesiąc

  6 miesięcy – 216 szt. butli


	szt. butli


	216
	…… zł/szt.
	………. zł
	…..%
	………. zł
	………. zł
	

	
	- w tym wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy – 6 m-cy


	szt. butli


	5490
	…… zł/szt.
	………. zł
	…..%
	………. zł
	………. zł
	

	Razem
	
	
	
	
	


Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

UWAGA:
Dzierżawione butle muszą być:

· Oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Butle powinny być oznakowane i zawierać informację:

· nazwę gazu, 

· ciężar własny butli wraz z osprzętem,

· najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność,

· wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby,

· na zaworach każdej butli powinien być nałożony woreczek z folii polietylenowej zawierający informację o dacie produkcji i ważności, podstawowych własnościach fizykochemicznych gazów, zasadach obchodzenia się z butlą oraz o warunkach uznania reklamacji 
· data produkcji i data  ważności,

· ulotka z zasadami obchodzenia się z butlą.

………………….. dnia ……………………………………






…………..…………………………………………..

Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej 

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

