[image: image1.jpg]dl Curopers d R i Unia Europejska
Europejskie zeczpospolita opejs
' L Polska MALOPOLSKA o=





Znak sprawy: KA-2/042/2021
Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA
Nazwa: (Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej)
:

......................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:……………………..………

miasto:     ........................................................        województwo: ……………………..………

tel.: ......./........................................................         faks: ....../ .....................................................

e-mail: .......................................................na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

.......................................................................................................................................................

NIP: ............................................................., REGON: ...............................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie tryb podstawowy pn.: „Dostawa stacji meteorologicznej z zestawem czujników sonicznych” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za cenę:
	Cena  netto
	Stawka

podatku VAT
	Cena  brutto wraz z podatkiem VAT

	……………..… zł


	………… %


	…………….……………………..… zł

słownie:

……………………………………………

……………………………………………


Informacja o oferowanym sprzęcie:

1. Czujniki ultradźwiękowe 3d – 2 szt.:

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Wymagany minimalny zakres prędkości średniej wiatru od 0 do 35 m/s 
	

	Wymagana dokładność anemometru: 

· w zakresie prędkości średnich wiatru od 0 do 26 m/s:  +/- 1% +/- 0,05 m/s

· w zakresie prędkości średnich wiatru powyżej 26m/s: +/- 3%
	

	Rozdzielczość pomiaru prędkości  poniżej 0,05 m/s
	

	Minimalny zakres czujnika prędkości dźwięku:  od 310 do 350 m/s
	

	Rozdzielczość
 czujnika prędkości dźwięku poniżej 0,05 m/s
	

	Dokładność czujnika prędkości dźwięku w zakresie prędkości średnich wiatru od 0 do 26 m/s: +/- 0,1% +/- 0,05 m/s
	

	Wymiary zewnętrzne: wysokość do 600 mm, średnica do 250mm
	

	Częstość pomiarowa co najmniej 32Hz.
	

	Minimalny zakres temperatur środowiska pracy od -10 do +40°C
	

	Oprogramowanie kompatybilne z Windows 10.
	

	Mocowanie na gwint do stelaża montażowego.
	

	W zestawie stelaż mocowany do płaskich powierzchni za pomocą śrub.
	

	Preferowany sprzęg sieciowy typu Ethernet lub sprzęg szeregowy typu RS232, RS422, RS485 lub USB.
	


2. Czujniki ultradźwiękowe 2d:

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Wymagany minimalny zakres prędkości średniej wiatru od 0 do 40 m/s 
	

	Dokładność pomiaru:

· w zakresie prędkości średnich wiatru od 0 do 15 m/s: +/-0,3 m/s

· w zakresie prędkości średnich wiatru od 16 do 35 m/s +/-2%

· w zakresie prędkości średnich wiatru  powyżej 35 m/s +/-4%
	

	Maksymalna dopuszczalna rozdzielczość pomiaru prędkości 0,1 m/s 
	

	Wymiary zewnętrzne: wysokość: do 200mm, szerokość: do 100mm
	

	Waga poniżej 2kg
	

	Mocowanie na gwint do stelaża montażowego.
	

	W zestawie stelaż mocowany do płaskich powierzchni za pomocą śrub.
	

	Częstość pomiarowa co najmniej 10Hz.
	

	Klasa szczelności IP66 oraz IP67, EN 60259
	

	Minimalny zakres temperatur środowiska pracy od -15 do +40°C 
	

	Minimalny zakres wilgotności środowiska pracy od 0 do 100%
	

	Minimalny zakres wysokości pracy od 0 do 2000 m n.p.m.
	

	Oprogramowanie kompatybilne z Windows 10.
	

	Preferowany sprzęg sieciowy typu Ethernet lub sprzęg szeregowy typu RS232, RS422, RS485 lub USB.
	



3. Rejestrator danych meteorologicznych

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Co najmniej 8 wejść konfigurowalnych zgodnych z dostarczonymi czujnikami typu analogowe: napięciowe, prądowe oraz impulsowe lub binarne
	

	archiwizacja danych na karcie pamięci SD – obsługa kart o pojemności co najmniej 32GB
	

	podtrzymywany bateryjnie lub dodatkowy UPS w zestawie
	

	Połączenie z komputerem klasy PC za pomocą Ethernet 100 Mbit/s lub USB
	

	Częstotliwość rejestracji pomiarów 100Hz
	

	Minimalny zakres czasu rejestracji od 0 sekund do 10800 sekund (3 godziny).
	

	Maksymalne wymiary zewnętrze: do 400mm x 300mm x 200mm.

Wewnętrzny stelaż stalowy, obudowa wykonana z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego – preferowane tworzywo sztuczne.
	

	Waga poniżej 5kg. 
	


4. Barometr laboratoryjny

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Minimalny zakres pomiaru od 100 do 1100 hPa

	

	rozdzielczość pomiaru: 

· w zakresie 800-1100 hPa:  +/- 0.1 hPa, 

· w zakresie 100-800 hPa: +/- 1 hPa 
	

	niepewność pomiaru:

· w zakresie 900-1100hpa +/- 0.4 hPa, +/- 1 ostatnia cyfra

· w zakresie 100-900hpa +/- 1.0 hPa, +/- 1 ostatnia cyfra
	

	Minimalny zakres temperatur środowiska pracy od 10 do +40°C 
	

	Minimalny zakres wilgotności środowiska pracy od 20 do 80%
	

	Stopień ochrony obudowy w/g PN-92/E-08106: IP40
	

	Interfejs przyłączeniowy szeregowy typu USB lub RS232 albo sieciowy Ethernet.
	

	zasilanie prądem stałym o napięciu zgodnym z zestawem – preferowane nie przekraczającym 50V
	


5. Termometr laboratoryjny

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Niepewność pomiaru
+/- 0.1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
	

	Minimalny zakres temperatur środowiska pracy od -10 do +40°C 
	

	Interfejs przyłączeniowy szeregowy typu USB lub RS232 albo sieciowy Ethernet.
	

	zasilanie prądem stałym o napięciu zgodnym z zestawem – preferowane nie przekraczającym 50V
	


6. Higrometr laboratoryjny

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Minimalny zakres temperatur środowiska pracy od -10 do +40°C 
	

	Minimalny zakres wilgotności środowiska pracy od 0 do 100%
	

	Niepewność pomiaru: 

· w zakresie od 10 do 90% +/- 2.0%, +/- 1 ostatnia cyfra

· w zakresie od 0 do 100% wilgotność względna: dokładność do 0.1%
	

	Interfejs przyłączeniowy szeregowy typu USB lub RS232 albo sieciowy Ethernet.
	

	zasilanie prądem stałym o napięciu zgodnym z zestawem – preferowane nie przekraczającym 50V
	


7. Zestaw okablowania

Okablowanie strukturalne umożliwiające podłączenie urządzeń pomiarowych do systemu rejestracji danych.

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Minimalna długość okablowania  dla każdego urządzenia (dobrana do projektu wykonawczego tunelu). 15m z tolerancją długości 
	

	Tolerancja długości okablowania +20% (uwzględniająca wzajemne położenie rejestratora i czujników)
	


8. Zestaw opakowań transportowych

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Opakowania wykonane z twardych tworzyw sztucznych, metalu lub drewna przeznaczone do transportu i przechowywania sprzętu laboratoryjnego i okablowania.
	

	Wypełnienie z pianki elastycznej zapewniającej ochronę mechaniczną sprzętu.
	

	Zabezpieczenie antystatyczne przed przepięciami elektrycznymi i przeniesieniem ładunku elektrycznego na osprzęt pomiarowy w trakcie rozładunku i załadunku. 
	


9. Zestaw montażowy do instalacji czujników

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Zestaw stelaży i wsporników umożliwiających montaż czujników pomiarowych, minimum 4 sztuki
	

	Stelaże montażowe powinny być przygotowane do montażu na powierzchni płaskiej o wymiarach maksymalnych ok 20cm x 50cm za pomocą śrub lub wkrętów
	


1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie: zgodnym z SWZ.

2. Okres gwarancji na oferowaną stację meteorologiczną z zestawem czujników sonicznych (kryterium oceny ofert) wynosi: ….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (wpisać okres gwarancji - minimum 12 miesięcy).

3. Oferujemy czas reakcji serwisu (przyjęcie zgłoszenia i rozpoczęcie prac serwisowych) (kryterium oceny ofert) do końca: ….. dnia roboczego od dnia zgłoszenia (wpisać ilość dni roboczych - maximum 3 dni robocze).
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia /w tym z projektem umowy /  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą: zgodnie z SWZ.
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
8. Oświadczam/y, że zamierzam(y) / nie zamierzam(y) powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom:

	Lp.
	Opis części zamówienia, którą wykonawca 

zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę
	Nazwa podwykonawcy             (o ile jest znana)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


9. Oświadczamy, iż załączone do oferty oświadczenia i dokumenty należy traktować jako wskazane na każdym etapie postępowania oraz jako aktualne. 


Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności tych dokumentów.

10. Oświadczamy, ze jesteśmy: 

a) mikroprzedsiębiorstwem*

b) małym przedsiębiorstwem*

c) średnim  przedsiębiorstwem*

d) jednoosobowa działalność gospodarcza*

e) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*

f) f) inny rodzaj*

*podkreślić właściwe spośród a-f

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

12. Oferta została złożona na ......................... stronach  kolejno ponumerowanych 


od ...........................  do .........................
13. Integralną część  oferty stanowią następujące dokumenty :

1. .....................................................     2.  ..............................................................

3. .....................................................     4. ...............................................................

5. .....................................................     6. ...............................................................

14. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych 
i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy:

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

Uwaga: W imieniu podmiotów gospodarczych – wykonawców, do wykazu należy wpisać tylko te osoby, 
które są upoważnione do ich reprezentacji i zaciągania zobowiązań zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach rejestrowych tych podmiotów (np.: odpisem z krajowego rejestru sądowego).

.................................. , dnia ............................................

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym
�W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów


� niepotrzebne skreślić


� Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.





� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).











[image: image1.jpg][image: image2.png]l‘" I Politechnika Krakowska

im. Tadeusza Kosciuszki




[image: image3.jpg]



PAGE  
System ProPublico © DataComp
Strona: 6/6

