[image: image1.jpg]dl Curopers d R i Unia Europejska
Europejskie zeczpospolita opejs
' L Polska MALOPOLSKA o=





Znak sprawy: KA-2/073/2021
Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA
Nazwa: (Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej)
:

......................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:……………………..………

miasto:     ........................................................        województwo: ……………………..………

tel.: ......./........................................................         faks: ....../ .....................................................

e-mail: .......................................................na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

.......................................................................................................................................................

NIP: ............................................................., REGON: ...............................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie tryb podstawowy pn.: „Dostawa aparatury pomiarowej do Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za cenę:
Zadanie nr 1: 

Dostawa system do wizualizacji dymowej – cześć 1:
	Cena  netto
	Stawka

podatku VAT
	Cena  brutto wraz z podatkiem VAT

	……………..… zł


	………… %


	…………….……………………..… zł

słownie:

……………………………………………

……………………………………………


Zadanie nr 2: 

Dostawa system do wizualizacji dymowej – cześć 2:
	Cena  netto
	Stawka

podatku VAT
	Cena  brutto wraz z podatkiem VAT

	……………..… zł


	………… %


	…………….……………………..… zł

słownie:

……………………………………………

……………………………………………


Zadanie nr 3: 

Dostawa zestawu akcelerometrów:
	Cena  netto
	Stawka

podatku VAT
	Cena  brutto wraz z podatkiem VAT

	……………..… zł


	………… %


	…………….……………………..… zł

słownie:

……………………………………………

……………………………………………


Zadanie nr 4: 

Dostawa zestawu miniaturowych elektronicznych skanerów ciśnienia:
	Cena  netto
	Stawka

podatku VAT
	Cena  brutto wraz z podatkiem VAT

	……………..… zł


	………… %


	…………….……………………..… zł

słownie:

……………………………………………

……………………………………………


Zadanie nr 5: 

Dostawa miernika wielofunkcyjnego:
	Cena  netto
	Stawka

podatku VAT
	Cena  brutto wraz z podatkiem VAT

	……………..… zł


	………… %


	…………….……………………..… zł

słownie:

……………………………………………

……………………………………………


Zadanie nr 6: 

Dostawa zestawu do pomiaru amplitudy drgań:
	Cena  netto
	Stawka

podatku VAT
	Cena  brutto wraz z podatkiem VAT

	……………..… zł


	………… %


	…………….……………………..… zł

słownie:

……………………………………………

……………………………………………


Informacja o oferowanym sprzęcie:
/ Należy wypełnić poniższe odpowiednio dla poszczególnych zadań częściowych (wykropkowane i puste pola w tabelach) wraz ze wskazaniem modeli i producentów sprzętu, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SWZ. Jeżeli Wykonawca pozostawi wszystkie puste pola dla poszczególnych zadań częściowych to  Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie składa oferty w danym zadaniu częściowym, a w przypadku gdy Wykonawca pozostawi, jakiekolwiek pole puste w poszczególnych zadań częściowych to Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy danym zadaniu częściowym./
1. Zadanie 1:
· Wytwornica dymu ultradźwiękowa – 1 szt.:

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………
	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Zasilanie: 220 / 240 Volt, 50/60 Hz
	

	Czas nagrzewania: Do 5min
	

	Zużycie płynu do dymownic w zakresie: od 2 do 30ml/min lub szerszym
	

	Waga zestawu maks. 50kg
	

	Zestaw na kołach 
	

	Regulacja szybkości obrotów wentylatora
	

	Regulacja wydajności dymu
	

	Wymiary zew. (z kołami) maks.: 800mm x 500mm x 600mm
	

	Temperatura wylotowa dymu maks.: 50°C
	

	Możliwość sterowania zdalnego: pilot/regulator
	

	Zużycie płynu do dymownic w zakresie: od 2 do 30ml/min lub szerszym
	


· Sterownik kompatybilny ze standardem cyfrowego sygnału komunikacyjnego – 1 szt.:

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Płynna regulacja szybkości obrotów wentylatora
	

	Płynna regulacja wydajności dymu
	


· Walizka aluminiowa transportowa  – 2szt.:
	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Wymiary zew. 800mm x 500mm x 600mm,  (każdy wymiar może być większy od podanego o maks. 20%)
	


2. Zadanie 2:

•
Zestaw węży i łączników ciśnieniowych (1 zestaw)
	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	W ramach zestawu wymagany jest zawór i wąż odprowadzający, umożliwiający wyrzut nadmiaru dymu z układu
	

	Długość zestawu min. 3,5 m
	

	Typ zakończenia: szybkozłącza
	

	kompresor o poj. min. 25l, typ olejowy; lub zestaw 2 wentylatorów osiowych
	


•
Zestaw lanc i dyszy ciśnieniowych (1 zestaw)
	Przedmiot
	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	
	średnica
	rozstaw
	długość
	

	lanca grzebieniowa/widlasta 5 dyszowa
	Ø10mm 
	100mm
	400mm
	

	lanca grzebieniowa/widlasta 5 dyszowa
	Ø10mm 
	50mm
	400mm
	

	lanca grzebieniowa/widlasta 5 dyszowa
	Ø10mm 
	75mm
	400mm
	

	lanca grzebieniowa/widlasta 5 dyszowa
	Ø10mm 
	150mm
	400mm
	

	Przedmiot
	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	
	średnica
	długość
	kąt
	

	lanca 1 dyszowa
	Ø10mm 
	400mm
	0°
	

	lanca 1 dyszowa
	Ø10mm 
	200mm+200mm
	90°
	

	lanca 1 dyszowa
	Ø10mm 
	200mm+200mm
	45°
	

	lanca 1 dyszowa
	Ø15mm 
	400mm
	0°
	

	lanca 1 dyszowa
	Ø15mm 
	200mm+200mm
	90°
	

	lanca 1 dyszowa
	Ø15mm 
	200mm+200mm
	45°
	

	lanca 1 dyszowa
	Ø20mm 
	400mm
	0°
	

	lanca 1 dyszowa
	Ø20mm 
	200mm+200mm
	90°
	

	lanca 1 dyszowa
	Ø20mm 
	200mm+200mm
	45°
	


· Dedykowane statywy umożliwiające mocowanie lancy i dyszy
	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Wysokość statywu
	zakresie wysokości otworów
	Rozstaw otworów mocujących
	Liczba sztuk
	

	2,3m
	0,05m-2m
	co 0,05m  
	4 szt.
	

	3m
	0,2m-3m
	co 0,1m
	2 szt.
	

	1,5m
	0,05m-1,5m
	co 0,05m
	4 szt.
	


· Złącza i belki do statywów umożliwiające zamocowanie węży i dysz oraz elementów lanc z możliwością przytwierdzenia do podłogi (drewno, lub krata wema)
	Wymagane minimalne parametry
	Liczba sztuk
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	złącza do statywu z otworowaniem umożliwiającym zamocowanie węży i dysz oraz elementów lanc 
	30 szt.
	

	belki o dł. 0,5m
	4 szt.
	

	belki o dł. 1m
	10 szt.
	

	belki o dł. 1,5m
	4 szt.
	

	belki o dł. 2m
	4 szt.
	


3. Zadanie 3:

· Zestaw miniaturowych akcelerometrów 
Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Waga poniżej 0,9gram
	

	Zakres pomiarowy od 0.3Hz
	

	Zakres pomiarowy do 500g 
	

	Czułość urządzenie 10mV/g lub równoważna
	

	Częstotliwość pomiarowa co najmniej 1000Hz
	

	Klasa szczelności IP65 EN 60259
	

	Przedział temperatur środowiska pracy od -20 do +60°C 
	

	Pełny zakres wilgotności środowiska pracy tj. od 0 do 100%
	

	Okablowanie o długości co najmniej 4,5metra, dla każdego czujnika, zakończone złączem BNC.
	

	Liczba sztuk czujników w zestawie: minimum 4
	


· Zestaw akcelerometrów niskoczęstotliwościowych

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Waga poniżej 3gram
	

	Zakres pomiarowy od 0.1Hz
	

	Okablowanie o długości co najmniej 4,5metra, dla każdego czujnika, zakończone złączem BNC.
	

	Mocowanie na gwint M3
	

	Częstotliwość pomiarowa co najmniej 1000Hz.
	

	Klasa szczelności IP67 EN 60259
	

	Przedział temperatur środowiska pracy od -20 do +60°C 
	

	Pełny zakres wilgotności środowiska pracy tj. od 0 do 100%
	

	W zestawie okablowanie o długości minimum 4,5m, ze złączem BNC
	

	Zakres pomiarowy co najmniej do 500g 
	

	Czułość urządzenie 10mV/g lub równoważna
	

	Liczba sztuk czujników w zestawie: minimum 4
	


· Dedykowany moduł pomiarowy z zasilaczem 
Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Moduł pomiarowy ze złączami BNC
	

	8 wejść analogowych (napięcie 0-10V oraz przetworniki IEPE)
	

	częstotliwość próbkowania co najmniej 10kHz/kanał
	

	komunikacja przez złącze RJ45 lub USB 
	

	Oprogramowanie umożliwiające przetwarzanie danych pomiarowych, zgodne z systemem operacyjnym MS Windows 11 64bit, z nieograniczoną czasowo licencją dla zastosowań komercyjnych
	

	przewód komunikacyjny i zasilacz w cenie karty pomiarowej
	


4. Zadanie 4:
· Miniaturowy elektroniczny skaner ciśnienia (1 szt.) 
Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	jednoczesny pomiar ciśnienia w minimum 64 punktach pomiarowych z częstotliwością nie mniejszą niż 200 Hz;
	

	pomiar o zakresie +/-5.0 kPa (20 cali H20);
	

	błąd pomiaru +/-0.1% zakresu;
	

	moduł pomiarowy skanera musi posiadać funkcję przedmuch pneumatycznego;
	

	moduł pomiarowy skanera musi posiadać funkcję kalibracji kanałów jednocześnie poprzez podłączenie ciśnienia wzorcowego do wspólnego dla wszystkich kanałów jednego kanału kalibracyjnego;
	

	wymiar gabarytowy 64 punktowego modułu czujnika ciśnieniowego nie może przekraczać 80mm x 33 mm x 31,3 mm;
	

	min. temp. -25 st. C;
	

	max. temp. 80 st. C
	

	urządzenie musi zawierać pełne okablowanie – długość kabla min. 12 m
	

	moduł ciśnienia powinien być obsługiwany przez system INITIUM
	


· Osprzęt :
	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Dodatkowe okablowanie - przedłużenie przewodu PSCB łączące moduł ESP z przewodem PSCB min.12m – 3 szt.
	

	Sprężynki zaciskowe do montażu rurek - min. 500szt.
	

	Szczypce do montażu rurek – 1 szt.
	

	Rurki impulsowe 100m – 10 szt.
	

	Złącza redukcyjne 0,04-0,125-0,63 cala – 5 szt.
	

	Precyzyjny kalibrator ciśnienia z wbudowanym barometrem wzorcowym o dokładności 0.01% odczytu i wzorcowym czujnikiem ciśnienia o zakresie 50 mbar i oraz samodzielną generacją ciśnienia – 1 szt.
	

	Trójniki do skanerów o przyłączach 0.04 cala – 5 szt.
	


5. Zadanie 5:
•Miernik ręczny do pomiaru prędkości powietrza i temperatury

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Pomiar prędkości ruchu powietrza od w zakresie prędkości od 0.5m/s do 26 m/s lub szerszym
	

	Rozdzielczość pomiarowa 0,01m/s przy pomiarze termoanemometrem, 0,1m/s przy pomiarze anemometrem wiatraczkowym.
	

	Zasilanie bateryjne i sieciowe
	

	Usługa kalibracji ISO wliczona w cenę urządzenia
	

	Zakres temperatury pracy -20 do +60 stopni lub szerszy
	

	Zakres wilgotności pracy od 0 do 80% lub szerszy
	

	Obudowa szczelna IP65 wykonana z twardego tworzywa lub metalu
	

	Pomiar temperatury powietrza.
	

	Pomiar prędkości wiatru za pomocą lancy teleskopowej zakończonej termoanemometrem oporowym, połączonej z urządzeniem rozłączanym kablem
	

	Możliwość pomiaru prędkości wiatru na podstawie pomiaru ciśnień rurką Pitota. 
	

	Możliwość pomiaru prędkości powietrza
	

	Zestaw 3 rurek Pitota o średnicy zewnętrznej poniżej 5mm
	

	Zestaw 3 rurek Pitota o średnicy zewnętrznej powyżej 5mm i poniżej 10mm
	

	Możliwość pomiaru prędkości wiatru na podstawie anemometru skrzydełkowego
	


•   Dedykowany zasilacz sieciowy:
Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Zasilane z sieci elektrycznej 230V, o parametrach umożliwiających zasilanie urządzenia pomiarowego
	

	Kabel zasilający IP65
	


· Dedykowane opakowanie zestawu:
	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Posiada Dedykowane opakowanie zestawu
	


6. Zadanie 6:
· Czujniki laserowe do liniowego pomiaru przemieszczeń-2 szt.: 

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Zakres pomiarowy 0-100mm
	

	Częstotliwość pomiaru co najmniej 1000Hz
	

	Klasa ochrony IP65 lub wyższa
	

	Dokładność pomiaru: liniowość poniżej 100um
	

	Obudowa metalowa
	

	Kabel o długości co najmniej 3m
	

	Zasilanie prądem stałym 24V
	


· Skrzynka lub obudowa zestawu złączeniowego: 
	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Hermetyczna skrzynia elektryczna na połączenia kabli 
	

	Klasa szczelności IP67 
	

	Wymiary wewnętrzne (miejsce na aparaturę i okablowanie) szerokość od 25cm do 40cm; długość od 25cm do 40cm, wysokość od 8cm do 20cm. 
	


•    Dedykowany zasilacz 24V

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowane

(spełnia/nie spełnia – wpisać: tak/nie)

	Zasilane z sieci elektrycznej 230V, o parametrach umożliwiających zasilanie czujników laserowych do liniowego pomiaru przemieszczeń
	

	urządzenie musi mieścić się w skrzynkę lub obudowę zestawu złączeniowego
	

	Kabel zasilający IP67
	


1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie: zgodnym z SWZ.

2. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na warunkach zgodnie z SWZ i okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia wynosi: 
-dla zadania nr 1:………………… miesięcy

-dla zadania nr 2:………………… miesięcy

-dla zadania nr 3:………………… miesięcy

-dla zadania nr 4:………………… miesięcy

-dla zadania nr 5:………………… miesięcy

-dla zadania nr 6:………………… miesięcy

    (kryterium oceny ofert)

Należy wpisać okres gwarancji - minimum 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie określi okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny, wymagany okres gwarancji dla poszczególnych zadań częściowych. 

3. Oferujemy czas reakcji serwisu (przyjęcie zgłoszenia i rozpoczęcie prac serwisowych) do końca: 
-dla zadania nr 1: …… dnia roboczego od dnia zgłoszenia

-dla zadania nr 2: …… dnia roboczego od dnia zgłoszenia

-dla zadania nr 3: …… dnia roboczego od dnia zgłoszenia

-dla zadania nr 4: …… dnia roboczego od dnia zgłoszenia

-dla zadania nr 5: …… dnia roboczego od dnia zgłoszenia

-dla zadania nr 6: …… dnia roboczego od dnia zgłoszenia
(kryterium oceny ofert)
Należy wpisać ilość dni roboczych - maximum 3 dni robocze. Jeżeli Wykonawca nie określi czasu reakcji serwisu, Zamawiający przyjmie maksymalny, wymagany czas reakcji serwisu dla poszczególnych zadań częściowych.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia /w tym z projektem umowy /  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą: zgodnie z SWZ.
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
8. Oświadczam/y, że zamierzam(y) / nie zamierzam(y) powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom:

9. Oświadczamy, iż załączone do oferty oświadczenia i dokumenty należy traktować jako wskazane na każdym etapie postępowania oraz jako aktualne. 


Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności tych dokumentów i oświadczeń.
10. Oświadczamy, ze jesteśmy: 

a) mikroprzedsiębiorstwem*

b) małym przedsiębiorstwem*

c) średnim  przedsiębiorstwem*

d) jednoosobowa działalność gospodarcza*

e) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*

f) inny rodzaj*

*podkreślić właściwe spośród a-f

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

12. Integralną część  oferty stanowią następujące dokumenty :

1. .....................................................     2.  ..............................................................

3. .....................................................     4. ...............................................................

13. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych 
i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy:

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

Uwaga: W imieniu podmiotów gospodarczych – wykonawców, do wykazu należy wpisać tylko te osoby, 
które są upoważnione do ich reprezentacji i zaciągania zobowiązań zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach rejestrowych tych podmiotów (np.: odpisem z krajowego rejestru sądowego).

.................................. , dnia ............................................

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym.
�W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów


� niepotrzebne skreślić


� Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.





� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).








[image: image1.jpg][image: image2.png]l‘" I Politechnika Krakowska

im. Tadeusza Kosciuszki




[image: image3.jpg]



PAGE  
System ProPublico © DataComp
Strona: 6/6

