Załącznik nr 3 do opisu PZ  

  Urządzenia wentylacji – wentylatory dachowe / kanałowe                                               strona 1 z 10

	
	W EWIDENCJI WYDZIAŁU  INFRASTRUKTURY
	
	
	

	Lp.
	Oznaczenie (budynek / układ)
	Nazwa typ
	Nr fabryczny
	Nr ewidencyjny
	Uwagi

	1
	Bud – 1
	TIPO TH-500/160 3V
	00L81007
	
	

	2
	Bud – 1
	TIPO TH-800
	01D46288
	
	

	3
	Bud – 1
	TIPO TH-500/160 3V
	00L81009
	
	

	4
	Bud – 1 Bar piwnica
	S&P CTVB/4-225
	08V10817
	
	

	5
	Bud – 1
	TIPO TH-500/160
	01D01006
	
	

	6
	Bud – 1
	TIPO TH-800
	05P15744
	
	

	7
	Bud – 1
	TIPO TH-800
	01V06546
	
	

	8
	Bud – 1 (  W 24 )
	Termowent FKn 20 V
	197881 / 1980
	
	

	9
	Bud – 1 (  W 25 )
	Termowent FKn 315 VI
	139679 / 1976
	
	

	10
	Bud – 1 (  W 26 )
	Termowent FKn 20 V
	197871 / 1980
	
	

	11
	Bud – 2
	Konwektor EXEIISKF90S40
	116 / 94
	
	

	12
	Bud – 2
	Konwektor EXEIISKF90S40
	127 / 94
	
	

	13
	Bud – 2
	WVPB 16
	1704
	
	

	14
	Bud – 2
	Venture Industries RF/4-160
	43528035  0036 170213
	
	

	15
	Bud – 2
	TIPO: TH-800
	01V06545
	
	

	16
	Bud – 2
	TIPO: TH-500/160
	09QD1801
	
	

	17
	Bud – 2
	Venture Industries RF/4-315S
	43622078 0270 111118
	
	

	18
	Bud – 2 ( W 14B )
	Termowent Fkn 25 VI
	229208 / 1983
	
	

	19
	Bud – 2 ( W 14A )
	Termowent Fkn 315 VI
	197703 / 1980
	
	

	20
	Bud – 2 ( W 14C )
	Termowent Fkb 25 VI
	228981 / 1983
	
	

	21
	Bud – 2 ( urologia )
	TD-1300 / 250
	04NN1657
	
	

	22
	Bud – 2 ( 13W )
	Metalplast WB 30 LO
	7040 / 280 / 84
	
	

	23
	Bud – 2 ( 13N )
	Elektromont W 325 PO
	868
	
	

	24
	Bud – 2 ( RNN )
	Termowent Fkn 20 V
	168031 / 1978
	
	

	25
	Bud – 23 ( ZBO / STERYLIZACJA )
	ISOROOFTEC 2-315/3900S
	100622-1217051
	
	

	26
	Bud – 3 ( WG-5 )
	TIPO: TH-500/160 3V
	00Z27268
	
	

	27
	Bud – 3
	TIPO: TH-800 3V
	00S81090
	
	

	28
	Bud – 3
	Systemair DVV 400D4/F400
	B/N ( NIE CZYTELNY )
	
	

	29
	Bud – 3
	TIPO: TH-800 3V
	00S81089
	
	

	30
	Bud – 3 ( WG-4 )
	TIPO: TH-1300 3V
	01WY6531
	
	

	31
	Bud – 3
	TIPO: TH-500/160 3V
	00Z27270
	
	

	32
	Bud – 3
	TIPO: TH-800 3V
	00P10292
	
	

	33
	Bud – 3
	TIPO: TH-500/160 3V
	00Z27266
	
	

	34
	Bud – 3
	TIPO: TH-500/160 3V
	00Z27271
	
	

	35
	Bud – 3
	Systemair DVV 400D4/F400
	0036
	
	

	36
	Bud – 3
	WVPB 25
	B/N ( NIE CZYTELNY )
	
	

	37
	Bud – 3
	TIPO: TH-800 3V
	00S81142
	
	

	38
	Bud – 3
	TIPO: TH-800 3V
	00P10299
	
	

	39
	Bud – 3
	TIPO: TH-800 3V
	00S81091
	
	

	40
	Bud – 3
	TIPO: TH-800 3V
	00I88736
	
	

	41
	Bud – 3
	WVPB 25
	B/N ( NIE CZYTELNY )
	
	

	42
	Bud – 3
	TIPO: TH-500/160 3V
	01F19242
	
	

	43
	Bud – 3
	TIPO: TH-500/160 3V
	01F19267
	
	

	44
	Bud – 3
	TIPO: TH-500/160 3V
	01F19265
	
	

	45
	Bud – 3
	TIPO: TH-500/160 3V
	01F19243
	
	

	46
	Bud – 3
	TIPO: TH-500/160 3V
	01F19270
	
	

	47
	Bud – 3
	Systemair DVV 400D4/F400
	B/N ( NIE CZYTELNY )
	
	

	48
	Bud – 3
	TIPO: TH-800 3V
	00I88735
	
	

	49
	Bud – 3
	TIPO: TH-800 3V
	00E04658
	
	

	50
	Bud – 3
	TIPO: TH-500/160 3V
	01F19238
	
	

	51
	Bud – 3
	Venture Industries RF/2-125
	43522010 0396 121228
	
	

	52
	Bud – 3
	TIPO: TH-800 3V
	00E04661
	
	

	53
	Bud – 3
	TIPO: TH-500/160 3V
	01J34271
	
	

	54
	Bud – 3
	TIPO: TH-500/160 3V
	01J34272
	
	

	55
	Bud – 3
	TIPO: TH-800 3V
	00I88733
	
	

	56
	Bud – 3
	TIPO: TH-500/160 3V
	01F19266
	
	

	67
	Bud – 3
	TIPO: TH-500/160 3V
	00W41347
	
	

	68
	Bud – 3
	Systemair DVV 400D4/F400
	B/N ( NIE CZYTELNY )
	
	

	69
	Bud – 3
	TIPO: TH-500/160 3V
	01D55598
	
	

	60
	Bud – 3
	TIPO: TH-500/160 3V
	01D55605
	
	

	61
	Bud – 3
	TIPO: TH-800 3V
	00I88726
	
	

	62
	Bud – 3
	TIPO: TH-500/160 3V
	01F19245
	
	

	63
	Bud – 3 ( W 21 )
	Termowent Fkn 20VI
	220957 / 1982
	
	

	64
	Bud – 3 ( W 19A )
	Termowent Fkn 25V
	149536 / 1977
	
	

	65
	Bud – 3 ( W 20A )
	Termowent Fkb 315V
	175104 / 1978
	
	

	66
	Bud – 3 ( W 23 )
	Termowent Fkb 40 VI
	206013 / 1981
	
	

	67
	Bud – 3 ( W 22 )
	Termowent Fkb 315 V
	162689 / 1978
	
	

	68
	Bud – 3 ( W 20 )
	Termowent Fkn 25V
	219711 / 1982
	
	

	69
	Bud – 3 ( W 22A )
	Termowent Fkn 20VI
	168021 / 1978
	
	

	70
	Bud – 3 ( W 19 )
	Termowent Fkn 25V
	219710 / 1982
	
	

	71
	Bud – 3 ( Gastrologia - przestrzeń )
	TIPO: TH-500/160 3V
	B/N ( NIE CZYTELNY )
	
	

	72
	Bud – 3 ( Gastrologia - przestrzeń )
	TIPO: TH-800
	B/N ( NIE CZYTELNY )
	
	

	73
	Bud – 3 ( Urologia - przestrzeń)
	TIPO: TH-500/160 3V
	B/N ( NIE CZYTELNY )
	
	

	74
	Bud – 4
	KONWEKTOR WVPB - 20
	B/N
	
	

	75
	Bud – 4
	KONWEKTOR WVPKH 250
	517
	
	

	76
	Bud – 4 (D1)
	METALPLAST WA – 18 LO
	5226 / 96 / 78
	
	

	77
	Bud – 4 (D2)
	METALPLAST WA – 18 PO
	2616 / 49 / 84
	
	

	78
	Bud – 4 (D3)
	METALPLAST WA – 14 PO
	3324 / 63 / 78
	
	

	79
	Bud – 4 (D7)
	METALPLAST WA – 18 PO
	2626 / 59 / 84
	
	

	80
	Bud – 4 (W37)
	Termowent Fkn 25 VI
	221159  / 1982
	
	

	81
	Bud – 4 (W32)
	DOSPEL WK 250
	012031/16889-012015/05589
	
	

	82
	Bud – 4 (W30)
	Termowent Fkn 25 V
	229244 / 1983
	
	

	83
	Bud – 4 (W31)
	Termowent Fkn 315 V
	229746 / 1983
	
	

	84
	Bud – 4 (N30)
	Termowent Fkn 20 V
	224961 / 1983
	
	

	85
	Bud – 4 (N32)
	Termowent Fkn 25V
	286963 / 1984
	
	

	86
	Bud – 4 (N29)
	Termowent Fkn 315 V
	230361 / 1983
	
	

	97
	Bud – 4 (N33)
	Termowent Fkn 315 VI
	220124 / 1982
	
	

	88
	Bud – 4 (N37)
	Termowent Fkn 25VI
	229099 / 1983
	
	

	89
	Bud – 4a (SOR)
	Venture Industries RF / 4-200
	43322050 0246 130916
	
	

	90
	Bud – 4a (SOR)
	Venture Industries RF / 4-250
	B / N (NIE CZYTELNY)
	
	

	91
	Bud – 4 (Paraplegia kuchnia)
	TYWENT Rufino B-16B
	9010037
	
	

	92
	Bud – 5 Med. Neuklearna
	Systemair TFSK 125 XL
	1346/1301824-054/20130924
	
	

	93
	Bud – 5 Med. Neuklearna
	Systemair TFSK 125 M
	1344/1267155-081/20130816
	
	

	94
	Bud – 5 Med. Neuklearna
	FANGO 200/840 EBERG
	B/N (NIE CZYTELNY)
	
	

	95
	Bud – 5 Med. Neuklearna
	WVPB 31,5
	B/N (NIE CZYTELNY)
	
	

	96
	Bud – 5 Med. Neuklearna
	WVPB 25
	B/N (NIE CZYTELNY)
	
	

	97
	Bud – 5 Med. Neuklearna
	WVPB 25 EX
	B/N (NIE CZYTELNY)
	
	

	98
	Bud – 5 Med. Neuklearna
	WVPB 20
	B/N (NIE CZYTELNY)
	
	

	99
	Bud – 5
	WVPB 16 EX
	B/N (NIE CZYTELNY)
	
	

	100
	Bud – 5
	WVPB 12,5
	B/N (NIE CZYTELNY)
	
	

	101
	Bud – 5 Apteka
	WVPB 16
	B/N (NIE CZYTELNY)
	
	

	102
	Bud – 5 Apteka
	DAExC - 160
	4186
	
	

	103
	Bud – 5 Apteka
	WVPB 25
	B/N (NIE CZYTELNY)
	
	

	104
	Bud – 5 Apteka
	Systemair K 160 EC
	2580/1289713-062/20130906
	
	

	105
	Bud – 5 ( W 50 )
	Termowent FKn 20 V
	176642 / 1978
	
	

	106
	Bud – 5 ( W 45 )
	Termowent FKb 20 V
	76718 / 1973
	
	

	107
	Bud – 5 ( W 46 )
	Termowent FKn 20 V
	229103 / 1988
	
	

	108
	Bud – 5 ( W 43 ) Rehabilitacja
	Termowent FKn 315 V
	186413 / 1979
	
	

	109
	Bud – 5 ( W 42 ) Rehabilitacja
	ZPP Typ WB 40
	5607 / 1976
	
	

	110
	Bud – 5 ( N 52 )
	Metalplast WA – 14 PO
	1581 / 26 / 78
	
	

	111
	Bud – 5 ( N 38 ) Apteka
	Termowent FKn 20 VI
	235864 / 1984
	
	

	112
	Bud – 5 ( N 42 ) Rehabilitacja
	Termowent FKn 315 VI
	172001 / 1978
	
	

	113
	Bud – 5 ( N 43 ) Rehabilitacja
	Termowent FKn 315 VI
	171991 / 1978
	
	

	114
	Bud – 6 Poliklinika N1
	SPWM FK 25
	25176A  //1981r
	
	

	115
	Bud – 6 Poliklinika N2
	Termowent FKn 315 IV
	228601   //1983r
	
	

	115
	Bud – 6 Poliklinika N3
	Termowent FKb 25 XVI
	224339  // 1983r
	
	

	117
	Bud – 6 Poliklinika N4
	Termowent FKb 25 XVI
	224340  // 1983r
	
	

	118
	Bud – 6 Poliklinika W7
	WVPB 31,5
	N/C
	
	

	119
	Bud – 6 Poliklinika W6
	WVPB 25
	N/C
	
	

	120
	Bud – 6 Poliklinika W4
	WVPB 31,5
	N/C
	
	

	121
	Bud – 6 Poliklinika W3
	RUFINO SP - 25A
	1603003
	
	

	122
	Bud – 6 Poliklinika W5a
	RUFINO B 16B
	1002003
	
	

	123
	Bud – 6 Poliklinika W5b
	RUFINO B 16B
	N/C
	
	

	124
	Bud – 6 Poliklinika W5c
	WVPB 16
	N/C
	
	

	125
	Bud – 6 Poliklinika dach
	TIPO TH - 500/160
	09PI6447
	
	

	126
	Bud – 6 Poliklinika W1
	WVPB 31,5
	N/C
	
	

	127
	Bud – 6 Poliklinika dach
	TIPO TH - 500/160
	09PK1967
	
	

	128
	Bud – 6 Poliklinika dach
	TIPO TH - 500/160
	09SC8832
	
	

	129
	Bud – 6 Poliklinika dach
	TIPO TH - 500/160
	09SC8833
	
	

	130
	Bud – 6 Poliklinika -szczyt bud. W2
	WVPB 25
	N/C
	
	

	131
	Bud – 6 Poliklinika - korytarz
	AXC 200B
	N/C
	
	

	132
	Bud – 7 Patomorfologia  1N
	Termowent FKn 20 VI
	176637  //1978r
	
	

	133
	Bud – 7 Patomorfologia  4N
	Termowent FKn 20 V
	178786   //1979r
	
	

	134
	Bud – 7 Patomorfologia  5N
	Metalplast WA  14 LO
	4165 / 3 / 84  // 1984r
	
	

	135
	Bud – 7 Patomorfologia  6N
	Termowent Fkn 25V
	199241     // 1980r
	
	

	136
	Bud – 7 Patomorfologia  7N
	Metalplast WA  14 LO
	3388 / 188 / 80    //1980r
	
	

	137
	Bud – 7 Patomorfologia  8N
	Metalplast WA  14 PO
	1602 / 47 / 78    //1978r
	
	

	138
	Bud – 7 Patomorfologia  1W
	RUFINO B - 25
	N/C
	
	

	139
	Bud – 7 Patomorfologia  2W
	WVPB 16
	N/C
	
	

	140
	Bud – 7 Patomorfologia  3W
	WVPB 31,5
	N/C
	
	

	141
	Bud – 7 Patomorfologia  4W
	WVPB 16
	N/C
	
	

	142
	Bud – 7 Patomorfologia  5W
	WVPB 16
	N/C
	
	

	143
	Bud – 7 Patomorfologia  6Wa
	WVPKH-160
	N/C
	
	

	144
	Bud – 7 Patomorfologia  6Wb
	WVPKH-160
	N/C
	
	

	145
	Bud – 7 Patomorfologia  6Wc
	RUFINO B -16
	N/C
	
	

	146
	Bud – 7 Patomorfologia  7W
	WVPB 16
	N/C
	
	

	147
	Bud – 7 Patomorfologia  8W
	WVPB 16
	N/C
	
	

	148
	Bud – 12 Pralnia
	TLT  DRV 250 / 28 - 4
	676378
	
	

	149
	Bud – 12 Pralnia
	TLT  DRV 250 / 28 - 4
	676379
	
	

	150
	Bud – 12 Pralnia
	HARMAN VIVER 4-355/2700S
	210514-L00131-982 ID:131-060
	
	

	151
	Bud – 12 Pralnia
	TLT  DRV – H 630 / 25 - 6
	679868
	
	

	152
	Bud – 12 Pralnia
	HARMAN ROFTEC 2-280/3000S
	210521-L00159-982 ID:142-199
	
	

	153
	Bud – 12 Pralnia
	Venplast TCV 254
	101 (25/01/12)
	
	

	154
	Bud – 12 Pralnia
	Venplast TCV 314
	113 ((25/01/12)
	
	

	155
	Bud – 12 Pralnia ( Colmac )
	KBT 200 E 4
	B/N 
	
	

	156
	Bud – 12 Pralnia
	KBT 200 E 4
	B/N
	
	

	157
	Bud – 12 Pralnia
	Venture Industries RF/4-355S
	43522120
	
	

	158
	Bud – 12 Kuchnia
	Soler & Pallau  CTVB/4-255
	08VJ6540
	
	

	159
	Bud – 12 Kuchnia W1
	Termowent Fkb 50 VI
	163610
	
	

	160
	Bud – 12 Kuchnia W2
	Termowent Fkb 315 VI
	197616
	
	

	161
	Bud – 12 Kuchnia W3
	Termowent Fkn 20 V
	169221
	
	

	162
	Bud – 12 Kuchnia W4
	Termowent Fkn 25 VI
	160278
	
	

	163
	Bud – 12 Kuchnia W5
	Termowent Fkn 315 V
	230312
	
	

	164
	Bud – 12 Kuchnia W6
	Termowent Fkb 315 V
	229660
	
	

	165
	Bud – 12 Kuchnia W7
	Termowent Fkb 315 VI
	197847
	
	

	166
	Bud – 12 Sprężarkownia
	BSH 6035 E2 01-S
	B/N
	
	

	167
	Bud – 12 Sprężarkownia
	Termowent Fkb 25 VI
	176128
	
	

	168
	Bud – 12 Szatnia
	Soler & Pallau  TD-160/100 N
	05G34894
	
	

	169
	Bud – 12 Szatnia
	Soler & Pallau  TD - 250
	B / N
	
	

	170
	Bud – 12 Biblioteka
	ATC  TT MIX 100
	1083503210000
	
	

	171
	Bud – 16 Psychiatria  1W
	Systemair TFSK 315 M
	010/1350/090303/556201-0045
	
	

	172
	Bud – 16 Psychiatria  2W
	Systemair TFSK 315 L
	010/1352/090226/556193-0041
	
	

	173
	Bud – 16 Psychiatria  3W
	Systemair TFSK 315 M
	010/1350/090303/556201-0046
	
	

	174
	Bud – 16 Psychiatria  4W
	Systemair TFSK 315 L
	010/1352/090316/561795-0097
	
	

	175
	Bud – 16 Psychiatria  5W
	VENTS VOK 4E 300
	B/N
	
	

	176
	Bud – 16 Psychiatria  1N
	TD 315
	
	
	

	177
	Bud – 16 Psychiatria  2N
	TD 315
	
	
	

	178
	Bud – 16 SSM 1W
	Tywent RUFINO SB 16 A
	1610008
	
	

	179
	Bud – 16 SSM 2W
	Tywent RUFINO SB 16 A
	1610007
	
	

	180
	Bud – 16 SSM 3W
	Tywent RUFINO B 16 B
	1309021
	
	

	181
	Bud – 16 SSM 1N
	Termowent FKn 315 VI
	175320     //1978r
	
	

	182
	Bud – 16 SSM 2N
	Termowent FKb 25 VI
	122829    //1975r
	
	

	183
	Bud – 16 Dyspozytornia  1N
	Termowent FKb 40 V
	161057    //1978r
	
	

	184
	Bud – 16 Dyspozytornia  2N
	Termowent FKb 50 V
	199994    //1980r
	
	

	185
	Bud – 16 Dyspozytornia  3N
	MFW  WWO YX 63 PO
	9351    //1980r
	
	

	186
	Bud – 18 Ochrona
	AERECO VBP 901
	VBP 901 / 1412 / 0531
	
	

	187
	Bud – 18 Ochrona
	AERECO VBP 901
	VBP 901 / 1412 / 0530
	
	

	188
	Bud – 18 Ochrona
	AERECO VBP 901
	VBP 901 / 1412 / 0529
	
	

	189
	Bud – 18 Ochrona
	Venture Industries RF/4-200
	43522050 0242 130916
	
	

	190
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WK 1
	TD-250/100 SILENT
	
	
	

	191
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WK 2
	TD-350/125 SILENT
	
	
	

	192
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WK 3
	TD-500/160 SILENT
	
	
	

	193
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WK 4
	TD-350/125 SILENT
	
	
	

	194
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WK 5
	CRDV-C 200/200/1400/900
	
	
	

	195
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WK 6
	TD-250/100 SILENT
	
	
	

	196
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WK 7
	TD-350/125 SILENT
	
	
	

	197
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WK 8
	TD-350/125 SILENT
	
	
	

	198
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WK 9
	TD-350/125 SILENT
	
	
	

	199
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WK 10
	TD-350/125 SILENT
	
	
	

	200
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WD 1
	TH-2000
	
	
	

	201
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WD 2
	CRDV-R 200/200/1400/900
	
	
	

	202
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WD 3
	CDRV-R 200/200/1400/900
	
	
	

	203
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WD 4
	CDRV-R 200/200/1400/900
	
	
	

	204
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WD 5
	CDRV-R 200/200/1400/900
	
	
	

	205
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WD 6
	TH-1300
	
	
	

	206
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WD 7
	CDRV-R 200/200/1400/900
	
	
	

	207
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WD 8
	CDRV-R 200/200/1400/900
	
	
	

	208
	Bud. 25 – PATOMORFOLOGIA  WD 9
	CDRV-R 200/200/1400/900
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



