załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY
	L.p.
	Nazwa towaru  -  asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka Vat (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy

	1.
	Jednorazowa, sterylna elektroda resesekcyjna HF, rolka, duża Fr. 24-28 do optyki 12° i 30°
	szt.
	120
	
	
	
	
	

	2.
	Jednorazowa, sterylna elektroda resesekcyjna HF, monopolarna, pętla do płaszcza wewnętrznego Fr. 24, do optyki 30°, średnica elektrody 0,2 mm
	szt.
	120
	
	
	
	
	

	3
	Uszczelka, otwór 0,7, czarna
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	4
	Uszczelka 0,7 do mostków cystoskopowych dźwigni Albarrana
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	5
	Nóż typu lancet
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	6
	Szczypce chwytające Fr. 3 x 600 mm do kamieni, giętkie
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	7
	Szczypce biopsyjne Fr. 7 x 330 mm, giętkie
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	8
	Zawór do tuby trokara 3,5 mm  i 5,5 mm, przeźroczysty
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	9
	Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 5,5 mm, czerwone
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	10
	Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 11 mm, niebieskie
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	11
	Zapasowy zawór klapkowy do tuby trokara 11 mm
	szt.
	40
	
	
	
	
	

	12
	Strzykawka urologiczna, wielorazowa, pojemność 150ml z końcówką zatrzaskową
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	13
	Kabel monopolarny do resektoskopów, wtyk 4 mm długość 4 m do diatermii ESG-400 i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego przez adapter
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	14
	Tuba ssąco-płucząca o średnicy 5,3 mm i dł. roboczej 360 mm z otworami na końcu
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	15
	Uchwyt do tuby ssąco-płuczącej z dźwignią
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	16
	Zapasowy zawór do uchwytu  tuby ssąco-płuczącej o 5 mm kanale ssącym
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM:  
	
	x
	
	x


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

………………….. dnia ……………………….








…………………………………………..











czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej

 









osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

