Znak sprawy: KA-1/067/2022
Załącznik nr 1 do SWZ

OFERTA
Nazwa: (Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej)
:

......................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:……………………..………

miasto:     ........................................................        województwo: ……………………..………

tel.: ......./........................................................         faks: ....../ .....................................................

e-mail: .......................................................na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

.......................................................................................................................................................

NIP: ............................................................., REGON: ...............................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie tryb podstawowy pn.: „Zestaw do pomiarów sił skrawania (tj. siłomierz, wzmacniacz, okablowanie i oprogramowanie)” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za cenę:
	Cena  netto
	Stawka

podatku VAT
	Cena  brutto wraz z podatkiem VAT

	……………..… zł


	………… %


	…………….……………………..… zł

słownie:

……………………………………………

……………………………………………


Informacja o oferowanym sprzęcie:

1. Siłomierz – 1 szt.:

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowanego sprzętu
(wypełnia Wykonawca)

	Zakres pomiarowy maksymalny: dla sił Fx, Fy: nie mniejszy niż +/-4000N, dla sily Fz: nie mniejszy niż +/- 8000N
	

	Zakres pomiarowy minimalny dla sił Fx, Fy, Fz: nie większy niż +/- 100N
	

	Liniowość: nie gorsza niż +/- 1% ustawionego zakresu (zarówno dla zakresu minimalnego jak i maksymalnego)
	

	Częstotliwość własna:   >2kHz dla osi X, Y; >3kHz dla osi Z,
	

	Sztywność nie mniejsza niż 0,8 kN/µm we wszystkich osiach X, Y, Z
	

	Wielkość płyty montażowej co najmniej 100x150mm
	

	Częstość pomiarowa co najmniej 32Hz.
	

	Stopień ochrony: IP67 (z podłączonym przewodem)
	


2. Wzmacniacz – 1 szt.:

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

(wypełnia Wykonawca)

	Pasmo przenoszenia: min. 25kHz (-3dB) - dla maksymalnego i minimalnego zakresu siłomierza.
	

	Rozdzielczość: co najmniej 16bit.
	

	Zakres pomiarowy: pozwalający na ustawienie minimalnego i maksymalnego zakresu siłomierza oraz zakresów pośrednich
	

	Wyjście analogowe: +/-10V DC
	


3. Kabel połączeniowy między siłomierzem a wzmacniaczem

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

(wypełnia Wykonawca)

	Minimalna długość 5 m
	


4. System akwizycji danych – 1 szt.:
Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

(wypełnia Wykonawca)

	Rozdzielczość: co najmniej 16 bit.
	

	Próbkowanie: co najmniej 50kS/s na każdym z kanałów.
	

	Sygnał wejściowy kompatybilny z wyjściem wzmacniacza
	

	System pomiarowy powinien umożliwiać pomiar sił w trzech osiach Fx,Fy,Fz (pomiar

bezpośredni)  i momentów obrotowych także w trzech osiach Mx. My, Mz (pomiar

bezpośredni lub automatyczne obliczanie momentu na podstawie mierzonych sił)
	

	Oprogramowanie do zaawansowanej analizy danych i generowania raportów.
	


1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie: zgodnym z SWZ.

2. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na warunkach i okres: zgodnie z SWZ.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia /w tym z projektem umowy /  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą: zgodnie z SWZ.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
7. Oświadczam/y, że zamierzam(y) / nie zamierzam(y) powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom:

	Lp.
	Opis części zamówienia, którą wykonawca 

zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę
	Nazwa podwykonawcy             (o ile jest znana)

	
	
	

	
	
	


8. Oświadczamy, iż załączone do oferty oświadczenia i dokumenty należy traktować jako wskazane na każdym etapie postępowania oraz jako aktualne. 


Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności tych dokumentów.

9. Oświadczamy, ze jesteśmy: 

a) mikroprzedsiębiorstwem*

b) małym przedsiębiorstwem*

c) średnim  przedsiębiorstwem*

d) jednoosobowa działalność gospodarcza*

e) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*

f) f) inny rodzaj*

*podkreślić właściwe spośród a-f

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11. Oferta została złożona na ......................... stronach  kolejno ponumerowanych 


od ...........................  do .........................
12. Integralną część  oferty stanowią następujące dokumenty :

1. .....................................................     2.  ..............................................................

3. .....................................................     4. ...............................................................

5. .....................................................     6. ...............................................................

13. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych 
i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy:

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

Uwaga: W imieniu podmiotów gospodarczych – wykonawców, do wykazu należy wpisać tylko te osoby, 
które są upoważnione do ich reprezentacji i zaciągania zobowiązań zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach rejestrowych tych podmiotów (np.: odpisem z krajowego rejestru sądowego).

.................................. , dnia ............................................

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym
�W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów


� niepotrzebne skreślić


� Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.





� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).











System ProPublico © DataComp
Strona: 2/3
PAGE  
System ProPublico © DataComp
Strona: 2/3

