[image: image1.jpg]dl Curopers d R i Unia Europejska
Europejskie zeczpospolita opejs
' L Polska MALOPOLSKA o=





Znak sprawy: KA-2/121/2021
Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA
Nazwa: (Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej)
:

......................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:……………………..………

miasto:     ........................................................        województwo: ……………………..………

tel.: ......./........................................................         faks: ....../ .....................................................

e-mail: .......................................................na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

.......................................................................................................................................................

NIP: ............................................................., REGON: ...............................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie tryb podstawowy pn.: „Dostawa aparatury pomiarowej do Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za cenę:
Zadanie nr 1: 

Dostawa zestawu akcelerometrów:
	Cena  netto
	Stawka

podatku VAT
	Cena  brutto wraz z podatkiem VAT

	……………..… zł


	………… %


	…………….……………………..… zł

słownie:

……………………………………………

……………………………………………


Zadanie nr 2: 

Dostawa zestawu miernika wielofunkcyjnego:
	Cena  netto
	Stawka

podatku VAT
	Cena  brutto wraz z podatkiem VAT

	……………..… zł


	………… %


	…………….……………………..… zł

słownie:

……………………………………………

……………………………………………


Zadanie nr 3: 

Dostawa zestawu do pomiaru amplitudy drgań:
	Cena  netto
	Stawka

podatku VAT
	Cena  brutto wraz z podatkiem VAT

	……………..… zł


	………… %


	…………….……………………..… zł

słownie:

……………………………………………

……………………………………………


Informacja o oferowanym sprzęcie:
/ Należy wypełnić poniższe odpowiednio dla poszczególnych zadań częściowych (wykropkowane i puste pola w tabelach) wraz ze wskazaniem modeli i producentów sprzętu, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SWZ. Jeżeli Wykonawca pozostawi wszystkie puste pola dla poszczególnych zadań częściowych to  Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie składa oferty w danym zadaniu częściowym, a w przypadku gdy Wykonawca pozostawi, jakiekolwiek pole puste w poszczególnych zadań częściowych to Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy danym zadaniu częściowym./
1. Zadanie 1:

· Zestaw miniaturowych akcelerometrów:
Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowanego urządzenia
(należy uzupełnić poniższe)

	Waga urządzenia z kablem poniżej 4gramy
	

	Zakres pomiarowy od 0.35Hz
	

	Zakres pomiarowy co najmniej 50g 
	

	Częstotliwość pomiarowa co najmniej 1000Hz
	

	Przedział temperatur środowiska pracy od -20 do +60°C 
	

	Okablowanie o długości co najmniej 4,5metra, dla każdego czujnika, zakończone złączem BNC.
	

	Kompatybilność z modułem firmy Brüel & Kjćr, model: 3050-B-060
	

	Liczba sztuk czujników w zestawie: minimum 4
	


· Zestaw akcelerometrów niskoczęstotliwościowych:
Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowanego urządzenia

(należy uzupełnić poniższe)

	Waga poniżej 15 gram
	

	Zakres pomiarowy od 0.32 Hz lub szerszy
	

	Okablowanie o długości co najmniej 4,5metra, dla każdego czujnika, zakończone złączem BNC.
	

	Częstotliwość pomiarowa co najmniej 1000Hz.
	

	Czujnik hermetyczny umożliwiający badania w krótkotrwałym (do 5min) kontakcie z wodą
	

	Przedział temperatur środowiska pracy od -20 do +60°C 
	

	Pełny zakres wilgotności środowiska pracy tj. od 0 do 100%
	

	W zestawie okablowanie o długości minimum 4,5m, ze złączem BNC
	

	Zakres pomiarowy co najmniej 50g 
	

	Kompatybilność z modułem firmy Brüel & Kjćr, model: 3050-B-060
	

	Liczba sztuk czujników w zestawie: minimum 4
	

	Skrzynka hermetyczna (do umieszczenia modułu wraz z okablowaniem) w zestawie
	


· Dedykowany moduł pomiarowy z zasilaczem:
Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowanego urządzenia

(należy uzupełnić poniższe)

	Moduł pomiarowy ze złączami BNC
	

	Moduł kompatybilny z akcelerometrami firmy Brüel & Kjćr, model: DeltaTron Type 4507 B 002
	

	8 wejść analogowych
	

	Częstotliwość próbkowania co najmniej 10kHz/kanał
	

	Komunikacja przez złącze RJ45 lub USB 
	

	Oprogramowanie umożliwiające przetwarzanie danych pomiarowych, zgodne z systemem operacyjnym MS Windows 11 64bit, z nieograniczoną czasowo licencją dla zastosowań komercyjnych
	

	przewód komunikacyjny i zasilacz w cenie karty pomiarowej
	


2. Zadanie 2:
•Miernik ręczny do pomiaru prędkości powietrza i temperatury:
Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowanego urządzenia

(należy uzupełnić poniższe)

	Pomiar prędkości ruchu powietrza od w zakresie prędkości od 0.5m/s do 26 m/s lub szerszym
	

	Rozdzielczość pomiarowa 0,01m/s przy pomiarze termoanemometrem, 0,1m/s przy pomiarze anemometrem wiatraczkowym
	

	Zasilanie sieciowe z dedykowanym zasilaczem sieciowym z sieci elektrycznej 230V o kablu zasilającym IP65 lub zasilanie bateryjne/akumulatorowe, przy zapewnieniu 2 kompletów akumulatorów oraz ładowarki
	

	Usługa kalibracji ISO wliczona w cenę urządzenia
	

	Zakres temperatury pracy -20 do +60 stopni lub szerszy
	

	Zakres wilgotności pracy od 0 do 80% lub szerszy
	

	Obudowa szczelna IP65 wykonana z twardego tworzywa lub metalu
	

	Pomiar temperatury powietrza
	

	Pomiar prędkości wiatru za pomocą lancy teleskopowej zakończonej termoanemometrem oporowym, połączonej z urządzeniem rozłączanym kablem
	

	Możliwość pomiaru prędkości wiatru na podstawie pomiaru ciśnień rurką Pitota. 
	

	Możliwość pomiaru prędkości powietrza
	

	Możliwość pomiaru prędkości wiatru na podstawie anemometru skrzydełkowego
	


•   Dodatkowe elementy zestawu:
	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowanego urządzenia

(należy uzupełnić poniższe)

	Dedykowane opakowanie zestawu
	

	Zestaw 3 rurek Pitota o średnicy zewnętrznej poniżej 5mm  
	

	Zestaw 3 rurek Pitota o średnicy zewnętrznej powyżej 5mm i poniżej 10mm
	


• Urządzenie wielofunkcyjne do pomiaru prędkości powietrza i temperatury:
Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowanego urządzenia

(należy uzupełnić poniższe)

	Pomiar prędkości ruchu powietrza od w zakresie prędkości od 0.5m/s do 26 m/s lub szerszym
	

	Zasilanie bateryjne/akumulatorowe
	

	Usługa kalibracji ISO (dla pomiaru prędkości i temperatury) wliczona w cenę urządzenia
	

	Zakres temperatury pracy -20 do +60 stopni lub szerszy
	

	Zakres wilgotności pracy powyżej 95% 
	

	Obudowa szczelna IP65 wykonana z twardego tworzywa lub metalu
	

	Pomiar temperatury powietrza
	

	Możliwość pomiaru prędkości wiatru na podstawie anemometru skrzydełkowego
	


· Zadanie 3:
· Czujniki laserowe do liniowego pomiaru przemieszczeń-2 szt.: 

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowanego urządzenia

(należy uzupełnić poniższe)

	Zakres pomiarowy 0-100mm
	

	Częstotliwość pomiaru co najmniej 1000Hz
	

	Klasa ochrony IP65 lub wyższa
	

	Dokładność pomiaru: liniowość poniżej 100um
	

	Obudowa metalowa
	

	Kabel o długości co najmniej 3m
	

	Zasilanie prądem stałym 24V
	


· Skrzynka lub obudowa zestawu złączeniowego: 
	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowanego urządzenia

(należy uzupełnić poniższe)

	Hermetyczna skrzynia elektryczna na połączenia kabli (powinna pozwalać na szczelne wprowadzenie do środka kabla USB 2.0 typ  B o długości 5m, kabla Ethernet STP (5 par) ze złączami RJ50 o długości 5m, kabla zasilającego do zasilacza sieciowego 230V oraz kabli czujników- adaptery)
	

	Klasa szczelności IP67 
	

	Wymiary wewnętrzne (miejsce na aparaturę i okablowanie) szerokość od 25cm do 40cm; długość od 25cm do 40cm, wysokość od 8cm do 20cm. 
	


•    Dedykowany zasilacz 24V

Model: …………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………

	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowanego urządzenia

(należy uzupełnić poniższe)

	Zasilane z sieci elektrycznej 230V, o parametrach umożliwiających zasilanie czujników laserowych do liniowego pomiaru przemieszczeń
	

	Urządzenie musi mieścić się w skrzynkę lub obudowę zestawu złączeniowego
	

	Kabel zasilający odporny na czynniki atmosferyczne o wysokim standardzie szczelności
	


1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie: zgodnym z SWZ.

2. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na warunkach zgodnie z SWZ i okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia wynosi: 
-dla zadania nr 1:………………… miesięcy

-dla zadania nr 2:………………… miesięcy

-dla zadania nr 3:………………… miesięcy

    (kryterium oceny ofert)

Należy wpisać okres gwarancji - minimum 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie określi okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny, wymagany okres gwarancji dla poszczególnych zadań częściowych. 

3. Oferujemy czas reakcji serwisu (przyjęcie zgłoszenia i rozpoczęcie prac serwisowych) do końca: 
-dla zadania nr 1: …… dnia roboczego od dnia zgłoszenia

-dla zadania nr 2: …… dnia roboczego od dnia zgłoszenia

-dla zadania nr 3: …… dnia roboczego od dnia zgłoszenia

 (kryterium oceny ofert)
Należy wpisać ilość dni roboczych - maximum 3 dni robocze. Jeżeli Wykonawca nie określi czasu reakcji serwisu, Zamawiający przyjmie maksymalny, wymagany czas reakcji serwisu dla poszczególnych zadań częściowych.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia /w tym z projektem umowy /  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą: zgodnie z SWZ.
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
8. Oświadczam/y, że zamierzam(y) / nie zamierzam(y) powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom:

9. Oświadczamy, iż załączone do oferty oświadczenia i dokumenty należy traktować jako wskazane na każdym etapie postępowania oraz jako aktualne. 


Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności tych dokumentów i oświadczeń.
10. Oświadczamy, ze jesteśmy: 

a) mikroprzedsiębiorstwem*

b) małym przedsiębiorstwem*

c) średnim  przedsiębiorstwem*

d) jednoosobowa działalność gospodarcza*

e) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*

f) inny rodzaj*

*podkreślić właściwe spośród a-f

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

12. Integralną część  oferty stanowią następujące dokumenty :

1. .....................................................     2.  ..............................................................

3. .....................................................     4. ...............................................................

13. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych 
i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy:

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

Uwaga: W imieniu podmiotów gospodarczych – wykonawców, do wykazu należy wpisać tylko te osoby, 
które są upoważnione do ich reprezentacji i zaciągania zobowiązań zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach rejestrowych tych podmiotów (np.: odpisem z krajowego rejestru sądowego).

.................................. , dnia ............................................

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym.
�W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów


� niepotrzebne skreślić


� Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.





� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).








[image: image1.jpg][image: image2.png]l‘" I Politechnika Krakowska

im. Tadeusza Kosciuszki




[image: image3.jpg]



PAGE  
System ProPublico © DataComp
Strona: 6/6

