załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy
Pakiet nr 1

	 
	Nazwa towaru – asortyment
	J. m.
	Ilość
	         Cena             jednostkowa    
        netto
	Wartość netto
	Stawka   
    VAT              
   (w %)
	Wartość 
brutto

	Producent/  
nr katalogowy

	1
	Rękawice do procedur wymagających podwójnego rękawiczkowania, chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe – komplet dwóch par rękawic w różnych kolorach w jednym opakowaniu.
Rękawica zewnętrzna - powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana pokryta polimerem, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem, podwyższona odporność na zrywanie, długość rękawicy min. 285 mm.

Rękawica spodnia - powierzchnia zewnętrzna gładka (bez zgrubień, pęcherzy, zanieczyszczeń mechanicznych, chlorowana), powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, podwyższona odporność na zrywanie, długość rękawicy min. 285 mm. Obrzeża równomiernie zrolowane.
Zawartość protein dla rękawic <20μg/g, AQL ≤ 0,65. Rozmiary: 6,0-9,0.
	   kpl.
(2 pary)
	12 800
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                       RAZEM :
	
	X
	
	X


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
……….…………………………………………..













 czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis umocowanej













 do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy 
Pakiet nr 2
	 
	Nazwa towaru – asortyment
	J. m.
	Ilość
	         Cena             jednostkowa    
        netto
	Wartość netto
	Stawka   
    VAT              
   (w %)
	Wartość 
brutto

	Producent/  
nr katalogowy

	1
	Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe.

Kształt anatomiczny, mankiet rolowany, teksturowane, wewnętrzna powierzchnia polimeryzowana, AQL</= 0,65. Długość rękawicy min. 285 mm. Grubość - środkowy palec min. 0,22mm; dłoń - min. 0,18mm, mankiet - min. 0,14mm. Poziom protein <10mcg/g. Podwójne oznakowanie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat III). Dostępne w rozmiarach 6,0 – 9,0.
	   para
	108800
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                       RAZEM :
	
	X
	
	X


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
……….…………………………………………..













 czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis umocowanej













 do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy 
Pakiet nr 3
	 
	Nazwa towaru – asortyment
	J. m.
	Ilość
	         Cena             jednostkowa    
        netto
	Wartość netto
	Stawka   
    VAT              
   (w %)
	Wartość 
brutto

	Producent/  
nr katalogowy

	1
	Rękawice chirurgiczne jałowe przeznaczone do mikrochirurgii

Lateksowe, bezpudrowe, w kolorze brązowym (eliminującym refleks świetlny w polu operacyjnym) lub lateksowo-nitrylowe. Kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską i konstrukcją zabezpieczającą zsuwaniu się. Wewnętrzna powierzchnia pokryta poliuretanem, zewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem, AQL</= 0,65, długość rękawicy min. 295 mm, grubość - na palcu min. 0,17mm; poziom protein <30 mcg/g (w przypadku rękawic w pełni lateksowych) lub <50 mcg/g na zewnątrz i 0 wewnątrz (w przypadku rękawic laeksowo-nitrylowych). Podwójne oznakowanie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat III). Dostępne w rozmiarach 6,0 – 9,0.
	   para
	2700
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                       RAZEM :
	
	X
	
	X


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
……….…………………………………………..













 czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis umocowanej













 do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy 
Pakiet nr 4
	 
	Nazwa towaru – asortyment
	J. m.
	Ilość
	         Cena             jednostkowa    
        netto
	Wartość netto
	Stawka   
    VAT              
   (w %)
	Wartość 
brutto

	Producent/  
nr katalogowy

	1
	Rękawice chirurgiczne jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, wolne od akceleratorów chamicznych. Kształt anatomiczny, mankiet rolowany, teksturowane, polimeryzowane obustronnie. AQL</= 0,65, długość rękawicy min. 290 mm, grubość - na środkowym palcu min. 0,19mm. Podwójne oznakowanie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat III). Dostępne w rozmiarach 6,0 – 8,5.
	   para
	460
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                       RAZEM :
	
	X
	
	X


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
……….…………………………………………..













 czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis umocowanej













 do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy 
