Sprawa nr: 18/2023
Załącznik nr 3  do SWZ
URZĄDZENIA WENTYLACJI – CENTRALE WENTYLACYJNO KLIMATYZACYJNE

	
	W EWIDENCJI KSIĘGOWOŚCI
	
	
	
	

	Lp.
	Oznaczenie (budynek / układ)
	Nazwa typ
	Nr fabryczny
	Nr ewidencyjny
	Uwagi

	1
	Bud. 1 / RADIOLOGIA – PRAC. REZONANSU MAGNETYCZNEGO nr 2
	CP G-GOLEM-I-01-S-FB6/EH/FEC/PF-R
	C 21186/16
	11671
	

	2
	Bud. 4 / RADIOLOGIA – POM. BIUROWE
	SYSTEMAIR CENTRALA NAW. + FLT. + NGE
	B/N
	11672
	

	3
	Bud. 3 / ORTOPEDIA - N2W2 – Gab. Zabiegowy czysty
	OOPAL-Compact PP 2-P/R-440/400
	K1131/18
	12302
	

	4
	Bud. 3 / ORTOPEDIA - N3W3 – Gab. Opatrunkowy czysty
	OOPAL-Compact PP 2-L/R-440/400
	K1132/18
	12303
	

	5
	Bud. 3 / ORTOPEDIA - N4W4 – Gab. Zabiegowy brudny (gipsownia)
	OOPAL-Compact PP 2-P/K-360/400
	K1133/18
	12304
	

	6
	Bud. 2 / ORTOPEDIA – N5W5 –  sala pooperacyjna
	Optima KRYSZTAŁ- NW-2S-L-WP-CHw/He-t2/FW-D-1460/1330
	C4754/18
	12305
	

	7
	Bud. 3 / BAR PIWNICA
	CP HERMES - I - 03 – S – FB4/WHC/PF-R
	21046/16
	11635
	

	8
	Bud. 12 / KUCHNIA – STOŁÓWKA PRACOWNICZA
	CP HERMES-I-01-S-FC4/HE/CF2
	20966/16
	11613
	

	9
	Bud. 12 / KUCHNIA -NAWIEW
	CP G-GOLEM-I-04-5-FC4/WHC/PF/SA1-5
	201673/17
	11856
	

	10
	Bud. 1 (na zewnątrz) / N3W3 NEUROCHIRURGIA – SALA POOPERACYJNA
	CP G-GOLEM-H-O-03-SE-FB5/HP/PF/SA2/WHC/FEC/FB9-L
	22209/17
	12106
	

	11
	Bud. 3 / N1W1 NEUROCHIRURGIA  SALA ODPRAW / RECHABILITACJI
	AMBER 1 PP-800-1-P
	17AM-0676
	12103
	

	12
	Bud. 3 / N4W4 NEUROCHIRURGIA – GABINETY ZABIEGOWE
	AMBER 1 PP-500-1-P
	17AM-0677
	12104
	

	13
	Bud. 3 / N2W2 NEUROCHIRURGIA – IZOLATKI
	AMBER 1 PP-500-1-P
	17AM-0678
	12105
	

	14
	Bud. 3 / NEUROCHIRURGIA - INSTALACCJA WYWIEWNA
	Wentylatory dachowe / kanałowe

WG1-WG6, SW1 - SW7
	B/N
	12114
	

	15
	Bud. 25 / PATOMORFOLOGIA – NW1 – SALA SEKCYJNA
	VBV BS-2(50)-P
	C 43961/17
	12237
	

	16
	Bud. 25 / PATOMORFOLOGIA – NW2 – POMIESZCZENIA PIWNICA
	VBV BS-1(50)-L
	C 43962/17
	12238
	

	17
	Bud. 25 / PATOMORFOLOGIA – NW3 – POMIESZCZENIA PARTER
	VBV BS-1(50)-L
	C 43963/17
	12239
	

	18
	Bud. 25 / PATOMORFOLOGIA – NW4 – POMIESZCZENIA GENETYKA
	VBV BS-h-2(50)- P
	C 43964/17
	12240
	

	19
	Bud. 25 / PATOMORFOLOGIA – NW5 – LABOLTORIA 1 PIĘTRO
	VBV BS-3 BIS(50)-L
	C 43965/17
	12241
	

	20
	Bud. 25 / PATOMORFOLOGIA – NW6 – SZATNIE
	DOMKET CF-500
	277418
	12242
	

	21
	Bud. 25 / PATOMORFOLOGIA – NW7 – SALA KONF. , KORYTARZ
	DOMKET CF-900
	276600
	12243
	


W EWIDENCJI WYDZIAŁU  INFRASTRUKTURY
	Lp.
	Oznaczenie (budynek / układ)
	Nazwa typ
	Nr fabryczny
	Nr ewidencyjny
	Uwagi

	1
	Bud. 2 / CYTOGENETYKA
	GOLD 05C3422
	G 051644
	
	

	2
	Bud. 2 / SZOR – CZŚĆ ZACHOWAWCZA
	CP HERMES - I - 02 – S – CF1 – 87 - L
	14213A/11
	
	

	3
	Bud. 2 / SZOR – CZŚĆ ZABIEGOWA
	HERMES -I-02–S–FB4–WHC-FEC-CF1-FB7-R
	14214/11
	
	

	4
	Bud. 2 / SZOR – SALA "R"
	CV-P  1-L/WS-0A/7-7
	B/N
	
	

	5
	Bud. 2 / SZOR – SALA ZABIEGOWA / OPERACYJNA - SEPTYCZNA
	WEISS TECHNIK  OP6/4  KSF 3/0,5
	B/N
	
	

	6
	Bud. 4 / REHABILITACJA – FIZYKOTERAPIA
	G-GOLEM-I-01-FB4/CHE/WAC/EH/PF-R
	17486/14
	
	

	7
	Bud. 4 / REHABILITACJA – HYDROTERAPIA
	G-GOLEM-I-01-FB4/CHE/WAC/EH/PF-R
	15702/12
	
	

	8
	Bud. 4a / REHABILITACJA – SALA ćwiczeń
	CS CLIMA CXV-2-L-18-1
	260
	
	

	9
	Bud. 4 / KARDIOCHIRURGIA – SALA "R" 1p
	ZESPÓŁ NAW. / WYW/ , FILTR, NGW, CHWSPS 2-P-2250/500-SWD2/SDX/SWH/SK7-1-3-0
	B/N
	
	

	10
	Bud. 5 / REHABILITACJA  - BASEN
	ZESPÓŁ NAW. / WYW/ , FILTR, NGW
	B/N
	
	

	11
	Bud. 3 / KARDIOLOGIA – HEMODYNAMIKA 6p NAWIEW
	DEIMOS 2/N-21A/1-1/L
	730-AAD00319
	
	

	12
	Bud. 3 / KARDIOLOGIA – HEMODYNAMIKA 6p WYWIEW
	DEIMOS 1/W-128A/1-1/P
	730-BAD00115
	
	

	13
	Bud. 3 / KARDIOLOGIA – SALE POZABIEGOWE 6p NAWIEW
	DEIMOS 1/N-21A/1-1/L
	730-AAD00320
	
	

	14
	Bud. 3 / KARDIOLOGIA – SALE POZABIEGOWE 6p WYWIEW
	DEIMOS 0/W-128A/1-1/P
	730-BAD00114
	
	

	15
	Bud. 4 / KARDIOLOGIA – PRAC. ELEKTROFIZIOLOGII 1p
	VS-15-R-H/EE-T
	8-110-12-3015-00207
	
	

	16
	Bud. 4 / RADIOLOGIA – GABINETY RTG
	SPS 2-P-2250/500-SWD2/SDX/SWH/SK7-1-3-0
	C 4834/00
	
	

	17
	Bud. 4 / RADIOLOGIA – PRAC. TOMOGRAFII NR 1 
	VBV BS MINI (50)
	C 37112/15
	
	

	18
	RADIOLOGIA – PRAC. TOMOGRAFII NR 2
	EKOZEFIR  RO-700-SPEL-2R + NGE-K
	B/N
	
	

	19
	Bud. 4 / RADIOLOGIA – PRAC. BADAŃ NACZYNIOWYCH
	BS-h-2(50)-P/L
	C 32128/13
	
	

	20
	Bud. 1 / RADIOLOGIA – PRAC. REZONANSU MAGNETYCZNEGO nr 1
	VBW CENT. KLIM. DACHOWA BD-2(50)-...-P
	C 12126/06
	
	

	21
	Bud. 5 / APTEKA SZPITALNA – CZĘŚĆ OGÓLNA
	G-GOLEM-I-01-FB4/CHE/WHC/FEC/CF1-L
	 C 15778/12
	
	

	22
	Bud. 5 / APTELA SZPITALNA – PRAC. CYTOSTATÓW
	VS-40-R-PHC/EF
	 8-110-13-3040-00177
	
	

	23
	Bud. 5 / ZAKŁAD MEDYCYNY NEUKLEARNEJ
	VS-40-L-E/RHC
	 8-110-13-3040-00176
	
	

	24
	Bud. 5 / AULA - SALA ODPRAW
	VS-40-R-PHC/EF
	 8-110-13-3040-00178
	
	

	25
	Bud. 3 / LARYNGOLOGIA – SALA OPERACYJNA NR 1 NAW
	CPV1-P-15/5// S1.1 / S2.0 / S3.0 / S6.1 / S4.2
	3089  GW. NR. 000433
	
	

	26
	Bud. 3 / LARYNGOLOGIA – SALA OPERACYJNA NR 2 NAW
	CPV1-P-15/5// S1.1 / S2.0 / S3.0 / S6.1 / S4.2
	3090  GW. NR. 000432
	
	

	27
	Bud. 3 / LARYNGOLOGIA – SALA OPERACYJNA NR 1 WYW
	WKV-3
	301449
	
	

	28
	Bud. 3 / LARYNGOLOGIA – SALA OPERACYJNA NR 2 WYW
	WKV-3
	301451
	
	

	29
	Bud. 1 / OKULISTYKA – SALA OPERACYJNA
	ZNWHD 3L N=3700m3/h,  W= 3100 m3/h
	30659
	
	

	30
	Bud. 1 / OKULISTYKA – POM. PRZYGOTOWAWCZE SALI OPER.
	ZNWHD 1PL N=1050 m3/h, W=1100 m3/h
	30660
	
	

	31
	Bud. 3 / ORTOPEDIA – N1W1 –  sala rehabilitacji
	ZESPÓŁ NAW. / WYW/ , FILTR, NGE, WW - TH-800
	B/N
	
	

	32
	Bud. 3 / SZATNIE PIWNICA BUD 3
	CP G-GOLEM-I-00-SE-FC4-HP-WHC-PF/FC4-PF-R-S
	18684/15
	
	

	33
	Bud. 3 / SZATNIE PIWNICA BUD 3 
	ZESPÓŁ NAWIEWNY Z NGE I FILTREM
	B/N
	
	

	34
	Bud. 5 / DERMATOLOGIA
	VBV BS-h-1(50)-P
	C 39083/15
	
	

	35
	Bud. 5 / POLIKLINIKA – 2p. + chrurgia 1p.
	G-GOLEM-0-02-SE-FB 4/RHE/WHC/FEC/PF/SA1
	15417/12
	
	

	36
	Bud. 5 / POLIKLINIKA – RTG GABINETY RTG
	ZESPÓŁ NAWIEWNY Z NGE I FILTREM
	B/N
	
	

	37
	Bud. 12 / PRALNIA – LNW-B1
	AHU-LNW-B1-CW 4100/3150
	 01-2012-00153
	
	

	38
	Bud. 12 / PRALNIA - LWD
	AHU-WG-CW16000
	 01-2012-00152
	
	

	39
	Bud. 12 / PRALNIA – LW–K1
	AHU-LN-K1-CW16035
	 01-2012-00151
	
	

	40
	Bud. 12 / PRALNIA – LW – B2
	AHU-LW-B2-CW 6950
	 01-2012-00155
	
	

	41
	Bud. 12 / PRALNIA – LN – B2
	AHU-LN-B2-CW 7550
	 01-2012-00154
	
	

	42
	Bud. 16 / KLINIKA PSYCHIATRII Pom. Kuchni, jadalni, Gab. muzykoterapii
	ZESPÓŁ NAWIEWNY Z NGE I FILTREM
	B/N
	
	

	43
	Bud. 16 / KLINIKA PSYCHIATRII Gab. Zabiegowe, korytarz
	ZESPÓŁ NAWIEWNY Z NGE I FILTREM
	B/N
	
	

	44
	Bud. 21 / M O P
	EKO ZEFIR RK-1500-UP-2.2
	UP1500027
	
	

	45
	NEUROFIZJOLOGIA – SALA OIOM
	VBV BS-h-3BIS(50)-P”S”  NAWIEWNA
	 C35757/14 
	
	

	46
	NEUROFIZJOLOGIA – SALA OIOM


	VBV BS-3 (50) -P ( WYWIEWNA)
	 C35758/14 
	
	

	47
	NEUROFIZJOLOGIA – GABINETY ZABIEGOWE
	VENTUS SPS1/50P
	.C35756/14
	
	

	48
	Bud. 2 / OIOM – UKŁAD AA  SALE OIOM 1, 2, IZOLATKI
	VS-55-L-PHC/SFS
	8-110-09-3055-00154
	
	

	49
	Bud. 2 / OIOM – UKŁAD BB SALE OIOM 3,4
	VS-55-R-PHC/SFS
	8-110-09-3055-00155
	
	

	50
	Bud. 2 / OIOM – UKŁAD CC POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE 1 p
	VS-40-L-PHC/F
	8-110-09-3040-00162
	
	

	51
	Bud. 2 / OIOM – UKŁAD EE SALA WYBUDZEŃ 1p.
	VS-40-R-PHC/F
	8-110-09-3040-00163
	
	

	52
	Bud. 2 / OIOM – UKŁAD FF GABINETY LEKARSKIE
	VS-21-L-PHC/F
	8-110-09-3021-00216
	
	

	53
	Bud. 2 / OIOM – SZATNIA NAWIEW + NGW + FLT
	VS A.DAI\ P
	1-2-1001-0018
	
	

	54
	Bud. 2 / OIOM – SZATNIA WYWIEW
	RPH 80-50/40-8D
	218877
	
	

	55
	Bud. 2 / UROLOGIA – SALA ENDOSKOPOWA
	KLIMOR  P.M-12/3-N/3
	25037
	
	

	56
	Bud. 23 / ZBO – UKŁAD E  SALA 1, 10
	VS-75-R-PCH/F
	8-110-07-3075-00082
	
	

	57
	Bud. 23 / ZBO – UKŁAD F  SALA 2,3,8,9
	VS-100-L-PCH/F
	8-110-07-3000-00052
	
	

	58
	Bud. 23 / ZBO – UKŁAD G  SALA 4,6,7
	VS-100-R-PCH/F
	8-110-07-3100-00053
	
	

	59
	Bud. 23 / ZBO – UKŁAD D KORYTARZ PRZY SALACH OPER.
	VS-120-L-PCH/F
	8-110-07-3120-00067
	
	

	60
	Bud. 23 / ZBO – UKŁAD C POM. SOCJALNE
	VS-21-L-PH/F
	8-110-07-3021-00137
	
	

	61
	Bud. 23 / ZBO – UKŁAD B SZATNIE
	VS-10-R-FV-T
	B/N
	
	

	62
	Bud. 23 / ZBO – UKŁAD H CENTRALNA STERYLIZACJA – BRUDNA
	VS-21-L-PCH2/F
	8-110-07-3021-00136
	
	

	63
	Bud. 23 / ZBO – UKŁAD I CENTRALNA STERYLIZACJA – CZYSTA
	VS-55-R-PCH/F
	8-110-07-3055-00084
	
	

	64
	Bud. 23 / ZBO – UKŁAD A SALA WYBUDZEŃ OIOM 2p.
	VS-30-R-PCH/F
	8-110-07-3030-00111
	
	

	65
	Bud – 18 Ochrona ( CENTRALA NAWIEWNA )
	CAIB – 10/250 BEM
	A00007885  - 03/12/2014
	
	


