               MODYFIKACJA Załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy

2 automatyczne analizatory do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wykonywanych

techniką aglutynacji kolumnowej, fabrycznie nowe  – główny oraz zapasowy
Zamawiający zamierza wykonać na dzierżawionych analizatorach badania w liczbie – na 48 miesięcy:

 -   grupy krwi pełne oznaczenie 54000 ( kasety z rewersem ) z przeciwciałami w teście PTA LISS ( 52000)
 -   grupy krwi biorcy 20000 przy wykonaniu próby zgodności z przeciwciałami w teście PTA LISS

 -   grupy krwi dawcy 44000

 -   próby zgodności między dawcą i biorcą 44000

 -   BTA 400

       -  przeciwciała u ciężarnych  800

       -  grupy krwi noworodka 3200

Dodatkowo Oferent dostarczy:

       - Probówki jednorazowe 12mm - 48000 szt.

       - Uniwersalne korki pasujące do probówek 12 mm – 48000 szt.

       - Odczynnik monoklonalny anty-A – 2 różne klony – do badań probówkowych – 10x10 ml

       - Odczynnik monoklonalny anty-B – 2 różne klony – do badań probówkowych – 10x10 ml

       - Odczynnik monoklonalny anty-D – 2 różne klony (RUM i Blend) – do badań probówkowych – 15x10 ml

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	Liczba badań
	Wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Cena jedn. netto
	Wartość

netto


	Stawka VAT (%)
	Kwota podatku VAT


	Wartość brutto


	Producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	12.

	Odczynniki oraz krwinki

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Materiały zużywalne

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Akcesoria

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wartość dzierżawy na okres trwania umowy
(wartość dzierżawy za 1 m-c wynosi ………... zł brutto)
	
	
	
	
	

	Razem :
	
	
	
	
	x


· W formularzu  cenowym  należy uwzględnić wszystkie odczynniki oraz krwinki firmowe a także materiały zużywalne, eksploatacyjne i akcesoria niezbędne do wykonania  podanej powyżej liczby badań (w tym płyny systemowe) oraz dodatkowo do przeprowadzenia codziennej kontroli jakości (zgodnie z obowiązującymi przepisami) i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu.
· Wszystkie odczynniki, karty i sprzęt (z wyj, sprzętu komputerowego,  materiałów jednorazowych) muszą pochodzić od tego samego producenta
· Dostawa odczynników krwinkowych wg harmonogramu transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 0C) – jako załącznik do oferty przykładowy wydruk z dostawy.

· W każdej dostawie i serii musi być ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu /dwa różne klony/ oraz dołączone certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników.

· Każde jednostkowe opakowanie musi być opisane: nazwa, seria, termin ważności.

· Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi analizatorów i wdrożenia programu informatycznego w pracowni na koszt dostawcy w laboratoriach Zamawiającego
· Gwarancja  dotyczy całego okresu trwania umowy dzierżawy, obejmuje koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nie podane w ofercie.
Graniczne Parametry
	L.p.
	WYMAGANIA
	Parametry wymagane-  warunek graniczny
	Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego

(TAK, NIE)

	1. 
	Nazwa analizatorów
	TAK
	

	2. 
	Analizatory fabrycznie nowe 
	TAK 
	

	3. 
	Oferowany system musi być w pełni zautomatyzowany, czyli wykonywać samodzielnie całą procedurę badania od pobrania próbki badanej do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające 6 kolumn wypełnione podłożem separującym nieprzelewającym się, muszą być wypełnione odczynnikami  monoklonalnymi odpowiednio anty-A, anty-B, anty-DVI(- ) dla biorcy, anty-DVI+ (drugi klon) dla  dawcy oraz surowicą poliwalentną. Karty do oznaczania pełnej grupy krwi muszą zawierać odczynniki anty-A, anty-B anty-DVI(-) i anty-DVI(+). Wykrywanie przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA LISS) przy użyciu trzech krwinek wzorcowych, z których jedna musi zawierać antygen Cw. Odczynniki oraz produkty odczynnikowe, łącznie z odpowiednimi kalibratorami i materiałami kontrolnymi, do ustalenia nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych oznaczone znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej biorącej udział w procesie oceny zgodności. Temperatura przechowywania wszystkich kart- pokojowa (18-250C) . Termin ważności- minimum 9 miesięcy od daty dostawy dla oferowanych odczynników i kart  z wyjątkiem krwinek wzorcowych oraz produktów krwinkowych- 5 tygodni od daty dostawy.
	TAK
	

	4. 
	Analizatory automatyczne oznakowane znakiem CE oraz posiadające deklarację zgodności z wymogami wspólnoty europejskiej EC  dopuszczone na terenie RP,  muszą być przystosowane do pracy  ciągłej 24h/dobę 7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji
	TAK
	

	5. 
	Analizator główny posiadający min. 2 niezależne ramiona pipetujące, 3 wirówki (jedna do badań CITO).
	TAK
	

	6. 
	Analizator zapasowy otwierający pojedyncze  mikrokolumny  z czasem  utrzymywania krwinek  wzorcowych na pokładzie – min. 7 dni bez potrzeby wyjmowania
	TAK
	

	7. 
	Wymaga  się dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi i metodyk wykonywania testów w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z analizatorów/urządzeń
	TAK
	

	      8.

	Analizatory muszą pracować  na  kompatybilnych odczynnikach w trybie wolnego dostępu (Random Access) – umożliwiając rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropieniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT) bez ingerencji operatora i bez czasu oczekiwania na zakończenie aktualnie trwających procesów na pokładzie analizatora.
	TAK
	

	8. 
	Analizatory  wolnostojące lub dostarczone z przeznaczonymi pod nie mobilnymi 

(na kółkach) stołami (dopuszczonymi certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia)
	TAK
	

	9. 
	Analizatory automatyczne muszą podawać w czasie realnym aktualny stan odczynników, oraz zgłaszać stan alarmowy, jeśli ilość odczynników  nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora.
	TAK
	

	10. 
	Wykonawca musi zapewnić możliwość  nieodpłatnej wymiany analizatorów pracujących w ramach zawartej umowy na analizatory nowsze technologicznie/nowszej generacji w przypadku pojawienia sie w ofercie wykonawcy takich rozwiązań  na wniosek Zamawiającego
	TAK
	

	11. 
	Wymagana jest archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) w postaci kolorowych zdjęć z możliwością powiększania pojedynczych mikrokolumny oraz automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizatory dla wszystkich wyników badań.
	TAK
	

	12. 
	Wymagane jest oprogramowanie do autoryzacji wyników badań automatycznych analizatorów wyposażone w system kontroli niezgodności bieżących wyników badań z wynikami przechowywanymi w archiwum analizatorów.
	TAK
	

	13. 
	Wymagane jest wykluczenie kontaktu z materiałem zakaźnym przez system usuwania zużytych kaset/kart (automatyczne-bez udziału operatora-przenoszenie kaset/kart do pojemnika na odpady)
	TAK
	

	14. 
	Wymagana jest możliwość wykonywania badań z min. objętości materiału badanego 50 µl krwinek. Możliwość pracy na probówkach o średnicy 11-16 mm
	TAK
	

	15. 
	Wymagane jest automatyczne rozpoznawanie przez analizatory skrzepów oraz zakorkowanych probówek, co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły
	TAK
	

	16. 
	Wymagany jest łatwy w użyciu i ograniczający ryzyko kontaktu z potencjalnie zakaźnym materiałem badanym, system ładowania badanych próbek (ruchomy, możliwy do wyjęcia poza pokład aparatu statyw umożliwiający bezpieczne ładowanie probówek z materiałem badanym)
	TAK
	

	17. 
	Wymagana jest możliwość wymiany igły w analizatorze przez użytkownika bez  konieczności wzywania serwisu- analizator wyposażony w automatyczną stację umożliwiającą  autokalibrację igły. 
	TAK
	

	18. 
	Wymagany jest wbudowany system kontroli jakości QC dla poszczególnych modułów automatycznego aparatu (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatury inkubacji, głowicy pipetującej: objętości pipetowania) oraz odczynników
	TAK
	

	19. 
	Wymagane jest oprogramowanie do prowadzenia pracowni serologii transfuzjologicznej i banku krwi w języku polskim zintegrowane z interfejsem automatu oraz sprzęt komputerowy zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie. Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych - wykonawca dostarcza z aparatami czytniki kodów kreskowych.
	TAK
	

	20. 
	Wymagane jest oprogramowanie pozwalające na prowadzenie statystyki badań oraz wydruk ksiąg serologicznych (księgi grup krwi i prób zgodności) i wyników badań w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	TAK
	

	21. 
	Wymagane jest, aby analizator automatyczny oraz serwer systemu informatycznego był zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS.
	TAK
	

	22. 
	Wykonawca pokrywa koszty podłączenia analizatora oraz oferowanego oprogramowania do pracowni serologii i banku krwi do obustronnej komunikacji i transmisji danych z systemem informatycznym szpitala Eskulap
	TAK
	

	23. 
	Wymagane jest zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnym programie kontroli jakości w zakresie badań wykonywanych na przedmiocie dzierżawy, potwierdzonego certyfikatem 4 razy w roku z możliwością wprowadzania uzyskanych wyników on-line
	TAK
	

	24. 
	W ramach umowy Wykonawca zapewni udział co najmniej raz w roku w każdym roku trwania umowy w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów lub w innym szkoleniu lub konferencji z zakresu transfuzjologii i/lub diagnostyki laboratoryjnej. Wszystkie szkolenia z pokryciem kosztów uczestnictwa i pobytu
	TAK
	

	25. 
	W przypadku konieczności użycia wody destylowanej do płukania automatu serologicznego oferent w ramach umowy dostarczy odpowiednie urządzenie destylujące aby jakość uzyskanej wody demineralizowanej spełniała odpowiednie wymogi ISO do prawidłowego działania automatu oraz zapewni dostawę elementów zużywalnych w danym urządzeniu. Oferent winien jest również wymienić i wycenić wszelkie inne płyny systemowe niezbędne do pracy oferowanych analizatorów, które są przewidziane instrukcjami użytkowania analizatorów.
	TAK
	

	26. 
	Analizatory automatyczne muszą podawać w czasie realnym aktualny stan odczynników, oraz zgłaszać stan alarmowy, jeśli ilość odczynników  nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora.
	TAK
	

	27. 
	System manualny back-up pracujący na takich samych odczynnikach, bez względu na sposób konfekcjonowania. System manualny back-up składający się min. z:

Wirówka na 6-12 kart - stały czas i prędkość wirowania; inkubator na min. 24 mikrokarty; 2 pipety manualne dedykowane do systemu; dozownik do diluentu i statyw na karty i próbki badane – jeśli potrzebne.
	TAK
	

	28. 
	Wszystkie odczynniki, karty, krwinki wzorcowe, kontrole i sprzęt (z wyj. sprzętu komputerowego, płynów systemowych analizatora, materiałów jednorazowych) muszą pochodzić od tego samego producenta. Oferowane karty, odczynniki, kontrole i krwinki wzorcowe muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
	TAK
	

	29. 
	Oprogramowanie do autoryzacji wyników badań automatycznych analizatorów oznakowane znakiem CE, wyposażone w system kontroli niezgodności bieżąco wykonywanych wyników badań z wynikami przechowywanymi w archiwum analizatora, tj. wykrywanie niezgodności już na etapie wykonywania badania a nie dopiero po przesłaniu do LIS.
	TAK
	

	30. 
	W ramach umowy, Wykonawca zapewnieni nieodpłatnie: 

- wirówkę med. do próbek na min 16 próbek; rotor horyzontalny; zawierającą wkładki redukcyjne; regulacja prędkości lub RCF; 
	TAK
	

	31. 
	Autoryzowany serwis dostępny 7 dni w tygodniu 365 dni w roku. Podać numer linii serwisowej czynnej 7 dni w tygodniu 365 dni w roku, w której w trakcie podłączenia pracownik będzie przyjmował zgłoszenie i jednoczasowo zapewni serwis w postaci zdalnego połączenia z analizatorem i pracownią.
	TAK/NIE
- tak 20pkt.

- nie 0pkt.
	

	32. 
	Dostawa odczynników krwinkowych specjalnym dedykowanym do tego transportem, a odczynników krwinkowych wg harmonogramu transportem dodatkowo  monitorowanym pod względem temperatury (2-80C) – jako załącznik przykładowy wydruk dostawy
	TAK
	

	33. 
	Wydajność każdego z analizatorów – główny: min. 50 grup z bad. przeciwciał odpornościowych na 1 godz.; zapasowy - min 30 grup z badaniem przeciwciał odpornościowych na 1 godz.;

Pojemność analizatorów na próbki badane: główny – min. 100 próbek; zapasowy – min. 50; pojemność magazynu na karty: – główny – min. 200 kart; zapasowy - min.170 kart.
	TAK
	

	34. 
	Kalkulacja ceny winna obejmować wszystkie materiały zużywalne i odczynniki dodatkowe oraz krwinki firmowe gotowe do użycia do podanej ilości badań.
	TAK
	

	35. 
	Analizatory otwierający mikrokolumny z wykorzystaniem dedykowanego dziurkacza do kart co wyklucza możliwość kontaminacji
	TAK
	

	36. 
	Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizatory dla wszystkich wyników badań, bez potrzeby ingerencji operator
	TAK
	

	37. 
	Wymagane jest dostarczenie niewielkiej lodówki do przechowywania krwinek wzorcowych.
	TAK
	

	      38.
	Oprogramowanie do zarządzania analizatorami zintegrowane z oferowanym oprogramowaniem do zarządzania pracownią serologii i bankiem krwi oraz z Laboratoryjnym Informatycznym Systemem (LIS) Zamawiającego spełniające następujące kryteria:

- Wspólna baza danych dla dwóch analizatorów.

- Wspólna lista robocza dla dwóch analizatorów.

- Analizatory połączone serwerem w trybie query.

- Wspólna historia wszystkich pacjentów oraz wszystkich badań dla danego pacjenta dla dwóch analizatorów.

- Wspólna konfiguracja testów dla dwóch analizatorów.

- Pełny podgląd na historię toczonych jednostek.

- Wspólna statystyka wykonywanych testów na urządzeniach z podziałem na analizatory, testy anulowane, wykonane i QC.

- Jedno dwukierunkowe podłączenie do LIS niezależnie od ilości urządzeń.

- Zarządzanie kontrolą jakości dla wszystkich analizatorów.

- Dodatkowy serwer z macierzą RAID i zasilaniem awaryjnym. Możliwość konfiguracji serwera backup.
	TAK
	

	39
	1) W związku z prowadzonym postępowaniem na Ujednolicenie systemów HIS i ERP przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu dostawca jest zobligowany do pełniej integracji wdrażanego oprogramowania z systemem HIS wdrożonym w wyniku postępowania przetargowego - link https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=e2985ec4-9d21-46a7-9086-d9e543ac391b
2) Integracja z nowo wdrażanym HIS zgodnie z postępowaniem https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=e2985ec4-9d21-46a7-9086-d9e543ac391b  ma nastąpić na zasadach opisanych w bieżącym postępowaniu i opierać się o standard HL7

3) Oprogramowanie webowe o architekturze wielowarstwowej. Możliwość separacji warstw (serwer bazy danych, serwer aplikacji, stanowiska klienckie) na osobne środowiska.

4) Oprogramowanie dla pracowni serologii i banku krwi dostępne z każdego stanowiska. Możliwość dostępu z każdego stanowiska komputerowego pracującego w sieci Zamawiającego.

5) Manualna oraz elektroniczna rejestracja zamówień na składniki krwi i zleceń na wykonanie badania próby zgodności, badania grupy krwi, badania przeciwciał i innych serologicznych profili badań.

Zamówienie na składniki krwi powinno zostać powiązane ze zleceniem na próbę zgodności. 

Zlecenia elektroniczne rejestrowane z systemu szpitalnego przez protokół HL7.

6) Dwustronnej integracji oferowanego oprogramowania z systemem HIS minimum w zakresie:

a. Rejestracja zamówienia na składnik krwi / zlecenia badanie z oddziału;

b. Przekazywanie informacji o wyniku badania, odesłanie informacji o gotowości składników do odbioru i toczenia;

c. Przekazywanie informacji o wydaniu składnika krwi z oprogramowania, które umożliwi zamknięcie zamówienia na składnik złożonego przez lekarza i obciążenie kosztami oddziału.

d. Przekazywanie danych zgodnie ze standardem HL7

7) Tworzenie profili użytkownika, nadawanie uprawnień do obszarów programu, tworzenie kont użytkownika, logowanie hasłem złożonym, wymuszenie zmiany hasła, resetowanie hasła, wygaszanie sesji, blokada konta użytkownika, szyfrowanie hasła.

8) Raporty statystyczne, możliwość tworzenia dowolnych raportów statystycznych przez zapytania SQL.
	TAK
	

	1.
	Oprogramowanie zapewniające pełną ciągłość danych i dokumentacji w postaci elektronicznej prowadzonej przez Zamawiającego dostosowane do obowiązujących przepisów (dotychczas za pomocą oprogramowania e-Delphin firmy DiaHem ), które musi umożliwiać:
	TAK
	

	a)
	Prowadzenie dokumentacji elektronicznej (rejestry i księgi) w zakresie przewidzianym prawem dla pracowni serologii transfuzjologicznej, banku krwi i pracowni konsultacyjnej, w tym prowadzenie rejestrów dokumentów wraz z ich treścią i elektronicznie podpisanymi oryginałami (m.in. księga badań grup krwi, księga badań prób zgodności, zamówienia zbiorcze do dostawców, zamówienia indywidualne do dostawców, zamówienia otrzymane indywidualne i zbiorcze, zlecenia wykonania badań, dokumenty przychodu i rozchodu, protokoły transportu), w odniesieniu do donacyjnych i niedonacyjnych składników krwi .
	TAK
	

	b) 
	Prowadzenie kartoteki pacjentów z ich historią serologiczną (co najmniej w zakresie przetoczeń, powikłań i wyników wykonanych badań) oraz kartoteki składników wraz z ich historią (ruchy magazynowe, wyniki wykonanych badań i przetoczenie/utylizacja) z możliwością ich współdzielenia (udostępniania/przyjmowania danych) z innymi jednostkami.
	TAK
	

	c)
	Identyfikację składników oraz ich parametrów zgodnie ze specyfikacją ISBT128
	TAK
	

	d)
	Wprowadzanie wszystkich danych z etykiety składnika za pomocą czytnika (skanera) kodów kreskowych
	TAK
	

	e)
	Obsługę kilku jednostek organizacyjnych, z odrębnymi rejestrami dokumentów dla każdej jednostki i wspólną kartoteką pacjentów oraz wspólną kartoteką składników krwi
	TAK
	

	f)
	Automatyczną, zgodną z protokołem HL7, wymianę z innymi jednostkami (RCKiK, inna pracownia serologiczna, inny bank krwi, pracownia konsultacyjna, HIS) danych i dokumentów (łącznie z podpisanymi elektronicznie), w zakresie zamówień indywidualnych,  zamówień zbiorczych, zleceń na wykonanie badań, wyników badań, protokołów transportu.
	TAK
	

	
	1.Usługa ma obejmować wsparcie licencjonowanych użytkowników Systemu Informatycznego (telefoniczne oraz za pośrednictwem e-mail lub innego kanału komunikacji elektronicznej uzgodnionego przez Zamawiającego i Wykonawcę) w zakresie:

a.
instalacji i konfiguracji,

b.
interpretacji komunikatów o błędach,

c.
identyfikacji przyczyn nieprawidłowego działania,

d.
rozwiązywania zidentyfikowanych problemów,

e.
identyfikacji podstawowych procedur i funkcji w interfejsie użytkownika,

f.         czas na reakcję –rozwiązanie problemu(usterki) określa się na:

- zgłoszenie z niskim priorytetem – 24 godziny od chwili zgłoszenie 
- zgłoszenie ze średnim priorytetem – 12 godzin do chwili zgłoszenia 
- zgłoszenie z wysokim priorytetem – 4 godziny od chwili zgłoszenia 
2.  Poziom świadczenia usług (umowa SLA) określa się na 99,95% (liczone w skali miesiąca kalendarzowego). W przypadku przekroczenia warunków umowy SLA za każdy 1% poniżej wymaganego progu dostępności systemu 99,95% Zamawiający będzie naliczał karę umowną dla Wykonawcy w wysokości 0,08 % wartości całej umowy.

3. Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia Systemu 365 dni w roku przez całą dobę (24/7/365)

4. Świadczenie usług nadzoru polega na gotowości ich świadczenia i podlega zryczałtowanemu wynagrodzeniu, niezależnie od czasu poświęconego przez Wykonawcę.
	
	

	
	- bezpłatna instalacja i konfiguracja urządzeń oraz oprogramowania,

- bezpłatne szkolenie dla pracowników minimum 8 godzin dla grupy 10 osób

-bezpłatne przekazanie materiałów szkoleniowych dla kolejnych pracowników wdrażanych w przyszłości w obsługę systemu oraz bezpłatna aktualizacja materiałów szkoleniowych wraz z wdrażaniem zmian w systemie

- bezpłatna aktualizacja urządzeń oraz oprogramowania,

- 1 bezpłatny przegląd techniczny po okresie gwarancji

- bezpłatny pełen serwis pogwarancyjny przez okres trwania projektu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż sprzęt będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego. O miejscu oraz terminie dostarczenia sprzętu wraz z jego instalacją i przeszkoleniem użytkowników sprzętu Wykonawca zostanie poinformowany po podpisaniu umowy zakupowej.
	
	

	
	Zamawiający wymaga od Wykonawcy instalacji systemu wraz ze zgromadzonymi danymi na serwerach w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany, w ciągu 5 dni od podpisania umowy do określenia wymagań dla infrastruktury serwerowej oraz wymagania dla aplikacji i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu. W przypadku konieczności zakupu sprzętu lub licencję na oprogramowanie bazodanowe wszelkie koszty z tym związane ponosi wykonawca.
	
	

	
	- archiwizacja danych medycznych i osobowych dla nieograniczonej liczby pacjentów,

- możliwość rozbudowy w przypadku zwiększenia liczby urządzeń

- system (platforma) umożliwia integrację z systemami posiadanymi przez zamawiającego,

- udzielenie bezterminowej licencji na zaoferowany system (platformę)

- bezpłatna instalacja systemu w środowisku serwerowym Zamawiającego , łącznie ze zgromadzonymi danymi (bezpłatna migracja danych zgromadzonych w obecnym systemie do nowego systemu) oraz konfiguracją niezbędną do pracy systemu,

- objęcie systemu nadzorem i opieką serwisową przez okres trwania umowy od daty odbioru

Pełna aktualizacja i utrzymanie systemu w trakcie okresu objętego umową serwisową.
	
	

	
	System umożliwi w każdej chwili bezpłatny eksport kompletu zgromadzonych danych wraz z danymi archiwalnymi do pliku CSV (celem archiwizacji danych oraz ewentualnej migracji danych). Wykonawca przekaże do Zamawiającego strukturę bazy danych wraz z relacjami pomiędzy poszczególnymi elementami bazy danych która umożliwi zbudowanie modelu danych i odtworzenie go w przypadku awarii systemu z eksportowanych plików CSV.
	
	

	
	                                             [Prawa Autorskie]
1. Wykonawca gwarantuje, że przysługiwać mu będą prawa własności intelektualnej lub prawa do korzystania z praw własności intelektualnej do wszystkich treści, materiałów, utworów, prac itd. stworzonych lub wykorzystanych w ramach wykonania Umowy. Prawa własności intelektualnej oznaczają szeroko rozumianą własność intelektualną obejmującą m.in. prawa autorskie i pokrewne, wizerunek, znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, patenty, tajemnice handlowe, know-how itd.  
2. Na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe (w tym prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych) do utworów, które zostaną stworzone przez Wykonawca lub na zlecenie Wykonawcy w ramach wykonania niniejszej Umowy („Utwór” lub „Utwory”), na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską i cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono Utwór – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowych, Internetu, intranetu lub extranetu,

4) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
5) dokonywania zmian w Utworze w toku korzystania z niego oraz do dokonywania wszelkich przeróbek, modyfikacji i opracowań (utworów zależnych), łącznie z jego adaptacją dla potrzeb wykorzystania obcojęzycznego na terytorium Polski oraz poza jej granicami oraz do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych,

6) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych,

7) korzystanie z Utworu w ramach działalności Zamawiającego.
3. Ponadto, Wykonawca gwarantuje, że twórcy Utworów nie będą wykonywać osobistych praw autorskich w sposób utrudniający lub uniemożliwiający korzystanie z Utworów przez Zamawiającego w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy.

4. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Utworów na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworów na osoby trzecie lub do oddania Utworów do korzystania przez osoby trzecie, według własnego uznania i bez obowiązku zapłaty jakiekolwiek wynagrodzenia z tego tytułu na rzecz Wykonawcy.

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą przyjęcia Utworu przez Zamawiającego, jest nieodwołalne i nieograniczone.

6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy Utworu oraz nośników, na których Utwór został utrwalony.
7. Jeśli w wykonaniu niniejszej Umowy stworzony zostanie kod źródłowy, Wykonawca zobowiązana jest wydać ten kod Zamawiającemu i przenieść autorskie prawa majątkowe do tego kodu na zasadach i w zakresie przewidzianym dla Utworów.

8. Wykonawca gwarantuje, że Utwory nie naruszają praw autorskich oraz innych praw osób trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie tych praw w wyniku używania Utworów przez Zamawiającego dla celów określonych niniejszą Umową.

9. W przypadku praw własności intelektualnej wskazanych w ust. 3 powyżej innych niż Utwory, Wykonawca przenosi na Zamawiającego te prawa własności intelektualnej lub prawa do korzystania z tych praw, na zasadach i w zakresie przewidzianym dla Utworów. 
10. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem Umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do praw własności intelektualnej wskazanych w niniejszym paragrafie, aby miały one możliwe najszerszy wymiar. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego paragrafu okaże się nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub niewystarczające dla zapewnienia Zamawiającemu prawa korzystania z tych praw własności intelektualnej zgodnie z celem i w zakresie przewidzianym w niniejszej Umowie, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich koniecznych czynności w celu przeniesienia na Zamawiającego wspomnianych praw własności intelektualnej lub zapewnienia Zamawiającemu prawa korzystania z tych praw zgodnie z celem i w zakresie przewidzianym w niniejszej Umowie, bez obowiązku zapłaty jakiekolwiek odrębne lub dodatkowe wynagrodzenia z tego tytułu na rzecz Wykonawcy.

11. Wynagrodzenie za wszystkie czynności, zgody itd. wskazane w niniejszym paragrafie (w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworów oraz przeniesienie innych praw własności intelektualnej) zostało wliczone do wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca nie przysługuje odrębne lub dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wspomnianych czynności, zgód itd.
	
	


	L.p.
	PARAMETRY SYSTEMU PODLEGAJĄCE OCENIE
	Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego



	1. 
	analizatory wyposażone w funkcję optycznego wykrywania zakorkowanych probówek oraz innych odczynników na etapie ich identyfikacji wykluczając bezpośredni kontakt igły analizatora z korkiem i chroniąc ją przed złamaniem/skrzywieniem
	Tak-5 pkt., Nie-0 pkt.

	2. 
	Ilość posiadanych na pokładzie analizatora głównego niezależnych ramion pipetujących i wirówek
	Najwięcej systemów pipetujących i wirówek – 10 pkt; Najmniej – 0 pkt; Reszta - proporcjonalnie

	3. 
	Zabezpieczenie przed kontaminacją – analizatory wykorzystujące jednorazowe mikroprobówki/naczynka do zawieszania krwinek.
	Tak-5 pkt., Nie-0 pkt.

	4. 
	Zestaw do zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości od tego samego producenta co oferowane karty, krwinki oraz sprzęt
	


………………….. dnia ……………………….





 czytelny podpis lub pieczęć imienna

