Sprawa 46/2023
                                                                                Formularz oceny jakościowej


                         
załącznik nr 9 do SWZ

	Zasady punktacji dla soczewek zwijanych hydrofilnych asferycznych – pakiet 1
	Punkty
	Nazwa handlowa
	Oferowana wartość

	Wielkość cięcia potrzebna do umieszczenia soczewki wewnątrz torebki :

	2,2 mm lub mniej
	10
	
	

	powyżej 2,2 mm do 2,65 mm
	5
	
	

	Angulacja soczewek:

	5° - 10°
	10
	
	

	0 - 4°
	5
	
	

	Zakres mocy soczewek:

	-5,0 Dpt do +40.0 Dpt
	10
	
	

	0,0 Dpt do +40.0 Dpt
	5
	
	


	Zasady punktacji dla substancji wiskoelastycznej : pakiet 7 i 8
	Punkty
	Nazwa handlowa
	Oferowana wartość

	Zawartość substancji w autostrzykawce:

	1,0 ml lub więcej
	10
	
	

	 0,9 ml
	5
	
	

	0,7-0,8 ml
	3
	
	

	 poniżej 0,7 ml nie spełnia oczekiwań Zamawiającego (odrzucenie)
	
	
	


	Zasady punktacji dla noży: pakiet 10
	Punkty
	Nazwa handlowa
	Oferowana wartość

	Noże typu SLIT – posiadające boczne krawędzie podwójnie ostrzone:
	10
	
	

	 nie posiadające bocznych krawędzi podwójnie ostrzonych                                   
	5
	
	

	Noże typu MVR     dostepnośćobu modeli : zakrzywionych i prostych                                                            
	10
	
	

	dostępny tylko jeden z modeli - zakrzywiony                                 
	5
	
	


	Zasady punktacji dla kaniul jednorazowych: pakiet 13
	Punkty
	Nazwa handlowa
	Oferowana wartość

	Kaniula jednorazowa do komory przedniej, 27G, zagięta – w ofercie:

	4,0mm; 6,0mm; 9,0mm; 8,0mm; - spłaszczona na końcu (do hydrodysekcji)                   
	10
	
	

	6,0mm; 8,0mm; - spłaszczona na końcu (do hydrodysekcji)                   
	5
	
	

	 4,0mm; 9,0mm
	1
	
	

	Kaniula jednorazowa do komory przedniej, 25G, zagięta – w ofercie:

	4,0mm; 6,0mm; 9,0mm; 8,0mm; - spłaszczona na końcu (do hydrodysekcji)                   
	10
	
	

	6,0mm; 8,0mm; - spłaszczona na końcu (do hydrodysekcji)                   
	5
	
	

	4,0mm; 9,0mm
	1
	
	



































………………………………………………















Pieczątka i podpis Wykonawcy

1

