Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Sprzęt wymienny do zabiegów:
1. Artroskopowych
2. Laporoskopowych ginekologicznych
3. Laperoskopowych chirurgicznych
       4. Endoskopowych laryngologicznych
Zadanie częściowe nr 1: Sprzęt do zabiegów artroskopowych
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	Cena jedn. brutto
	Wartość brutto
	VAT (%)
	Nr katalogowy i Producent

	1. 
	Płaszcz artroskopowy śr. 6 mm, dł. rob. 13,5 cm z szybkozłączem, 2 zawory, obrotowy
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Obturator półostry, do zastosowania  z płaszczami artroskopowymi firmy Karl Storz 28130CR/R, 28131CR/R
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Optyka typu  HOPKINS II 30º, szerokokątna, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Dren płuczący pacjenta, sterylny, do zast. z drenem płuczącym pompy, opak. 10 szt.
	opak.
	50
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Punch typu SilCut, bransze proste, szer. cięcia 3,4 mm, dł. rob. 12 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Punch typu SilCut, bransze proste, szer. cięcia 2,7 mm, dł. rob. 12 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Punch typu SilCut, bransze proste, szer. cięcia 1,5 mm, dł. rob. 12 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Punch typu SilCut, bransze 15º do góry, szer. cięcia 3,4 mm, dł. rob. 12 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Punch typu SilCut, trzonek zakrzyw. 30º w lewo, szer. cięcia 2,7 mm, 
dł. rob. 12 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Punch typu SilCut, trzonek zakrzyw. 30º w prawo, szer. cięcia 2,7 mm, 
dł. rob. 12 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Kleszcze chwytające typu SCHLESINGER do łąkotki, z haczykiem, uchwyt z zapinką, dł. rob. 13 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Rolkowa pompa przeznaczona do zastosowania w zabiegach artroskopowych, 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Oprogramowanie do pompy artroskopowej
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Zestaw drenu płuczącego ,do artroskopii, wielorazowy, sterylizowalny
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Dren pompy, op. 10 szt., do używania z drenem wielorazowym 
	opak.
	10
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Membrana do drenu, op. 20 szt., do używania z drenem wielorazowym 
	opak.
	5
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Dren płuczący do procedur z kontrolą ciśnienia (artroskopia), sterylny, jednorazowy - 10 szt. (1 opak)
	opak.
	60
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Olej do instrumentów, butelka 50 ml
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Smar do zaworów instrumentów
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	
	


UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + stawka podatku Vat – wartość brutto

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno – użytkowe oferowanego asortymentu.

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Zadanie częściowe nr 2: Sprzęt do zabiegów laparoskopii ginekologicznej
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	Cena jedn. brutto


	Wartość brutto


	VAT (%)
	Nr katalogowy i Producent

	1. 
	Punch biopsyjny typu ClickLine, śr. 5 mm, dł. rob. 43 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Igła Veress’a, z przyłączem LUER-Lock, dł. 15 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Igła VERESS’a, z LUER-lock, dł. 18 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Gumowa zatyczka do przyłącza LUER-Lock, czarna, opak. 10 szt.
	opak.
	10
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Uszczelka silikonowa, op. 10 szt.
	opak.
	10
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Uszczelka wewnatrza do narzędzia bipolarnego typu TAKE-APART
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Pętla zamienna SupraLoop, monopolarna, jednorazowa, do zast. 
w zestawie 26183M
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Kleszcze chwytające typu RoBi KELLY długie, bipolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, komplet
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Nożyczki RoBi METZENBAUM, bipolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, komplet
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Tubus RoBi, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, 
śr. 5 mm, dł. 36 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	


	11. 
	Uchwyt instrumentów RoBi, obrotowy, z przyłączem do koagulacji bipolarnej
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Wkład kleszczy chwytających typu RoBi KELLY; 2 bransze ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Płaszcz wewnętrzny, z wkładką ceramiczną, obrotowy, do zast. płaszczem 26050SC, 26 Fr.
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Pierścień zamykający do laparoskopii
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Pierścień zamykający do histeroskopii
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Membrana do kopułki ciśnieniowej, op. 10 szt.
	opak.
	2
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Dren pompy Histeroskopowy bez łączników op. 25 szt.
	opak.
	3
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Dren pompy Laparoskopowy bez łączników op. 25 szt.
	opak.
	2
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Igła do punkcji wątroby wg Menghini
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Kaniula trokara, śr. 11 mm, dł. 10,5 cm, bez zaworu
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Optyka HOPKINS 12º, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Element pracujący resektoskopu, bipolarny, bierny
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Tubus RoBi, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, 
śr. 5 mm, dł. 36 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Wkład nożyczek RoBi METZENBAUM; ostrza zakrzywione, 
2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Elektroda koagulacyjna, bipolarna, kulkowa, 24 Fr., do zast. 
z optyką 26105BA/FA op. 6 szt.
	opak.
	2
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Pętla tnąca, bipolarna, 24/26 Fr., do zast. z optyką 26105FA/26105BA
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Przewód w. cz., bipolarny, dł. 3 m, do zast. z diatermią chirurgiczną AUTOCON II 400
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Uchwyt ClickLine, plastikowy, z zapinką MANHES, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Płaszcz resektoskopowy 26 Fr., z mechanizmem ,,Click”, dziób skośny, z 2 LUER-Lock, obrotowy
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Trokar, śr. 6 mm, dł. 10,5 cm, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny,
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 11 mm i dł. 10,5 cm
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Kleszcze  laparoskopowe "Pazury"2x3, uchwyt metalowy, śr. 10 mm, dł. rob. 36 cm,
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Taca druciana z składanymi uchwytami, wym. 535 x 250 x 66 mm 
z dedykowaną pokrywą, wkładem silikonowym, metalowymi kołkami oraz paskami do mocowania instrumentów
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Kopułka ciśnieniowa bez pokrywki zamykającej do wielorazowych drenów posiadanych przez Zamawiającego
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Przewód bipolarny do narzędzi bipolarnych laparoskopowych typu ROBI posiadanych przez Zamawiającego
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	
	


UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + stawka podatku Vat – wartość brutto
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno – użytkowe oferowanego asortymentu.

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Zadanie częściowe nr 3: Sprzęt do zabiegów laparoskopii chirurgicznej
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	Cena jedn. brutto


	Wartość brutto
	 VAT (%)
	Nr katalogowy i producent

	1. 
	Trokar, śr. 11 mm, dł. 10,5 cm, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny, komplet
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Kaniula trokara, śr. 11 mm, dł. 10,5 cm, bez zaworu
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Zawór wielofunkcyjny, do trokara o rozm. 11 mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Nożyczki ClickLine, zakrzywione, monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, komplet
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Tubus ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Uchwyt ClickLine, plastikowy, bez zapinki, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Filtr gazu do pomp ssąco-płuczących KART STORZ, niesterylny, 10 szt.
	opak.
	10
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Redukcja 11/5 mm, nasadka na trokar
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Uszczelka silikonowa, op. 10 szt.
	opak.
	2
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Uszczelka typu pokrywka (60/10), do trokara – op. 10 szt.
	opak.
	2
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Uszczelka, opak. 10 szt.
	opak.
	2
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Wkład nożyczek ClickLine; ostrza zakrzywione, ząbkowane, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Uszczelka silikonowa, opak. 10 szt.
	opak.
	1
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Adapter do połączenia optyki Karl Storz ze światłowodem Olympus/ 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Złączki do drenów silikonowych do odsysania, 
do przyłączania do pokrywy słoja 
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Popychacz klapki trokara rozm. 6
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Złącze, LUER-Lock
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Przyłącze typu LUER-Lock, żeńskie, nasuwane na dren
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Przyłącze typu LUER-Lock, męskie, nasuwane na dren
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Optyka laparoskopowa 0°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Optyka laparoskopowa 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Dren insuflacyjny, silikonowy, nadający się do sterylizacji, 
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Uchwyt laparoskopowy, plastikowa, z zapinką zwalnianą, monopolarny, szerokie pierścienie na palce
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Uchwyt laparoskopowy, plastikowy, z zapinką MANHES, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Wkład kleszczy jelitowych , bransze okienkowe, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Wkład kleszczy  KELLY, bransze preparacyjne, długie, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Wkład kleszczy BABCOCK; bransze okienkowe, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	
	


UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + stawka podatku Vat – wartość brutto
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno – użytkowe oferowanego asortymentu.

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Zadanie częściowe nr 4: Sprzęt endoskopowy do zabiegów laryngologicznych
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	Cena jedn. brutto
	Wartość brutto

	VAT (%)
	Nr katalogowy i Producent

	1.
	Frez shavera 15º, kulka 4 mm; śr. 4 mm, dł. 12 cm, jednorazowy, opak. 5 szt. Kompatybilny z Shaverem firmy Karl Storz posiadanym przez Zamawiającego
	opak.
	1
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ostrze shavera 40º tylne, obie krawędzie z ząbkami, śr. 3 mm, dł. 12 cm, jednorazowe, opak. 5 szt. Kompatybilne z Shaverem firmy Karl Storz posiadanym przez Zamawiającego
	opak.
	1
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ostrze shavera proste, jedna krawędź tnąca z ząbkami, śr. 4 mm, dł. 12 cm, jednorazowe, opak. 5 szt. Kompatybilne z Shaverem firmy Karl Storz posiadanym przez Zamawiającego
	opak.
	1
	
	
	
	
	
	

	4.
	Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 070, śr. 7 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	5.
	Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 060, śr. 6 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	6.
	Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 050, śr. 5 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	7
	Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 045, śr. 4,5 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	8
	Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 040, śr. 4 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 035, śr. 3,5 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	10
	Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 031, śr. 3,1 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	11
	Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 027, śr. 2,7 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	12
	Wiertło standardowe, dł. 7 cm, rozm. 070, śr. 7 mm
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	13
	Wiertło standardowe, dł. 7 cm, rozm. 060, śr. 6 mm
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	14
	Wiertło standardowe, dł. 7 cm, rozm. 050, śr. 5 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	15
	Wiertło standardowe, dł. 7 cm, rozm. 045, śr. 4,5 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	16
	Wiertło standardowe, dł. 7 cm, rozm. 035, śr. 3,5 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	17
	Wiertło standardowe, dł. 7 cm, rozm. 040, śr. 4 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	18
	Wiertło standardowe, dł. 7 cm, rozm. 031, śr. 3,1 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	19
	Wiertło standardowe, dł. 7 cm, rozm. 027, śr. 2,7 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	20
	Płaszcz ssąco-płuczący 0º do CLEARVISION, owal 4,8x6 mm, dł. rob. 14 cm, do zast. z optyką 7230AA
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	21
	Płaszcz ssąco-płuczący 30º do CLEARVISION, owal 4,8x6 mm, dł. rob. 14 cm, do zast. z optyką 7230BA
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	22
	Płaszcz ssąco-płuczący 45º do CLEARVISION, owal 4,8x6 mm, dł. rob. 14 cm, do zast. z optyką 7230FA
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	23
	Dren płuczący, do zast. z konsolą KARL STORZ UNIDRIVE ENT/ECO/NEURO/OMFS, sterylny, 
10 szt.
	opak.
	6
	
	
	
	
	
	

	24
	Dren płuczący, do zast. z Karl Storz CLEARVISION II, sterylny, opak. 10 szt.
	opak.
	10
	
	
	
	
	
	

	25
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE RHINOFORCE II, bransze 45º, rozm. 0, 
dł. rob. 16 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	26
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY  RHINOFORCE II, bransze proste, rozm. 1, dł. rob. 13 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	27
	Kleszcze tnące typu NICOLAI RHINOFORCE II, 
do góry 65º, otwierane do tyłu, śr. 3 mm, dł. rob. 14 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	28
	Kleszcze bipolarne typu TAKE-APART
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	29
	Optyka HOPKINS 0°, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	30
	Optyka HOPKINS 30°, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	31
	Optyka HOPKINS 45°, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	32
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wym. zew. 321 x 90 x 45 mm
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	
	


UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + stawka podatku Vat – wartość brutto
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno – użytkowe oferowanego asortymentu.

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.


