Załącznik nr 1 do  SWZ  
Sprawa nr 58/2023

Wykaz urządzeń

	Lp.
	Rodzaj urządzenia
	Nr fabryczny urządzenia
	Typ urządzenia
	Rok produkcji
	Miejsce zamontowania 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Dźwig  osobowy
	61598
	SOA-1600-C2/C2-N
	2011
	Blok operacyjny  - bud. nr 2

	2
	Dźwig szpitalny
	A-23873
	SGA 1.19F
	2003
	Blok łóżkowy - bud. nr 3

	3
	Dźwig szpitalny
	A-23875
	SGA 1.19F
	2003
	Blok łóżkowy - bud. nr 3

	4
	Dźwig szpitalny
	A-23874
	SGA 1.19F
	2003
	Blok łóżkowy - bud. nr 3

	5
	Dźwig  osobowy
	A-24006
	ODA 2.19F
	2006
	Blok łóżkowy - bud. nr 3

	6
	Dźwig osobowy
	E179840
	Lift service
	2017
	Blok łóżkowy - bud. nr 3

	7 
	Dźwig  osobowy
	61495
	ODA-450-T3/T3-N
	2010
	Blok łóżkowy - bud. nr 3

	8
	Dźwig szpitalny
	A-24033
	SGA 1.19F
	2007
	Dermatologia - bud. nr 4

	9
	Dźwig szpitalny
	A-24065
	SGA
	2008
	Rehabilitacja - bud. nr 5

	10
	Dźwig towarowy
	37775
	PAE
	1984
	Apteka –

 bud. nr 5

	11
	Dźwig szpitalny
	280
	osobowy
	2012
	Łącznik –

bud. 5c

	12
	Platforma śrubowa
	456002
	Cibes 5000
	2004
	Poliklinika - bud. nr 6

	13
	Urządzenie dla osób niepełnosprawnych
	MAG11-0953/007
	(DN) Ban Coliff BL
	2012
	Poliklinika - bud. nr 6

	14
	Dźwig towarowo-osobowy
	44195
	MGE
	1984
	Magazyn ZN- bud. nr 10

	15
	Dźwig towarowo-osobowy
	48226
	MGE
	1983
	Kuchnia - bud. nr 12

	16
	Dźwig towarowo-osobowy
	44212
	MGE
	1984
	Kuchnia - bud. nr 12

	17
	Platforma dźwig nożycowy
	PS 103504
	TM 1500
	2015
	Kuchnia - bud. nr 12

	18
	Dźwig towarowo-osobowy
	247
	DT
	2012
	Pralnia - bud. nr 12

	19
	Dźwignik (PD)
	599 363-2
	JX1-10/125-1c
	2015
	Pralnia - bud. nr 12

	20
	Dźwignik (PD)
	599 363-1
	JX1-10/125-1c
	2015
	Pralnia - bud. nr 12

	21
	Dźwig towarowo-osobowy
	124
	Osobowo – hydrauliczny
	2009
	ZBO – bud.  nr 23

	22
	Dźwig osobowo – elektryczny
	125
	Osobowo – elektryczny
	2009
	ZBO – bud.  nr 23

	23
	Dźwig osobowo – elektryczny
	126
	Osobowo – elektryczny
	2009
	ZBO – bud.  nr 23

	24
	Dźwig  osobowy
	308
	DT
	2013
	Dom Medyka



	25
	Wciągarka(wciągnik) 

(4c0 WSP- 7,5
	109
	(UC) WSP – 7,5
	1978
	Budynek nr 16



	26
	Platforma pionowa
	B-15-872
	KAKLI B
	2015
	Budynek nr 18

	27
	Platforma pionowa
	IN324071
	Cibes Lift A11
	2018
	Budynek N Patomorfologii

	28
	Dźwig osobowy
	E1710007
	Lift Service 51DT
	2018
	Budynek N Patomorfologii

	29
	Mały towarowy
	98402
	BKG Niemcy 53DM
	2018
	Budynek N Patomorfologii

	30
	Dźwig towarowo-osobowy
	545
	Dźwig DT-Orona S.Coop
	2020
	Budynek Nowej Polikliniki 

	31
	Dźwig towarowo-osobowy
	546
	Dźwig DT-Orona S.Coop
	2020
	Budynek Nowej Polikliniki

	32
	Dźwig towarowo-osobowy
	547
	Dźwig DT-Orona S.Coop
	2020
	Budynek Nowej Polikliniki

	33
	Dźwig towarowo-osobowy
	548
	Dźwig DT-Orona S.Coop
	2020
	Budynek Nowej Polikliniki

	34
	Dźwig towarowo-osobowy
	549
	Dźwig DT-Orona S.Coop
	2020
	Budynek Nowej Polikliniki



