Znak sprawy: KA-2/048/2023
Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA
Nazwa: (Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej)
:

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:……………………..………

miasto:     ........................................................        województwo: ……………………..………

tel.: ......./........................................................         faks: ....../ .....................................................

e-mail: .......................................................na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

.......................................................................................................................................................

NIP: ............................................................., REGON: ...............................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie tryb podstawowy pn.: „Dostawa materiałów instalacyjnych i osprzętu w ramach modernizacji sieci teletechnicznej w budynku W-3 Politechniki Krakowskiej” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za cenę:
Zadanie nr 1: 
     Dostawa materiałów instalacyjnych: kanałów i elementów kanałów elektrycznych
	L.P.
	Przedmiot


	Ilość

 [mb]

lub

[sztuki]
	Cena jednostkowa netto (zł)
	Wartość netto (zł)

cena jednostkowa netto * ilość
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Cena brutto wraz z podatkiem VAT (zł)

Wartość netto powiększona o podatek VAT 

	1.
	Kanał parapetowy dwuścienny PK 90x55 D Kopos
	192mb
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	2.
	Pokrywa końcowa 8401 (PK90X55D)
	80szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	3.
	Pokrywa łącząca 8402 (PK90X55D)
	80szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	4.
	Pokrywa kątowa 8403 (PK 90X55D)
	30szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	5.
	Pokrywa narożna wewnętrzna 8405 (PK90X55D)
	30szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	6.
	Pokrywa narożna zewnętrzna 8406 (PK90x55D)
	30szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	7.
	Pokrywa odgałęźna 8404HF HB (PK 90x55D)
	10szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	8.
	Kanał elektroinstalacyjny KPP 90x60 AKS Zielonka
	168mb
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	9.
	Zakończenie kanału kablowego 90x60 AKS Zielonka
	30szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	10.
	Łącznik prosty kanału kablowego 90x60 AKS Zielonka LPRO 90
	30szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	11.
	Łącznik kątowy kanału kablowego 90x60 AKS Zielonka
	30szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	12.
	Narożnik wewnętrzny NW kanału kablowego 90x60 AKS Zielonka
	30szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	13.
	Narożnik zewnętrzny NZ kanału kablowego 90x60 AKS Zielonka
	30szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	14.
	Kanał elektroinstalacyjny KE 40x60 AKS Zielonka
	48mb
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	RAZEM (Wartość BRUTTO):
	cyfrą:………………zł
słownie:………………


Zadanie nr 2: 

Dostawa okablowania strukturalnego i osprzętu sieciowego
	L.P.
	Przedmiot


	Ilość

 [m]

lub

[sztuki]
	Cena jednostkowa netto (zł)
	Wartość netto (zł)

cena jednostkowa netto * ilość
	Stawka

podatku VAT

(%)
	Cena brutto wraz z podatkiem VAT (zł)

Wartość netto powiększona o podatek VAT 

	1.
	Kabel FO BKT U-DQ(ZN)BH 12E 9/125 LSOH 2000N Klasa Eca AE14a
	300 m
	……….
	…………
	  23
	cyfrą:……………zł

	2.
	Kabel FO BKT U-DQ(ZN)BH 24E 9/125 LSOH 2000N Klasa Eca AE14a 
	500 m
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	3.
	Moduł BKT RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy
	1000 szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	4.
	Panel krosowy BKT 19" 1U,modularny, ekranowany,

24xkeystone
	22 szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	5.
	Przełącznica BKT VENI-2-TOP,19", 1U, wysuwalna, bez płyty czołowej 
	8 szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	6.
	Płyta czołowa BKT Veni, 1U, 24xSC simplex/LC duplex
	8 szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	7.
	Tacka na spawy światłowodowe BKT Classic-2
	10 szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	8.
	Pigtail BKT Standard OS2 G.652.D LC/UPC 2m (opakowanie 12 szt.)
	20 szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	9.
	Adapter BKT FO OS1/2, LC, duplex
	120 szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	10.
	Listwa uziemiająca BKT 
	5 szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	11.
	Adapter kątowy BKT 1xRJ45 (45 x 45mm) pole opisowe 
	500 szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	12.
	Kabel kat.3, F/UTP, DRAKA Multipara 50x2x0,5 (J-2Y(St)H), LSOH, drut, Eca
	80 m
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	13.
	Kabel kat.3, F/UTP, DRAKA Multipara 25x2x0,5 (J-2YH), LSOH, drut, Eca
	170 m
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	14.
	Łączówka rozłączna BKT typu LSA, 10-parowa, na gniezdnik 
	36 szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	15.
	Uchwyt 19" BKT, 15xLSA (na 150 par) 3U - RAL7021
	2 szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	16.
	Patchcord ekranowany długość 50 cm 
	250 szt.
	……………
	……………
	  23
	cyfrą:……………zł

	17.
	Patchcord ekranowany długość 100 cm 
	250 szt.
	……………
	……………
	 23
	cyfrą:……………zł

	RAZEM (Wartość BRUTTO):
	cyfrą:………………zł
słownie:………………


1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie zgodnym z SWZ. 
2. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na warunkach i okres: zgodnie z SWZ
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia /w tym z projektem umowy /  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą: zgodnie z SWZ.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i projektach Umów przedmiotowego postępowania.

6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
7. Oświadczamy, iż załączone do oferty oświadczenia i dokumenty należy traktować jako wskazane na każdym etapie postępowania oraz jako aktualne. 

Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności tych dokumentów.

8. Oświadczamy, ze jesteśmy
:
a) mikroprzedsiębiorstwem*

b) małym przedsiębiorstwem*

c) średnim  przedsiębiorstwem*

d) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*

e) inny rodzaj*

*podkreślić właściwe spośród a-e
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

10. Integralną część  oferty stanowią następujące dokumenty :

1. .....................................................     2.  ..............................................................

11. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych 
i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy:

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

Uwaga: W imieniu podmiotów gospodarczych – wykonawców, do wykazu należy wpisać tylko te osoby, 
które są upoważnione do ich reprezentacji i zaciągania zobowiązań zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach rejestrowych tych podmiotów (np.: odpisem z krajowego rejestru sądowego).

.................................., dnia ............................................

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

�W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów


� Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.





� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).





PAGE  
Strona 2 z 2

