Załącznik nr 5

Zakres czynności serwisowych wykonywanych podczas przeglądu technicznego 
aparatów RTG Angiograficznych
Dla Kardioangiografów ALLURA
Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta;

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych

3. Kontrola zużycia części ruchomych

4. Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych.

5. Inspekcja zużycia części, wymiana elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami

6. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego wraz z uziemieniem

7. Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego

8. Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych

9. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

10. Dokumentacja przeglądów (raporty serwisowe)

11. Przeprowadzenie uznanych przez Wykonawcę za konieczne środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi aparatu (modyfikacje serwisowe)- wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta

12. Kontrola i czyszczenie dróg odprowadzania ciepła.

13. Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja (wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta)

14. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

15. Sprawdzenie jakości obrazu (wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta)

16. Wykonanie adaptacji lampy rentgenowskiej i generatora RTG (wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta)

17. Kalibracja IQ i wykonanie testów IQ (wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta)

18. Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów (wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta)

19. Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych (wykonanie czynności wymaga dostępu serwisowego udzielonego przez producenta). 

20. Dokumentacja przeglądów obejmująca raport z wykonanych testów funkcjonalnych oraz testów bezpieczeństwa elektrycznego według procedury producenta.

21. Wystawienie Świadectwa Sprawności sprzętu w celu potwierdzenia stanu technicznego aparatu.


Wyk. Agata Graczyk tel. 782-402-406

03.03.2023

