Załącznik nr 5 do SWZ

PAKIET NR 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
- załącznik do Formularza ofertowego
Dotyczy: 
DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 3 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi sprzętu -  APARAT DO POMIARU HEMODYNAMIKI – 1 szt.”
MIEJSCE DOSTAWY 

APARAT DO POMIARU HEMODYNAMIKI – 1 szt.”
Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Zespołami Leczenia Urazów Wielonarządowych – II piętro
Monitor do pomiarów hemodynamicznych
	lp.
	Opis parametru
	Wartość wymagana

	I
	Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe).
	Tak

	II
	Parametry
	 

	1
	Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji, analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną oraz saturacji tkankowej
	Tak

	2
	Urządzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca metodą termodylucji CCO oraz analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi
	Tak

	3
	Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji: 
	Tak

	4
	·         za pomocą cewnika Swan-Ganza, 
	Tak

	5
	·         za pomocą cewnika Swan-Ganza CCO
	Tak


	6
	Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi:
	Tak

	7
	·        bez użycia cewnika Swan-Ganza,
	Tak

	8
	·        drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy)
	Tak

	9
	Ciągły pomiar saturacji żylnej: SCVO2 i SVO2 pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modułem optycznym i możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro, lub cewnika Swan-Ganza z modułem optycznym
	Tak

	10
	Ciągły pomiar saturacji tkankowej z wykorzystaniem jednorazowych elektrod NIRS, głębokość penetracji w przypadku czujników dla dorosłych nie mniejsza niż 2,5 cm
	Tak

	11
	Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane:
	Tak

	12
	- rzut serca (CO);
	Tak

	13
	- rzut serca indeksowany (CI)
	Tak

	14
	- rzut serca przerywany (iCO)
	Tak

	15
	- objętość wyrzutowa (SV);
	Tak

	16
	- indeks objętości wyrzutowej (SVI)
	Tak

	17
	- systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR);
	Tak

	18
	- indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI)
	Tak

	19
	- zmienność objętości wyrzutowej (SVV);
	Tak

	20
	- objętrość późnorozkurczowa prawej komory (EDV)
	Tak

	21
	 - frakcja wyrzutowa prawej komory (RVEF)
	Tak

	22
	- RVEDVI - Wskaźnik objętości późnorozkurczowej prawej komory
	Tak

	23
	- saturacja krwi żylnej (ScvO2 i Svo2);
	Tak

	24
	_ ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ)
	Tak

	25
	- ciśnienie średnie tętnicze (MAP)
	Tak

	26
	- częstość akcji serca (HR)
	Tak

	27
	Wyświetlanie danych w postaci ekranów:
	Tak

	28
	- kokpit;
	Tak

	29
	- interwencyjny;
	Tak

	30
	- fizjologiczny animowany
	Tak

	31
	- zależność fizjologiczna- ekran drzewa decyzyjnego;
	Tak

	32
	- graficzny;
	Tak

	33
	- tabelaryczny;
	Tak

	34
	Ekran typu „kokpit”:
	Tak

	35
	- definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika zakres celów terapii i alarmów;
	Tak

	36
	- dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki;
	Tak

	37
	- duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów;
	Tak

	38
	- procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym;
	Tak

	39
	- możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie
	Tak

	40
	Ekran interwencyjny:
	Tak

	41
	- możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem.
	Tak

	42
	Ekran fizjologiczny animowany:
	Tak

	43
	- możliwość jednoczasowej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu tętna (HR), indeksu systemowego oporu obowdowego (SVRI) oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV);
	Tak

	44
	- możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji żylnej (ScvO2, SvO2);
	Tak

	45
	- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów
	Tak

	46
	Ekran zależność fizjologiczna- ekran drzewa decyzyjnego:
	Tak

	47
	- wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną;
	Tak

	48
	- parametry wyświetlane w postaci cyfrowej
	Tak

	49
	- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów
	Tak

	50
	Ekran trendów graficznych:
	Tak

	51
	- możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów;
	Tak

	52
	- jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości;
	Tak

	53
	- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów
	Tak

	54
	Ekran trendów tabelarycznych:
	Tak

	55
	- możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów;
	Tak

	56
	- jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości;
	Tak

	57
	- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów
	Tak

	III
	Ekran dotykowy o przekątnej min 12 cali i rozdzielczości min 1024x768
	Tak

	IV
	Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB 2.0, USB3.0, RJ-45, HDMI, analogowe 2 szt, EKG
	Tak

	V
	Dodatkowe zasilanie akumulatorowe o pojemności min 3100 mAh z możliwością wymiany bez interwencji serwisu
	Tak

	VI
	Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku Excel (do dalszej obróbki) lub JPG
	Tak

	VII
	Przewodowa lub bezprzewodowa komunikacja monitora ze szpitalnym systemem informacyjnym za pomocą protokołu HL7
	Tak

	VIII
	Menu w języku polskim
	Tak

	IX
	Waga aparatu nie więcej niż 4,5 kg
	Tak

	X
	Moduł do pomiarów oksymetrii tkankowej
	Tak

	XI
	Oprogramowanie umożliwiające podłączenie czujnika, wykrywającego u pacjenta możliwość wystąpienia hipotensji
	Tak

	XII
	Statyw do zamontowania monitora.
	Tak

	XIII
	Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim
	Tak

	XIV
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak

	XV
	Monitor zastępczy na czas naprawy w trakcie trwania ochrony serwisowej
	 

	XVI
	Bezpłatny upgrade oprogramowania w trakcie trwania ochrony serwisowej
	Tak

	XVII
	Bezpłatny przegląd 1 raz w roku w trakcie trwania ochrony serwisowej
	Tak

	XVIII
	Okres gwarancji urządzenia (nie dotyczy części zużywalnych) – 24 miesiące
	Tak


Strona 4 z 4
„Dostawie sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu – aparat RTG – 1 szt, aparat do hemodializy – 2 sztuki, aparat do pomiaru hemodynamiki – 1 szt..”


