Sprawa 83/2023
                                                                                Formularz oceny jakościowej


                     
załącznik nr 9 do SWZ

	Zasady punktacji dla soczewek zwijanych hydrofilnych asferycznych – pakiet 1
	Punkty
	Nazwa handlowa
	Oferowana wartość

	Wielkość cięcia potrzebna do umieszczenia soczewki wewnątrz torebki :

	2,2 mm lub mniej
	10
	
	

	powyżej 2,2 mm do 2,65 mm
	5
	
	

	Angulacja soczewek:

	5° - 10°
	10
	
	

	0 - 4°
	5
	
	

	Zakres mocy soczewek:

	-5,0 Dpt do +40.0 Dpt
	10
	
	

	0,0 Dpt do +40.0 Dpt
	5
	
	


	Zasady punktacji dla substancji wiskoelastycznej : pakiet 3
	Punkty
	Nazwa handlowa
	Oferowana wartość

	Zawartość substancji w autostrzykawce:

	1,0 ml lub więcej
	10
	
	

	 0,9 ml
	5
	
	

	0,7-0,8 ml
	3
	
	

	 poniżej 0,7 ml nie spełnia oczekiwań Zamawiającego (odrzucenie)
	
	
	



































………………………………………………















Pieczątka i podpis Wykonawcy

1

