Znak sprawy: KA-2/102/2023
Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA
Nazwa: (Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej)
:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:……………………..………

miasto:     ........................................................        województwo: ……………………..………

tel.: ......./........................................................        faks: ....../ .....................................................

e-mail: ...................................................na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

NIP: ............................................................., REGON: ..............................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie tryb podstawowy pn.: „Dostawa szaf teleinformatycznych wiszących i osprzętu w ramach modernizacji sieci teletechnicznej w budynku W-3 Politechniki Krakowskiej” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za cenę:
	L.P.
	Przedmiot
	Nr katalogowy
	Ilość

 [m] lub [sztuki]
	Cena brutto wraz z podatkiem VAT (zł)

	1.
	Szafa wisząca jednoczęściowa 19” BKT TOP 18U 600/600/860 (szer./gł./wys) Ral 7035
	11037601.1V
	3 szt.
	cyfrą:……………zł

	2.
	Listwa zasilająca BKT 19” 9xDIN 49440 (schuko) wtyk DIN 49441 (unischuko) 16A/250V, kontrolka LED
	1134L030.09-0
	4 szt.
	cyfrą:……………zł

	3.
	Listwa uziemiająca BKT
	11160032
	6 szt.
	cyfrą:……………zł

	4.
	Komplet śrub montażowych ( 20 x śruba M6 + podkładka + nakrętka koszykowa )
	11090015
	1 kpl.
	cyfrą:……………zł

	5.
	Przełącznica BKT VENI-2-TOP,19", 1U, wysuwalna, bez płyty czołowej 
	11112001.1V
	3 szt.
	cyfrą:……………zł

	6.
	Płyta czołowa BKT Veni, 1U, 24xSC simplex
	111U2241.1V
	3 szt.
	cyfrą:……………zł

	7.
	Pigtail BKT FO Standard OS2 G.652.D LC/UPC 2m (opakowanie 12 szt.)
	22QP960C.2
	18 szt.
	cyfrą:……………zł

	8.
	Patchcord BKT LC/UPC-LC/UPC OS2 (9/125um) duplex 1m
	22QD9660.1
	10 szt.
	cyfrą:……………zł

	9.
	Patchcord BKT LC/UPC-LC/UPC OS2 (9/125um) duplex 2m
	22QD9660.2
	15 szt.
	cyfrą:……………zł

	10.
	Tacka na spawy światłowodowe BKT Classic-2, 155x92x8mm, 2 uchwyty x12 osłonek Φ2.4- 2.5mm/dł. 45-35mm, biała
	11320030.3
	1 szt.
	cyfrą:……………zł

	11.
	Adapter BKT FO, OS1/2, LC/UPC, duplex, niebieski, z uszami
	104ADS60
	12 szt.
	cyfrą:……………zł

	RAZEM (Wartość BRUTTO - suma pozycji od 1-11:
	cyfrą:………………zł
słownie:……………………………….


1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie zgodnym z SWZ. 
2. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na warunkach i okres: zgodnie z SWZ
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia /w tym z projektem umowy /  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą: zgodnie z SWZ.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i projektach Umów przedmiotowego postępowania.

6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
a) Oświadczamy, ze jesteśmy
:
b) mikroprzedsiębiorstwem*

c) małym przedsiębiorstwem*

d) średnim  przedsiębiorstwem*

e) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*

f) inny rodzaj*

*podkreślić właściwe spośród a-e
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8. Integralną część  oferty stanowią następujące dokumenty :
1. ...................................................   2.  ........................................................

9. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych 
i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy:

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

Uwaga: W imieniu podmiotów gospodarczych – wykonawców, do wykazu należy wpisać tylko te osoby, które są upoważnione do ich reprezentacji i zaciągania zobowiązań zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach rejestrowych tych podmiotów (np.: odpisem z krajowego rejestru sądowego).

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

�W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów


� Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.





� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).





PAGE  
Strona 2 z 2

