Poznań dnia: 2023-11-24

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego (w tym jednorazowego) użytkowanego w obrębie oddziałów i innych komórek organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (Filia nr 1,2,3)” – znak sprawy SZW/DZP/122/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, stazę bezlateksową o szerokości paska 2 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dopuszczenie powyższego umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także.

Pytanie nr 2– dot. pakietu nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, stazę bezlateksową o szerokości paska 2,5 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dopuszczenie powyższego umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także.

Pytanie nr 3 – dot. Pakiet 7 poz. 4 
Czy Zamawiający wymaga czapeczek wyposażonych w dwa rzepy umożliwiające mocowanie klinu piankowego i przyłącza?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie wymaga.

Pytanie nr 4 – dot. Pakiet 7 poz. 4

Czy wymaga czapeczek w których każdy rozmiar oznaczony jest kolorem w celu łatwej identyfikacji, co znacząco ułatwia pracę personelowi ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak wymaga.

Pytanie nr 5 – dot. Pakiet 7 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga dodatkowego mocowania w postaci tasiemki z rzepem będącej w komplecie z silikonową maseczką w rozmiarze XL w celu zwiększenia stabilizacji mocowania układu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także.

Pytanie nr 6 – dot. Pakiet 7 poz. 3 
Czy Zamawiający wymaga maseczek jednorazowego użytku dostępnych w rozmiarach XS, S, M, L, L+, XL?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 7 – dot. Pakiet nr 10

Oferujemy wkłady i pojemniki równoważne w skutecznym odsysaniu a zarazem bezpieczne ze względu na właściwości antybakteryjne(badania do wglądu zamawiającego) o następujących cechach szczegółowych, prosimy o dopuszczenie: - wkłady okrągłe (o poj.2000ml) posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny(także do zabiegów ortopedycznych): gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; wkłady wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczka na port pacjenta po zakończeniu odsysania, z saszetkami samorozpuszczalnymi ze środkiem żelującym. Wkłady(certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych) uszczelniają się automatycznie po uruchomieniu ssania, w zestawie łącznik prosty kompatybilny z gniazdem próżni we wkładzie. Wkłady pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości. Kanistry(okrągłe, o poj.2000ml) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone w zaczep do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych. W przypadku wybrania naszej oferty, deklarujemy bezpłatną wymianę obecnie używanych pojemników na oddziałach. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie nowoczesnego systemu, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196 – do wglądu dla zamawiającego).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także.

Pytanie nr 8- dot. Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga, aby myjki można było stosować również u niemowląt, co wykonawca potwierdzi stosownym oświadczeniem producenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 9- dot. Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10 -dot. pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice pielęgnacyjne do mycia skóry, z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej, o wymiarach 25 x 17 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także.

Pytanie nr 11 – dot. pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści chusteczki pielęgnacyjne do mycia skóry, z dodatkiem aloesu i alantoiny, bez możliwości podgrzania w kuchence mikrofalowej, o wymiarach 36 x 20 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dot. pakiet 8

W powyższym pakiecie występują produkty medyczne, jak i niemedyczne (np. w pozycji 1 myjki do mycia ciała pacjenta, które zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych są wyrobem kosmetycznym). W związku z tym będą występować 2 stawki VAT tj. i 8 23. Zamawiający zatytuował postępowanie jako zakup sprzętu medycznego, w związku z tym prosimy o potwierdzenie, że w tym pakiecie wystąpią również produkty niemedyczne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak wystąpią również produkty niemedyczne.

Pytanie nr 13 - dot. Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych posiadające dwa ściągacze taliowe, oddychające na całej powierzchni produktu, które posiadają: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne które wchłaniają i rozprowadzają mocz (jako systemu wchłaniania moczu), absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach (superabsorbent); falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z paroprzepuszczalnego materiału na całej powierzchni – elastycznego laminatu w części centralnej i włókniny w obszarze bioder; dwie pary przylepco-rzepów wielokrotnego zapinania i odpinania.

Minimalna chłonność według ISO 11948-1

rozmiar M 2200 g.

rozmiar L 2500 g.

rozmiar XL 2500 g.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także.

Pytanie nr 14 – dot. Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu w części centralnej i włókniny w obszarze bioder pieluchomajtki zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych? Pieluchomajtki te posiadają: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne które wchłaniają i rozprowadzają mocz (jako systemu wchłaniania moczu), absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach (superabsorbent); falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; podwójne przylepcorzepy wielokrotnego użytku.

Minimalna chłonność według ISO 11948-1

rozmiar M 2200 g.

rozmiar L 2500 g.

rozmiar XL 2500 g.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza pieluch bez ściągacza taliowego.

Pytanie nr 15 – dot. Pakiet 13

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających indykator wilgotności tuszowy nadruk ( na środku pieluchomajtki rozmywający się pod wpływem cieczy), oraz dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy ( pasek znajduje się po bokach indykatora tuszowego). Taki indykator pozwala monitorować wilgotność na całej szerokości i długości wkładu chłonnego pokazując zużycie produktu. Nie dopuszcza tym samym tylko pojedynczego paska zmieniającego barwę, ponieważ nie pozwala on prawidłowo monitorować zużycia pieluchomajtki.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 16 – dot. Pakiet 14

Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga.

Pytanie nr 17 – dot. Pakiet 14

Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga.

Pytanie nr 18 - dot. umowy

Czy Zamawiający zgadza się na wykreślnie z § 11 ust. 1 słów „jednak nie mniej niż 50,00 zł”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Zamawiający wyjasnia, że poziom minimalny kary ma na celu uniknięcie takiej sytuacji, gdy ze względu na kwotę danej pozycji naliczona kara umowna nie będzie spełniała swojej funkcji o charakterze stymulującym do należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 19 – dot. umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 2 na 0,5% lub inne złagodzenie kary umownej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ> kary umowne muszą spełniać swoja funkcję nie tylko kompensacyjną, ale też stymulująca do anle zżytego wykonania umowy, a ich wysokość nie może być symboliczna, zastosowane stawki są powszechnie przyjęte w obrocie gospodarczym.

Pytanie nr 20 – dot. umowy

Czy Zamawiający zgadza się na wykreślnie z § 11 ust. 2 słów „jednak nie mniej niż 30,00 zł”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Zamawiający wyjasnia, że poziom minimalny kary ma na celu uniknięcie takiej sytuacji, gdy ze względu na kwotę danej pozycji naliczona kara umowna nie będzie spełniała swojej funkcji o charakterze stymulującym do należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 21 – dot. Pakiet 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza/wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem dermatologicznym i hypoalergicznym - myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkukrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm; 0,6 cm grubości ± 7%,, włókno poliestrowe - 100 g/m2 ± 5%, o wadze 2,5-3 g; bez sztucznych konserwantów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 22

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 24 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23 – dot. Pakiet 9

Czy zamawiający dopuszcza i wymaga stazę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE., gdyż bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 24 – dot. Pakiet 8, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pianki o pojemności 400 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1006 sztuk.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, dopuszcza z przeliczeniem.

Pytanie nr 25 – dot. Pakiet 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści piankę w opakowaniu 500 ml i zawartości produktu 400 ml (i oznaczeniem na opakowaniu i etykiecie 400 ml), gdyż pozostałą część wypełnia mechanizm ze sprężonym powietrzem, wytwarzającym piankę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak dopuszcza.

Pytanie nr 26 – dot. Pakiet nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 20x22cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak dopuszcza.

Pytanie nr 27 – dot. Pakiet nr 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o wymiarach 9x4,5x3,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak zamawiający dopuszcza, także.

Pytanie nr 28 – dot. Pakiet 8, pozycja 5 i 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczek, które róznią się nieznacznie wielkością i są większe tylko o 2 mm, czyli mają rozmiar 80x50x37 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak zamawiający dopuszcza, także.

Pytanie nr 29 – dot. Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy w miejsce opisanej myjki Zamawiający dopuści myjkę o poniższym opisie? Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe, pakowanie próżniowe zmniejszające objętość przechowywanych myjek?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 – dot. Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’24szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31– dot. Pakiet nr 8, pozycja 2

Czy w miejsce opisanej pianki Zamawiający dopuści piankę o poniższym opisie? Oczyszczajaca, nie zawierajaca mydła pianka do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału. Umożliwia wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, wpływając korzystnie na samopoczucie pacjenta i komfort pracy personelu, opiekuna. Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące. Minimalizuje podrażnienia, tworzy warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami. Zawiera w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Odpowiednia formuła pianki wnika wewnątrz zabrudzenia, odsuwa je od skóry ułatwiając jej oczyszczenie. Opakowanie aluminiowe o pojemności 400 ml zakończone atomizerem umożliwia celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz miejsce do opisu danych pacjenta oraz wskazówki dotyczące stosowania w języku polskim. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 – dot. Pakiet nr 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’400ml. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33– dot. Pakiet nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści chusteczki w rozmiarze 20x30cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34– dot. Pakiet nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’52 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35– dot. Pakiet nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zamawiający nie dopuszcza. .

Pytanie nr 36– dot. Zadanie nr 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne typu Gallant z ostrzem ze stali nierdzewnej pokrytej chromem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 – dot. Zadanie nr 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 – dot.  Zadanie nr 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę szczotek w op.’40 szt. w formie wygodnego dyspensera/dozownika z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 39– dot. Zadanie nr 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści szczotki o wymiarach 90 x 45 x 39 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 40 – dot. Zadanie nr 8, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści szczotki o wymiarach 90 x 45 x 39 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 41 – dot. Zadanie nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej opaski do uciskania żyły przy pobieraniu krwi dostępnej w minimum 2 kolorach, np. z przeznaczeniem jednego z kolorów dla pacjentów seropozytywnych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza dwa kolory.

Pytanie nr 42– dot. Zadanie nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej opaski do uciskania żyły z fabrycznie nadrukowaną (nie naklejoną) instrukcją użycia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza.

Pytanie nr 43 - Do §8 ust. 3 wzoru umowy

prosimy o dodanie słów: „…"Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.".

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 44

Do §10 ust. 2 lit. i) wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że ewentualna zmiana terminu realizacji umowy (przedłużenie) wymagała będzie zgody obu stron wyrażonej w formie aneksu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak jak każdy aneks, wymaga zgody obu stron.

Pytanie nr 45

Do §10 ust. 2 lit. e) wzoru umowy: Prosimy o rezygnację z obowiązku uzasadniania podwyżki cen urzędowych i dostarczania tym celu oświadczenia producenta. Informujemy Zamawiającego, że zmiany w zakresie limitów cen urzędowych dokonywane są przez Ministra Zdrowia w drodze aktów prawnych powszechnie obowiązujących, trudno zatem odnaleźć uzasadnienie dla konieczności tłumaczenia tych decyzji w drodze pisemnych wyjaśnień Wykonawców czy oświadczeń producentów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Nie ma w tym postanowieniu umownym obowiązku przedkładania oświadczenia producenta

Pytanie nr 46

Do §10 ust. 6 wzoru umowy. Prosimy o informację, czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy oraz braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ, zapis jest całkowitym uregulowaniem kwestii dostawy równoważników.

Pytanie nr 47

Do §10 ust. 12 wzoru umowy: Prosimy o zmianę treści §10 ust. 12 wzoru umowy poprzez usunięcie postanowienia ustanawiającego, że Poziom zmiany ceny uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10%, co oznacza, że waloryzacja nie będzie następowała, jeżeli w jej wyniku zmiana ceny nie ulegnie zmianie o więcej niż 10% cen wynikających z formularzy cenowych oraz zastąpienie go postanowieniem przewidującym, że wartość ww. poziomu zmiany cen wyniesie 3%, albowiem ww. postanowienie narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń stron oraz postulat równomiernego rozłożenia ryzyka kontraktowego. Uzasadniając powyższe w pierwszej kolejności wskazać należy, że §10 ust. 12 wzoru umowy, ustanawiający poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia na 10%, w żadnym stopniu nie zapewnia ekwiwalentności świadczeń stron umowy oraz nie niweluje ryzyk związanych ze zmianą kosztów wykonania zamówienia publicznego, co przy aktualnym poziomie inflacji nieuchronnie prowadzi do uznania, że narusza on istotę waloryzacji, zasady uczciwej konkurencji oraz postulat równego traktowania stron stosunku zobowiązaniowego. Przy obecnym kształcie ww. postanowienia Wykonawca musi zatem z góry założyć, że w przypadku wzrostu kosztów realizacji umowy np. o 9% (co stanowi dużą wartość, zwłaszcza uwzględniając niskie marże w zamówieniach publicznych) jego wynagrodzenie nie zostanie zwiększone. Tak znaczne ograniczenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia w umowie jest przejawem nadużycia przez Zamawiającego dominującej pozycji w postępowaniu, w związku z czym kwestionowane postanowienie winno zostać zmienione w zaproponowany sposób. Jednocześnie prosimy o dodanie zastrzeżenia – w ślad za uprzednio złożonym zapytaniem - że w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §10 ust. 11-17 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Każda ze stron ponosi ryzyko gospodarcze, a poziom tego ryzyka został wskazany w umowie.

Pytanie nr 48

Do §11 ust. 1 wzoru umowy: Prosimy o zmianę postanowień umowy §11 ust. 1 wzoru umowy w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalna do wartości pozycji (części) zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez minimalnej, sztywnej kary, tj. 50 zł. Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kar umownych możliwych do naliczenia przez Zamawiającego (zawsze minimum 50 zł) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo pozycji zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 353¹ Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Zamawiający wyjasnia, że poziom minimalny kary ma na celu uniknięcie takiej sytuacji, gdy ze względu na kwotę danej pozycji naliczona kara umowna nie będzie spełniała swojej funkcji o charakterze stymulującym do należytego wykonania umowy

Pytanie nr 49

Do §11 ust. 2 wzoru umowy. Mając na uwadze argumentację jak powyżej, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za niedostarczenie w terminie towaru pełnowartościowego po zgłoszeniu reklamacji, poprzez wprowadzenie kary w wysokości 1% wartości części towaru podlegającego reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (i rezygnację ze stałej kary w wysokości 30 zł dziennie)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Zamawiający wyjasnia, że poziom minimalny kary ma na celu uniknięcie takiej sytuacji, gdy ze względu na kwotę danej pozycji naliczona kara umowna nie będzie spełniała swojej funkcji o charakterze stymulującym do należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 50 – dot. Pakietu 6 poz. 1 i poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie układu do resuscytacji kompatybilnego z Giraffe z maską w rozmiarze 0 oraz 1 pakowanych oddzielnie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 51 – dot. Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści chusteczki w rozmiarze 20x23 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 - dot. Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści chusteczki bez możliwości podgrzania w kuchence mikrofalowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki