Znak sprawy: KA-2/005/2024
Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OFERTA

Nazwa Wykonawcy 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:……………………..………

miasto:     ........................................................        województwo: ……………………..………

tel.: ...............................................................         

e-mail: .......................................................na który zamawiający może przesyłać korespondencję

NIP: ............................................................., REGON: ...............................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na „Dostawa komory  do testów reakcji na ogień -zamówienie z dziedziny nauki” :
1. Oferujemy realizację zamówienia  za cenę:

	Cena  netto
	Stawka

podatku VAT
	Cena  brutto wraz z podatkiem VAT

	cyfrą :……………..… zł


	………… %


	cyfrą : …………….……………………..… zł

słownie: …………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………...zł




INFORMACJA O OFEROWANYM SPRZĘCIE:

Nazwa :                ………………………………………………..

 Producent:            ……………………………………………….

Model  :                 ……………………………………………….
	PARAMETRY wymagane
	OFEROWANE PARAMETRY
 /wypełnia Wykonawca/
/Jeśli są takie same jak parametry wymagane można wpisać  „TAK” ,
 jeśli inne – należy wpisać szczegółowo/



	Komora ma spełniać wszystkie obowiązkowe wymagania wymienionej normy zgodnie 
z projektem klasyfikacji Unii Europejskiej (Euroclass) i zawierającej:

· komorę spalania wykonaną ze stali nierdzewnej z dwoma drzwiami na zawiasach wyposażone w szkło odporne na działanie wysokich temperatur,

· źródło ognia o zmiennym położeniu,

· zawarty uchwyt ze stali nierdzewnej do próbek przy zapalaniu krawędziowym 
i powierzchniowym zgodny z rysunkiem 3 normy ISO 11925-2,

· w pełni regulowany system pozycjonowania uchwytu próbki umożliwiający badania krawędziowe i powierzchniowe oraz badanie próbek wielowarstwowych przy źródle ognia pod kątem 90o,

· przymiar weryfikujący wielkość płomienia,

· szablon do próbek i wanna na skapujące krople,

· elementy dystansowe ułatwiające przeprowadzenie testów krawędziowych 
i powierzchniowych,

· dodatkowy uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej (zgodny z normą ISO 11925-2) do badania próbek materiałów wielowarstwowych,

· dodatkowy uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej spełniający wymagania Aneksu A poprzedniej wersji normy oraz szablon dla próbek, które topią się i kurczą podczas spalania do badania próbek,

· kompletny system wyciągowy, zwierający okap, dukty, połączenia, wentylator 
o zmiennej wydajności zapewniający wymaganą przez normę prędkość przepływu powietrza w kominie komory, zasilanie 230V 50 Hz,

· anemometr do pomiaru prędkości przepływu powietrza,

· instalacja, uruchomienie, szkolenia, instrukcja w języku polskim i angielskim – bezpłatnie prze firmę dostarczającą urządzenie,

· certyfikat CE

· gwarancja 12 miesięcy.

	


Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie zgodnym z zaproszeniem.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty jej otwarcia. 

3. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z ogłoszeniem.
4. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

5. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia  z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

7. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

1) .....................................................................................................................................

2) ……………………………………………………………………………………….

....................................., dnia.......................

……………..……....................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 



oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).









