Bydgoszcz dnia: 2024-01-25

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo nr: 736/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Naprawy sterylizatorów, myjni, automatów myjąco-dezynfekujących, szaf endoskopowych oraz stacji uzdatniania wody. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 143/2023 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 1, punkt 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu: „Każda naprawa poprzedzona będzie płatną diagnostyką według stawek podanej w formularzu ofertowym i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia.”? Wykonanie diagnostyki jest niezbędne do oszacowania kosztów naprawy i jest to zawsze dodatkowy koszt dla Wykonawcy wiążący się z kosztami pracownika oraz dojazdu. Brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego. Odpowiedź: W §1 ust. 12 dodaje się zdanie: „W przypadku możliwości naprawy w tracie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób wskazanych w §6 ust. 1 i 2, płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy.” Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 9 do SWZ – projekt umowy. 2. Dotyczy opisu postępowania - Czy Zamawiający zgodzi się dołożyć trzecie kryterium czasu reakcji mianowicie czas reakcji na podjętą diagnostykę od zgłoszenia awarii jako wizytę poprzedzającą naprawę? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia kryteria postępowania bez zmian. 3. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 1, punkt 1 - Czy Zamawiający może doprecyzować wykaz urządzeń, które mają być objęte umową? Zamawiający wymaga autoryzacji producenta, ale nie podaje jakiego producenta oraz jakie modele mają być objęte umową wynikającą z postępowania. Prosimy o podanie spisu z wykazem producentów oraz modeli poszczególnych urządzeń. Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 10 do SWZ – Wykaz sprzętu. 4. Dotyczy SWZ – punkt 25.2, podpunkt 1 – Czy Zamawiający może doprecyzować znaczenie zapisu: „1) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia (na dowód, czego Wykonawca przedstawi stosowny dokument od producenta) Wykonawca zaproponuje zastąpienie go nowym produktem o tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie,” Zapis nie jest jednoznaczny, nie precyzuje co jest przedmiotem zamówienia. Ogólny opis przetargu wskazuje na to, że przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania oraz konserwacji urządzeń. Czy zamawiający może doprecyzować jak intepretować „przedmiot zamówienia” w przypadku tego zapisu lub usunąć go z postepowania? Odpowiedź: Pkt 25.2. otrzymuje nowe brzmienie: Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ust. 1 ustawy pkt 2-4 i ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności: - w przypadku zmiany w sposobie realizacji zamówienia polegającej na: zmianie osób, podwykonawców, partnerów konsorcjum i innych podmiotów ekonomicznych współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych. W związku z powyższym, Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 9 do SWZ – projekt umowy. 5. Dotyczy SWZ, punkt 9, podpunkt 9.1, inne dokumenty, punkt 3 - Prosimy o wyłączenie stacji uzdatniania wody z wymogu posiadania autoryzacji serwisu nadanej przez producenta. Stacja uzdatniania wody to kompleks urządzeń różnych producentów. Stosowane nazewnictwo „stacja uzdatnia wody” jest potoczne i nie jest nazwą własną jednego urządzenia. Odpowiedź: Przedmiot zamówienia nie dotyczy stacji uzdatniania wody. 6. Dotyczy formularza ofertowego oraz formularza cenowego – Prosimy o wyszczególnienie dodatkowej pozycji na stawkę roboczogodziny dla wycenienia usługi naprawa i konserwacji stacji uzdatniania wody. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych stacje uzdatniania wody nie podlegają 8% stawce Vat tak jak myjnie czy sterylizatory. Formularz obecnie nie pozwala prawidłowo określić kwoty brutto. Odpowiedź: Przedmiot zamówienia nie dotyczy stacji uzdatniania wody. Zamawiający pozostawia Formularz cenowy bez zmian. 7. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 4, punkt 4 – Zamawiający wymaga podania w formularzu ofertowym czasu reakcji na naprawę i jednocześnie określił czas przygotowania oferty na naprawę do dwóch dni roboczych od zgłoszenia awarii. Możliwość przygotowania szczegółowej kalkulacji pozwala wcześniej przeprowadzona diagnostyka awarii, której czas wykonania nie został określony w warunkach postępowania. Tym samym zapis jest w konflikcie z logiką umowy. Prosimy o zmianę zapisu na brzmiący: „(…) przy czym sporządzenie kalkulacji cenowej musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od przeprowadzonej diagnostyki urządzenia będącego przedmiotem głoszonej awarii.” Odpowiedź: Zamawiający zmienia powyższy zapis: „(…)przy czym sporządzenie kalkulacji cenowej musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od przeprowadzonej diagnostyki urządzenia będącego przedmiotem zgłoszonej awarii. Diagnostykę awarii należy przeprowadzić w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.” Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 9 do SWZ – projekt umowy. 8. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 4, punkt 5 – Zamawiający określa termin wykonania naprawy do 3 dni roboczych od akceptacji kosztorysu naprawy niewymagającej części zamiennych i jednocześnie pozwala na określenie czasu naprawy bez konieczności użycia części zamiennych w formularzu ofertowym przez Wykonawcę. Zapis ten jest w konflikcie z logiką postępowania. Prosimy o doprecyzowanie. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Zamawiający określa termin wykonania naprawy bez użycia części zamiennych, natomiast pozwala na określenie czasu naprawy z wykorzystaniem części zamiennych w Formularzu oferty. 9. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, punkt 1, podpunkt 2 – Zamawiający określił wysokość kary, ale nie podaje wartości umowy. Zapis ten nie pozwala Wykonawcy określić ryzyka przystąpienia do postępowania. Prosimy o określenie wartości umowy przed terminem złożenia oferty przez potencjalnych Wykonawców. Odpowiedź: Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie udostępniona najpóźniej przed otwarciem ofert. 10. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, punkt 2 – Czy Zamawiający zgodzi się obniż sumę kar do 20% wartości umowy brutto? Bez podania wartości umowy brutto potencjalny wykonawca nie jest w stanie ocenić ryzyka przystąpienia do postępowania oraz zaproponowana stawka 40% jest wygórowana. Odpowiedź: Zamawiający obniża karę umowną wymienioną w §8 ust. 2 do wysokości 30% wartości umowy brutto. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 9 do SWZ – projekt umowy. 11. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, punkt 3 – Prosimy o wykreślenie zapisu z umowy. Proponowany zapis jest zbyt surowy i nie pozwala Wykonawcy ustosunkować się do przyjęcia kary przed zapoznaniem się z jej potencjalnym kosztem. Zlecenie na 3strone bez autoryzacji? Są kary więc po co to zlecać Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 12. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, punkt 1, podpunkt 1 - Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 1% na 0,2%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający obniża karę umowną wymienioną w §8 ust. 1 ppkt 1 do wysokości 30% wartości umowy brutto. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 9 do SWZ – projekt umowy.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. P. Kucharska – tel. 261 417 449

Data: 25.01.2024 r.