Załącznik nr 9 do SWZ
Wykaz czynności serwisowych oraz usług dodatkowych

	L.p.
	Urządzenie
	Opis czynności serwisowych
	Częstotliwość przeglądów serwisowych

	1.
	Pralnico - wirówka z barierą higieny o załadunku 15kg „GIRBAU” PCHS - 16,

Nr seryjny : 3413-43919
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 5410/2013

Nr inwentarzowy: 

10657/7840/661/2013/G-1
	- sprawdzenie poprawności czujnika wychyłu (balansu),

- sprawdzenie szczelności przyłączy wody i pary,

- sprawdzenie szczelności zaworu spustowego,

- sprawdzenie szczelności uszczelek klapy załadowczej i wyładowczej,

- sprawdzenie układu elektrycznego,

- sprawdzenie układów zabezpieczających (wył. krańcowe drzwi, wył. 
  awaryjnego, itp.),

- sprawdzenie połączeń śrubowych,

- sprawdzenie amortyzatorów,

- kontrola poziomu hałasu łożysk bębna,

- kontrola pasów klinowych
	DO WYKONANIA  KWIECIEŃ 2024
i
 PAŹDZIERNIK 2024

	2.
	Pralnico - wirówka z barierą higieny o załadunku 35kg, „GIRBAU” PCHS – 35, 

Nr seryjny : 2338-43398
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 4874/2012

Nr inwentarzowy: 

10130/7313/661/2012/G-1
	- sprawdzenie poprawności czujnika wychyłu (balansu),

- sprawdzenie poziomu oleju w układzie pneumatyki,

- sprawdzenie szczelności przyłączy wody, pary i sprężonego powietrza,

- sprawdzenie szczelności zaworu spustowego,

- sprawdzenie szczelności uszczelek klapy załadowczej i wyładowczej,

- sprawdzenie układu elektrycznego,

- sprawdzenie układów zabezpieczających (wył. krańcowe drzwi, wył. 
  awaryjnego, itp.),

- sprawdzenie połączeń śrubowych,

- sprawdzenie amortyzatorów,

- kontrola stanu szczęk hamulcowych,

- kontrola pasów klinowych,

- kontrola poziomu hałasu łożysk bębna i silnika
	DO WYKONANIA  KWIECIEŃ 2024
i
 PAŹDZIERNIK 2024

	3.
	Pralnico - wirówka z barierą higieny o załadunku 100kg,

„MILNOR” Typu 42044 SP2, 

Nr seryjny : 12579723
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 4882/2012

Nr inwentarzowy: 

10131/7314/661/2012/G-1
	- sprawdzenie poprawności czujnika wychyłu (balansu),

- sprawdzenie szczelności przyłączy wody, pary i sprężonego powietrza,

- sprawdzenie szczelności uszczelek klapy załadowczej i wyładowczej,

- sprawdzenie układu elektrycznego,

- sprawdzenie układów zabezpieczających (wył. krańcowe drzwi, wył.  

  awaryjnego, itp.),

- kontrola poziomu płynu hamulcowego,

- kontrola szczelności zaworu spustowego,

- kontrola stanu tarczy hamulcowych i szczęk hamulcowych,

- kontrola pasów klinowych,

- kontrola połączeń śrubowych,

- kontrola poziomu hałasu łożysk bębna, silnika i przekładni
	DO WYKONANIA  KWIECIEŃ 2024
i
 PAŹDZIERNIK 2024

	4.
	Pralnico - wirówka z barierą higieny o załadunku 100kg,

„MILNOR” Typu 42044 SP2, 

Nr seryjny : 11575628
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 4883/2012

Nr inwentarzowy: 

10132/7315/661/2012/G-1
	
	DO WYKONANIA 

KWIECIEŃ 2024

	5.
	Suszarka bębnowa 

„MILNOR” M-78,

Numer seryjny : 576891
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 4884/2012

10139/7322/661/2012/G-1
	- sprawdzenie połączeń śrubowych,

- sprawdzenie działania zabezpieczeń (wszystkie wyłączniki),

- kontrola pasów klinowych,

- kontrola szczelności przyłączy pary i sprężonego powietrza oraz  

  odprowadzenia kondensatu,

- kontrola czujników temperatury,

- kontrola poziomu hałasu łożysk silnika wentylatora i silnika 
  napędowego,

- kontrola stanu nagrzewnicy powietrza,

- kontrola stanu rolek napędowych
	DO WYKONANIA  KWIECIEŃ 2024
i
 PAŹDZIERNIK 2024

	6.
	Suszarka bębnowa 

„MILNOR” M-190,

Numer seryjny : 576892
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 4885/2012

Nr inwentarzowy: 

10140/7323/661/2013/G-1
	
	DO WYKONANIA 

KWIECIEŃ 2024

	7.
	Suszarka bębnowa „ELEKTROLUX” T41200,

Numer seryjny : 0901/0200507
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 6099/2015

Nr inwentarzowy: 

11322/318/661/2015/G-1
	- sprawdzenie połączeń śrubowych,

- sprawdzenie działania zabezpieczeń (wszystkie wyłączniki),

- kontrola pasów klinowych,

- kontrola stanu rolek napędowych,

- kontrola stanu nagrzewnicy powietrza,

- kontrola czujników temperatury,

- kontrola szczelności przyłączy pary i sprężonego powietrza oraz 
  odprowadzenia kondensatu,

- kontrola poziomu hałasu łożysk silnika wentylatora i silnika 
  napędowego
	DO WYKONANIA  KWIECIEŃ 2024
i
 PAŹDZIERNIK 2024

	8.
	Magiel gazowy jednowałowy „GIRBAU” PC-120/301G,

Numer seryjny : 790035
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 4892/2012

Nr inwentarzowy: 

10147/7330/661/2012/G-1
	- sprawdzenie szczelności przyłączy gazu i sprężonego powietrza,

- sprawdzenie poziomu łożysk na silnikach : pomy oleju napędowego 
  wraz z przekładnią 

  wentylatora i silnika stołu podawczego,

- sprawdzenie instalacji elektrycznej,

- kontrola stanu filcu maglującego i pasów podających,

- kontrola połączeń śrubowych,

- kontrola poprawności działania zabezpieczeń (wył. awaryjne, 
  zabezpieczenie palców),

- kontrola wentylacji,

- kontrola instalacji olejowej pod kątem wycieków,

- kontrola poziomu oleju w przekładni wału,

- kontrola poziomu oleju grzewczego
	DO WYKONANIA  KWIECIEŃ 2024
i
 PAŹDZIERNIK 2024

	9.
	Magiel elektryczny GMP - 200 

Numer seryjny : 110907285
Nr dokumentu środka trwałego:

OT4894/2012

Nr inwentarzowy: 

10149/7332/661/2012/G-1
	- sprawdzenie stanu grzałek,

- sprawdzenie stanu czujników temperatury,

- sprawdzenie układu napędowego, 

- kontrola wizualna magla,

- kontrola poprawności działania zabezpieczeń (wył. awaryjny, osłona 
  zabezpieczająca palce),

- kontrola  poziomu hałasu łożysk silnika napędowego i wentylatora,

- kontrola połączeń śrubowych
	DO WYKONANIA  KWIECIEŃ 2024
i
 PAŹDZIERNIK 2024

	10.
	Trój-lalkowa prasa do bielizny fasonowej 

„COLMAC” Triple Connie Turbo 2
Nr seryjny : 100711TC20295
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 4893/2012

Nr inwentarzowy: 

10148/7331/661/2012/G-1
	- sprawdzenie instalacji pneumatycznej,

- sprawdzenie instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie szczelności przyłączy pary i sprężonego powietrza,

- kontrola poziomu hałasu łożysk wentylatora,

- kontrola stanu układu napędowego,

- kontrola poprawności działania zabezpieczeń,

- kontrola stacji uzdatniania sprężonego powietrza,

- kontrola połączeń śrub

- kontrola stanu płyt prasujących
	DO WYKONANIA  KWIECIEŃ 2024
i
 PAŹDZIERNIK 2024

	11.
	Prasa rotacyjna 

„ASTRA” KP516

Nr seryjny : 2898
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 4886/2012

Nr inwentarzowy: 

10141/7324/661/2012/G-1
	- sprawdzenie instalacji pneumatycznej i elektrycznej,

- sprawdzenie połączeń śrubowych,

- kontrola szczelności przyłączy pary i sprężonego powietrza oraz 
  odprowadzenia kondensatu,

- kontrola stacji uzdatniania sprężonego powietrza,

- kontrola układu napędowego,

- kontrola poziomu oleju instalacji pneumatycznej,

- kontrola stanu płyty prasującej
	DO WYKONANIA  KWIECIEŃ 2024
i
 PAŹDZIERNIK 2024

	12.
	Stół do prasowania

„ALUX” WA-3

Nr seryjny: 3978/2011
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 4887/2012

Nr inwentarzowy: 

10142/7323/661/2012/G-1
	- sprawdzenie instalacji elektrycznej,

- kontrola szczelności przyłącza pary,

- kontrola płynności ramienia prasulca,

- kontrola stanu pokrycia stołu do prasowania


	DO WYKONANIA  KWIECIEŃ 2024
i
 PAŹDZIERNIK 2024

	13.
	Waga najazdowa 

KPZ 51E – 9 – 1

Nr seryjny : 66315
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 4876/2012

Nr inwentarzowy: 

10134/7317/660/2012/G-1
	- kontrola wagi pod względem mechanicznym
	DO WYKONANIA  KWIECIEŃ 2024
i
 PAŹDZIERNIK 2024

	14.
	Maszyna szwalnicza

„SIRUBA”

Nr seryjny: 23382818
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 4888/2012

Nr inwentarzowy: 

10143/7326/661/2012/G-1
	- sprawdzenie poprawności działania maszyny,

- kontrola poziomu oleju,

 
	DO WYKONANIA  KWIECIEŃ 2024
i
 PAŹDZIERNIK 2024

	15.
	Maszyna szwalnicza

„LUOKE”
Nr seryjny : brak
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 4889/2012

Nr inwentarzowy: 

10144/7327/661/2012/G-1
	
	

	16.
	Prasa do wgrzewania etykiet

„TERMOPATCH” - HS4C

Nr seryjny: brak
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 4877/2012

Nr inwentarzowy: 

10135/7318/661/2012/G-1                                                                                                                                                   
	- sprawdzenie poprawności działania prasy,

- kontrola instalacji elektrycznej,

- kontrola wizualna prasy

- kontrola stanu foli
	DO WYKONANIA  KWIECIEŃ 2024
i
 PAŹDZIERNIK 2024

	17.
	Pakowarka pozioma 

„SOLIDPACK – PK

Nr seryjny : 1041068
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 4890/2012

Nr inwentarzowy: 

10145/7328/661/2012/G-1
	- sprawdzenie instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie poprawności działania pakowarki,

- kontrola czystości czujników, blokad i barier bezpieczeństwa,

- kontrola stanu ceratek izolujących,


	DO WYKONANIA  KWIECIEŃ 2024
i 

 PAŹDZIERNIK 2024

	18.
	Pakowarka pionowa

„ALUX” WA – 22 

Nr seryjny : 3900
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 4891/2012

Nr inwentarzowy: 

10146/7329/661/2012/G-1
	- sprawdzenie poprawności działania pakowarki,

- sprawdzenie instalacji elektrycznej,

- kontrola stanu łożysk toczonych,

- kontrola czystości czujników,

- kontrola stanu ceratek izolujących,


	DO WYKONANIA  KWIECIEŃ 2024
i
 PAŹDZIERNIK 2024


USŁUGI DODATKOWE

	L.p.
	Urządzenie
	Opis usługi
	Uwagi

	1.
	Magiel gazowy jednowałowy „GIRBAU” PC-120/301G,

Numer seryjny : 790035
Nr dokumentu środka trwałego:

OT 4892/2012

Nr inwentarzowy: 

10147/7330/661/2012/G-1
	W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wymienić filc wału magla gazowego, zgodnie z DTR urządzenia.

Filc: MOLTON NOMEX 850g/m2, 7,6m x 3,5m2

lub NOMEX 800g/m2 , 7,6m x 3,6m.


	DO WYKONANIA KWIECIEŃ - MAJ 2024


	2.
	Palnik gazowy  magla gazowego „GIRBAU” PC-120/301G
	- kontrola szczelności,

- kontrola wykrywacza ognia,

- kontrola zaworu wyjściowego gazu

- regulacja palnika magla

- analiza spalin
	DO WYKONANIA  KWIECIEŃ 2024


3

