Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 1: Tlen medyczny wraz z dzierżawą butli, zbiornik tlenu ciekłego oraz podtlenek azotu
dostawa do Fili nr 1 – ul. Juraszów 7/19, Poznań

dostawa do Fili nr 3 – ul. Sanatoryjna 2, Poznań, Kiekrz
	L.p
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn. netto

	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Cena jedn. brutto

	Wartość brutto


	Nazwa handlowa, 
nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Zbiornik tlenu ciekłego medycznego – zabezpieczenie zasadnicze, pojemność – 11,7 m3

- Wartość dzierżawy za zbiornik za cały okres obowiązywania umowy (364 dni)

w tym:

Miesięczna wartość dzierżawy za zbiornik ...... zł brutto
	m-ce


	12

	…… zł/szt.
	………. zł
	…..%
	…… zł/szt.
	………. zł
	

	2.
	Zbiornik tlenu ciekłego medycznego – zabezpieczenie rezerwowe pojemność – 20 t
- Wartość dzierżawy za zbiornik za cały okres obowiązywania umowy (364 dni)

w tym:

Miesięczna wartość dzierżawy za zbiornik ...... zł brutto
	m-ce


	12

	…… zł/szt.
	………. zł
	…..%
	…… zł/szt.
	………. zł
	

	3.
	Tlen ciekły medyczny

średnie zużycie tlenu na miesiąc – 34 000 kg
12 miesięcy – 349850 kg.
	kg
	341326
	…… zł/kg
	………. zł
	…..%
	…… zł/kg
	……….. zł
	

	4.
4a.
	Tlen sprężony medyczny – stacja redukcyjna podwójna

dwa zestawy po 24 szt. butli 40 lit. - zabezpieczenie rezerwowe (awaryjne)

1 zestaw 6 butli

średnie zużycie – 12 butli na miesiąc

12 miesięcy – 120 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (364 dni x 66 butli)
	szt. butli

butlo
dzień
	120
24024
	……. zł/szt. butli

……… zł/szt./doba
	………. zł

……….. zł
	…..%

……%
	……. zł/szt. butli

……… zł/szt./doba
	……….. zł

………… zł
	

	5.
5a.
	Tlen sprężony medyczny – butle 5 litrowe stalowe

średnie zużycie – 16 butli na miesiąc

12 miesięcy – 204 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(364 dni x  butli)

	szt. butli

butlo
dzień
	204
16744
	…… zł/szt. butli

…… zł/szt./doba
	………..  zł

……….. zł
	……%

……%
	…… zł/szt. butli

…… zł/szt./doba
	………… zł

………… zł
	

	6.
6a.
	Tlen sprężony medyczny – butle 2 litrowe stalowe

średnie zużycie – 3 butli na miesiąc

12 miesięcy – 36 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(364 dni x 10 butli)
	szt. butli

butlo
dzień
	36
3 640
	……. zł/szt. butli

……. zł/szt./doba
	………… zł

………. zł


	…….%

……%
	……. zł/szt. butli

……. zł/szt./doba
	………… zł

…………. zł
	

	7.
7a.
	Tlen sprężony medyczny – butle 10 litrowe stalowe
średnie zużycie – 5 butli na miesiąc

12 miesięcy – 60 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(364 dni x 10 butli)


	szt. butli

butlo
dzień
	60

3 640


	…… zł/szt. butli

…….. zł/szt./doba
	………  zł

……….. zł
	……%

…….%
	szt. butli

…….. zł/szt./doba
	………… zł

………… zł
	

	8.
8a.
	Tlen sprężony medyczny – butle 10 litrowe aluminiowe
średnie zużycie – 84 butli na miesiąc

12 miesięcy – 1 008 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (364 dni x 110 butli)


	szt. butli

butlo
dzień
	1008
40040
	……. zł/szt. butli

……… zł/szt./doba
	………. zł

………. zł
	…..%

…..%


	……. zł/szt. butli

……… zł/szt./doba 
	……….. zł

………. zł
	

	9.
9a.
	Tlen sprężony medyczny

butle 10 lit. butle z reduktorem zespolonym (zintegrowane) - aluminiowe

średnie zużycie – 34 butli na miesiąc

12 miesięcy – 408 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (364 dni x 40 butli)

	szt. butli

butlo
dzień
	408
14 560
	……. zł/szt. butli

……… zł/szt./doba
	………. zł

………. zł
	…..%

…..%


	……. zł/szt. butli

……… zł/szt./doba
	……….. zł

………. zł
	

	10.
10a.
	Tlen sprężony medyczny

butle 5 lit. butle z reduktorem zespolonym (zintegrowane) - aluminiowe

średnie zużycie – 35 butli na miesiąc

12 miesięcy – 420 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (364 dni x 30 butli)


	szt. butli

butlo
dzień
	420
10 920
	……. zł/szt. butli

……… zł/szt./doba
	………. zł

……….. zł
	…..%

……%
	……. zł/szt. butli

……… zł/szt./doba
	……….. zł

………… zł
	

	11.

11a
	Tlen sprężony medyczny

butle 2 lit. butle z reduktorem zespolonym (zintegrowane) - aluminiowe

średnie zużycie – 2 butli na rok
- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (364 dni x 2 butli)


	szt. butli

butlo
dzień
	2

728
	……. zł/szt. butli

……… zł/szt./doba
	………. zł

……….. zł
	…..%

……%
	……. zł/szt. butli

……… zł/szt./doba
	……….. zł

………… zł
	

	12.
12a.


	Podtlenek azotu medyczny – butle 10 litrowe

średnie zużycie – 2 butli na rok

12 miesięcy – 2 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy
(364 dni x 2 butla)
	szt. butli

butlo
dzień
	2

728
	…… zł/szt. butli

………… zł/szt./doba
	……… zł

……… zł
	…….%

   …..%  
	…… zł/szt. butli

………… zł/szt./doba
	………. ..zł

………. zł
	

	13.
13a
	Dwutlenek węgla CO2 medyczny 
do laparoskopii- sprężony ( stacja redukcyjna podwójna na 6 butli – butle 40 litrowe 

średnie zużycie –1 butla na miesiąc
12 miesięcy –12szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy
(364 dni x 10 butla)
	szt. butli

butlo
dzień
	12

3640
	…… zł/szt. butli

………… zł/szt./doba
	……… zł

……… zł
	…….%

…..%
	…… zł/szt. butli

………… zł/szt./doba
	………. ..zł

………. zł
	

	14.
14a.


	Dwutlenek węgla CO2 medyczny do laparoskopii- butle 10 litrowe
średnie zużycie –3 butle na miesiąc

12 miesięcy –36 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy
(364 dni x 15 butli)
	szt. butli

butlo
dzień
	36

5460
	…… zł/szt. butli

………… zł/szt./doba
	……… zł

……… zł
	…….%

   …..%
	…… zł/szt. butli

………… zł/szt./doba
	………. ..zł

………. zł
	

	15.
	Transport 
	kurs
	70 / rok
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem


	
	
	
	


UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:
Cena jednostkowa netto + podatek vat = cena jednostkowa brutto

Cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Dzierżawa – 1 dzień (364 dni)
ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 5 : Mieszanina gazów (podtlenek azotu i tlenu) wraz z dzierżawą butli, wózka i zaworów dozujących oraz ustnik 
z filtrem
dostawa do Fili nr 1 – ul. Juraszów 7/19, Poznań

	L.p
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn. netto

	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Cena jedn. brutto

	Wartość brutto


	Nazwa handlowa, 
nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
1a.
	Gaz medyczny sprężony, składający się z podtlenku azotu (Dinitrogenii oxidum, N2O, medyczny „gaz rozweselający”) 50% v/v i  tlenu (Oxygenium, O2, tlen medyczny) 50% v/v pod ciśnieniem 138 lub 170 bar (15°C). Gaz bezbarwny, bezwonny, przeznaczony do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądany jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego. Mieszanina w butlach o pojemności 10l zawierający 2,8 m3 gazu lub 11 l zawierający 3,23 m3 gazu
średnie miesięczne zużycie  8 -9 szt.

12 miesięcy – 100 szt. 10 l lub 90 szt. 11 l
Dzierżawa butli 10 lub 11 litrowej

-  dzierżawa za cały okres obwiązywania umowy (364 dni x 6  butla)


	szt. 

butlodzień
	11 l – 
    90
LUB
10 l –

    100
2 184
	……. zł/szt. 
……. zł/szt. 

…….. zł/szt./doba
	……….. zł

……….. zł

………. zł


	…….%

…….%

…..%
	……. zł/szt. 

……. zł/szt. 

……. zł/szt. 


	………… zł

……….. zł

………… zł
	…………….

……………..



	2.
	Ustnik z filtrem. 
Ustnik zintegrowany 
z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego. 
Do podawania mieszaniny urządzenie musi być wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użytku 
lub urządzenie wyposażone w zawór wydechowy bez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/sterylizacji 
po każdorazowym użyciu.
średnie miesięczne zużycie 50 szt.

12 miesięcy – 600 szt.

	szt. 


	600

	……….
zł/szt. 


	……… zł


	……%


	……….
zł/szt. 


	………… zł


	

	3.
	Dzierżawa zaworu dozującego
- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (364 dni x 3 szt. zaworów)


	dni 


	1 092

	……….
zł/szt. 


	……… zł


	……%


	……….
zł/szt. 


	………… zł


	

	4.
	Dzierżawa wózka do butli
- dzierżawa za cały okres obowiązywania umowy ( 364  dni x 2 szt.)
	dni 


	728

	……….
zł/szt. 


	……… zł


	……%


	……….
zł/szt. 


	………… zł


	

	Razem
	
	
	
	
	


UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto + podatek vat = cena jednostkowa brutto

Cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Dzierżawa – 1 dzień (364 dni)
ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 2 : Tlen medyczny dla Filii nr 2 wraz z dzierżawą butli
dostawa do Fili nr 2 – ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, Oborniki
	L.p
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn. netto

	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Cena jedn. brutto

	Wartość brutto


	Nazwa handlowa, 
nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Tlen sprężony medyczny – butle 40 litrowe stalowe

średnie zużycie – 55 butli na miesiąc

12 miesięcy – 660 szt. butli
- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(364 dni x 28 butli)


	szt. butli
butlodzień


	660
10 192
	…….. zł/szt.butli
………. zł/szt./doba


	……….. zł

……….. zł


	….. %

….. %
	…….. zł/szt.butli
………. zł/szt./doba


	……….. zł

……….. zł
	

	Razem
	
	
	
	
	


UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto + podatek vat = cena jednostkowa brutto

Cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Dzierżawa – 1 dzień (364 dni)
ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 3 : Azot ciekły
dostawa do Fili nr 1 – ul. Juraszów 7/19, Poznań

dostawa do Fili nr 3 – ul. Sanatoryjna 2, Poznań, Kiekrz
	L.p
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn. netto

	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Cena jedn. brutto

	Wartość brutto


	Nazwa handlowa, 
nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Azot ciekły( wyrób medyczny) średnie zużycie  ok  100 litr na miesiąc

12 miesięcy – 1980 kg
	litr

	1200

	…….. zł/litr

	……….. zł


	….. %
	…….. zł/litr

	……….. zł


	

	2
	TRANSPORT
	kurs
	48 kursów/

12 m-cy


	
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	
	


UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto + podatek vat = cena jednostkowa brutto

Cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 4: Azot ciekły
dostawa do Fili nr 2 – ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, Oborniki
	L.p
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn. netto

	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Cena jedn. brutto

	Wartość brutto


	Nazwa handlowa, 
nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Azot ciekły( wyrób medyczny) średnie zużycie ok 325 litr na miesiąc

12 miesięcy – 3900 litr

	litr

	3900

	…….. zł/litr

	……….. zł


	….. %
	…….. zł/litr

	……….. zł


	

	2
	Transport
	kurs
	48 kursów/

12 m-cy


	
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	
	


UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto + podatek vat = cena jednostkowa brutto

Cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 6: ARGON
dostawa do Fili nr 1 – ul. Juraszów 7/19, Poznań

	L.p
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn. netto

	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Cena jedn. brutto

	Wartość brutto


	Nazwa handlowa, 
nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	ARGON 5,0 ( od 2l do 8 l)

	szt. butli

	4

	…….. zł/szt.butli

	……….. zł


	….. %
	…….. zł/szt.butli

	……….. zł


	

	2
	NAPEŁNIENIE BUTLI
	szt. butli
	4

	…….. zł/szt.butli

	……….. zł


	….. %
	…….. zł/szt.butli

	……….. zł


	

	3
	Legalizacja butli
	szt. butli
	2
	…….. zł/szt.butli

	……….. zł


	….. %
	…….. zł/szt.butli

	……….. zł


	

	4
	Transport
	kurs
	2
	
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	
	


UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto + podatek vat = cena jednostkowa brutto

Cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

UWAGA:
Wykonawca oświadcza, że posiada dokumenty stanowiące podstawę dopuszczenia do obrotu gazu stanowiącego przedmiot umowy, tj.:

• Produkty lecznicze – posiadają Charakterystykę Produktu Leczniczego, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu,

• Wyroby medyczne – posiadają deklarację zgodności, certyfikat zgodności, potwierdzające zgodność z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniem MDR z uwzględnieniem okresów przejściowych,

• Gazy medyczne w statusie produktów leczniczych posiadają:

- ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

- kartę charakterystyki produktu leczniczego

• Gazy medyczne w statusie wyrobów medycznych oraz inne wyroby medyczne zawarte w SWZ są:

- zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) z uwzględnieniem okresów przejściowych, a także 
z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974) oraz
- posiadają informację producenta o prawidłowych warunkach przechowywania
• Produkty lecznicze zgodne z Ustawą Prawo Farmaceutyczne
Dzierżawione butle muszą być 
:

a) cechowane zgodnie z normą PN-EN 1089-1,

b) oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo 
i dostosowanie do norm Unii Europejskiej, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Etykiety produktu wraz z nalepkami ostrzegającymi winny 
być zgodne z normą PN-EN 1089-2,

c) części cylindryczne oraz czasze butli winny być odpowiednio oznakowane kodem barwnym, zgodnie z normą PN-EN 1089-3,

d) do butli muszą być dołączone ulotki (dla produktów leczniczych) oraz instrukcje użytkowania (dla wyrobów medycznych), które zawierają podstawowe własności fizykochemiczne gazu oraz zasady obchodzenia się z butlą.
ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA

� Zamawiający wyraża zgodę na oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo �i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie �z obowiązującymi normami europejskimi.





