
Sprawa nr 50/2024
DOTYCZY ZADANIA 2     
Załącznik nr 16 do SWZ

Zestawienie urządzeń automatycznych
1) Zapory drogowe:

· zapora drogowa typ NICE przy budynku nr 21 (parking) – szt. 2 
· zapora drogowa typ G600 przy bud. nr 16 – 1 szt. 
· zapora drogowa typ NICE przy bud. nr 18 (WJAZD GŁÓWNY – BIURO PRZEPUSTEK) – 2 szt. 
· zapora drogowa typ NICE przy bud. nr 11 (wjazd gospodarczy) – 1 szt.

· zapora drogowa przy bud. Nowej Polikliniki – 2szt. (gwarancja) 
razem 8 sztuk

2) Bramy rolowane:

· typ BR – 100 w bud. nr 3 (podjazd karetek – I piętro) – 4 szt. 
· typ BR - 77 w bud. nr 8 (garaż) - 1 szt. 
· typ BR - 77 w bud. nr 10 (garaż) - 4 szt. 
· brama rolowana  w bud. nr 23 (ZBO) - 1 szt. 
· brama rolowana w bud. Nowej Polikliniki – 1szt. (gwarancja) 
razem 11 sztuk
3) Drzwi automatyczne na fotokomórkę:

· bud. nr 2 i 23– BLOK OPERACYJNY
– 8szt. (przesuwne - jednoskrzydłowe) 
– 5 szt.  (przesuwne - dwuskrzydłowe) 
-- 12 szt. (rozwierane -jednoskrzydłowe) 
· bud. nr 2 - OIOM
– 10 szt. (przesuwne jednoskrzydłowe) 
– 1 szt. (przesuwne dwuskrzydłowe) 
· bud. nr 3 – HOL i SOR
– 4 szt. (przesuwne dwuskrzydłowe) 
–14szt. (przesuwne jednoskrzydłowe) 
· bud. nr 3 – HOL przy Windach
– 2 szt. (przesuwne jednoskrzydłowe) 
· bud. nr 3 – OKULISTYKA
– 2 szt. (rozwierane - jednoskrzydłowe).
– 1 szt.  (przesuwne - jednoskrzydłowe) 
· bud. nr 3 – WEJŚCIE NA BLOK OPERACYJNY 
– 1 szt. (przesuwne - jednoskrzydłowe) 
· bud. nr 3 – WEJŚCIE NA OIOM 
–1 szt. (przesuwne - jednoskrzydłowe) 
· bud. nr 4 – ZAKŁAD RTG
– 7 szt. (przesuwne - jednoskrzydłowe) 
– 1 szt. (przesuwne - dwuskrzydłowe)

· bud. nr 5 – ZAKŁAD REHABILITACJI 

– 2 szt. (przesuwne - dwuskrzydłowe) 
· bud. nr 3 – NEUROLOGIA
– 2 szt. (przesuwne dwuskrzydłowe) 
· bud. nr 3 – KARDIOCHIRURGIA
– 2 szt. (przesuwne jednoskrzydłowe) 
· bud. nr 3 – BOCZNE WEJŚCIE DO SZPITALA
– 1 szt. (przesuwne jednoskrzydłowe) 
· bud. nr 3 –WEJŚCIE GŁÓWNE
– 3 szt. (przesuwne dwuskrzydłowe) 
· bud. nr 1 –REZONANS 

- 1 szt. (przesuwne dwuskrzydłowe) 
· bud. nr 3  - UROLOGIA
– 1 szt. (jednoskrzydłowe) 
· bud. Nowej Polikliniki – WEJŚCIE GŁÓWNE
- 2 szt. (przesuwne - dwuskrzydłowe) (gwarancja) 

RAZEM 83 sztuki
4) Blokada parkingowa:

· typ UNIPARK (parking ZBO) – 3 szt. 
· typ UNIPARK CAME (parking przed Rehabilitacją) – 6 szt. 
· typ UNIPARK CAME (wejście boczne do szpitala) – 6 szt. 
· typ UNIPARK (parking bud. nr 12 - Pralnia) – 4 szt. 
razem 19 sztuk
5) Bramy przesuwne (gospodarcze):
·  z automatem BENICA/ FAAC (przy bud. nr 12 – pralnia) – 1 szt. 
·  z automatem FAAC (przy bud. nr 23 – blok operacyjny) – 1 szt. 
·  z automatem AW ST-2  (przy bud. nr 21 – parking) – 1 szt. 
razem 3 sztuki
6) Bramy segmentowe automatyczne:
·  UNI PRO (przy bud. nr 3 – garaż dla karetek pod podjazdem) – 2 szt. 
·  UNI PRO (przy bud. nr 12 – kuchnia) – 1 szt. 
·  MAKRO - PRO (w bud. nr 5- rehabilitacja) - 1 szt. 
·  MAKRO - PRO (nowa patomorfologia) - 1 szt. 
razem 5 sztuk
7) Bramy segmentowe ręczne:
- BRAM TECH ( bud. nr 10_ rampa) - 2 szt. 
razem 2 sztuki
