
Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy nr 92-…/P/2024/TU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z AUDYTEM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ŚWIADECTWAMI CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W CELU OPTYMALIZACJI SYSTEMU ENERGETYCZNEGO KOMPLEKSU 10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ 
W BYDGOSZCZY PRZY ULICY POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 ORAZ DOMU MEDYKA PRZY ULICY SKROMNEJ 5 W BYDGOSZCZY”
  I. Ogólna charakterystyka budynków
	WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
	
	

	L.p.
	Obiekty budowlane
	Ilość (szt.)
	Kubatura budynków (m³)
	Nr budynków
	Rok  zakończenia budowy

	1.
	budynek szpitalny
	1
	7 275,00
	1
	1985

	2.
	budynek szpitalny
	1
	18 665,00
	2
	1985

	3.
	budynek szpitalny
	1
	54 469,00
	3
	1985

	4.
	budynek szpitalny
	1
	19 292,00
	4
	1985

	5.
	budynek szpitalny
	1
	25 323,00
	5
	1985

	6.
	przychodnia (WCMP,laboratorium, pom.administracyjne)
	1
	18 516,00
	6
	1963/1989

	7.
	kotłownia
	1
	6 384,00
	8
	1985

	8.
	PKT
	1
	192,00
	11
	1985

	9.
	kuchnia, pralnia
	1
	15 437,00
	12
	1985

	10.
	tlenownia
	1
	537,00
	15
	1985

	11.
	psychiatria, pom. techniczne
	1
	6 540,00
	16
	1985

	12.
	biuro przepustek
	1
	1 302,00
	18
	1985

	13.
	budynek administracyjny
	1
	10 470,00
	21
	1989

	14.
	zintegrowany blok operacyjny
	1
	12 800,00
	23
	2008

	15.
	patomorfologia
	1
	7 900,00
	25
	2018

	16.
	poliklinika
	1
	47 060,00
	26
	2020

	17.
	Dom Medyka (internat dla kadry)
	1
	20 996,00
	
	1988

	
	
	
	
	
	
	


Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w budynkach 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy przy ulicy Powstańców Warszawy 5 oraz Domu Medyka przy ulicy Skromnej 5.
II. Wymagania
1) Audyt energetyczny powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 
- Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r, wraz z późn. zm.

- Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. wraz z późn. zm.

- Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii wraz z późn. zm.

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii -w przypadku optymalizacji przedsięwzięć nieprzewidzianych w rozporządzeniach zapisanych w pkt 1i 2.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r z późniejszymi zmianami 
(z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenia 
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

- Normami branżowymi i  wiedzą techniczną - w przypadku optymalizacji przedsięwzięć nieprzewidzianych w rozporządzeniach.
 2) Przy opracowaniu audytu energetycznego należy dodatkowo przewidzieć: 
· wykonanie audytu efektywności energetycznej dla wymienionych obiektów w zapytaniu wraz 
z określeniem efektu ekologicznego dla wybranego do realizacji wariantu przedsięwzięcia

· opracowanie dokumentów koniecznych do uzyskania białych certyfikatów

· wykonanie dodatkowej karty audytu energetycznego na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

· wykonanie analizy miesięcznych i rocznych zużyć oraz opłat za wszystkie nośniki energii 
za okres 2020 –2023 r. wraz z wnioskami,

· sformułowanie wniosków wynikających z opracowanego audytu,

· wykonanie audytu zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej,

· wykonanie audytu stanu wentylacji – szczególna ocena stanu instalacji identyfikująca obszary 
do poprawy i potencjalne oszczędności,
· przedstawienie wszelkich kosztów zawartych w audycie w kwotach brutto,

· ocenę techniczną istniejącego obiektu pod kątem zamierzenia termomodernizacyjnego tzn.: 

· wskazanie źródeł remontów obiektów poprzez np. wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, remont i docieplenie dachów, wymianę oświetlenia wewnątrz obiektu, wymiany ogrzewania itp. 

· wybudowanie nowych odnawialnych źródeł energii np. panele fotowoltaiczne lub inne równoważne, które będą prowadziły do zaoszczędzenia energii (cieplnej, elektrycznej) w skali roku. Każde osobne rozwiązanie na polepszenie bilansu powinno być potwierdzone obliczeniami. 

· załączenie arkuszy kalkulacyjnych, obliczeniowych audytu energetycznego w wersji edytowalnej i pdf na nośniku elektronicznym CD.
3) Inne wymagania 
Wykonujący audyt energetyczny oprze się na inwentaryzacji własnej oraz dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego. 

Dokumentacja audytu energetycznego nie może zawierać nazw własnych, typów, modeli, nazw producentów, które mogłyby naruszać uczciwą konkurencję.

Sporządzony audyt dla przedmiotowego przedsięwzięcia ma pozwolić Zamawiającemu uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.

Przedmiot umowy musi być zaakceptowany przez Wojskową Inspekcję Gospodarki Energetycznej (Delegatura w Bydgoszczy).

Treść audytu energetycznego powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, w tym zawierać:

- dane identyfikacyjne: budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej oraz dane inwestora,

- ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej,

- opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termo modernizacyjnego,

- wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termo modernizacyjnego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wraz z późniejszymi zmianami.

4) Liczba i rodzaj nośników, na jakich utrwalony będzie audyt energetyczny
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu opracowaną dokumentację w 2egz. w formie papierowej, w 2egz. na nośniku elektronicznym w formacie *.pdf, *.doc i/lub *.xls (płyta CD).
1



2

