10WSzKzP SPZOZ 						Bydgoszcz dnia: 2024-08-14

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 6365/24

Sprawa nr: 102/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 102/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: Dotyczy zadania 9 Fotel do chemioterapii – 3 komplety – 1 szt.: - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii o długości całkowitej 2160 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii o szerokości siedziska i oparcia pleców wynoszącej 605 mm? Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SWZ. - Czy Zamawiając dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii o elektrycznej regulacji wysokości za pomocą pilota przewodowego w zakresie 530-890 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii o dopuszczalnym obciążeniu wynoszącym 225kg? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii o regulacji kąta segmentu oparcia pleców w zakresie od – 18 do +75 °? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z kątem przechyłu Trendelenburga od 0 ° do -15 ° i Anty- Trendelenburga w zakresie 0 do 3°? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii o regulacji kąta nachylenia segmentu nóg w zakresie 0-30° ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii, który posiada całkowitą szerokość z podłokietnikami 950 mm? Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SWZ. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii, który posiada długość segmentu pleców wynoszącą 920 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii, który posiada głębokość siedziska wynoszącą 500 mm? Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SWZ. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii, który posiada podłokietniki o wymiarach dł. x szer. 500 x 170 mm? Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2024-08-14