Załącznik nr 10 do SWZ
Załącznik nr 1 do Umowy nr 120-…/P/2024/TU

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednej koncepcji funkcjonalno-przestrzenno użytkowej, która zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego oraz określenie szacunkowych kosztów inwestycji z podziałem na grupy kosztów. 
2.  Ustalono lokalizację budynku w obrębie działki nr 3/8, na skrzyżowaniu ulic Powstańców Warszawy i Powstania Listopadowego z możliwością wyburzenia budynków magazynowych.

[image: image1.png]



3.  Koncepcje mają zawierać: 
· plan zagospodarowania terenu w obrębie opracowania
· rzuty poszczególnych pięter wraz z określeniem przeznaczenia pomieszczeń
· architekturę budynku (elewacje)
· wizualizację
4.  W części opisowej zawarte będzie zawarty:
· program medyczny

· opis rozwiązań przestrzennych i funkcjonalno-użytkowych

· zestawienie powierzchni (charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, kubaturę, powierzchnie zabudowy, powierzchnie użytkowe, powierzchnie netto, powierzchnie całkowite)
· określone powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji
· wyznaczenie miejsc parkingowych (w tym miejsc przeznaczonych do ładowania samochodów elektrycznych), dróg pożarowych

4.  Założenia do budynku:

- rozpatrzyć możliwość posadowienia budynku od ulicy Powstańców Warszawy i Powstania Listopadowego w linii ogrodzenia lub w bliskiej odległości 

- 4 kondygnacje, w tym jedna podziemna przeznaczona na pomieszczenia techniczne

- ok. 4000 m2 powierzchni użytkowej łącznie

5. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem dokumentacji  projektowej, budową i jej przeprowadzeniem:

· swobodny dostęp w ruchu pieszym i kołowym z drogi publicznej 
z wejściem z terenu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,

· lokalizacja budynku umożliwiająca szybkie i bezpośrednie połączenie (również łóżkami szpitalnymi) z kompleksem lecznictwa zamkniętego bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz
· budynek swoją lokalizacją oraz budową nie może kolidować z bieżącą pracą szpitala (świadczeniem usług medycznych),
· instalacje energetyczne nowego budynku muszą być niezależne 
od istniejącego kompleksu (dotyczy: sieci elektrycznej, ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej i gazów medycznych),

· budynek powinien mieć rezerwowe źródła zasilań w/w sieci,

· budynek powinien być wyposażony w odnawialne źródła energii 
· budynek powinien być zeroemisyjny

· zapewnienie jak najlepszych walorów funkcjonalnych obiektu w tym optymalizację ergonomii pracy dla pracowników oraz pacjentów,
· zapewnienie optymalnego wykorzystania powierzchni,

· wysoka jakość funkcjonalna obiektu, sprawna komunikacja wewnętrzna, dostęp do poszczególnych pomieszczeń, przestronność, odpowiednie doświetlenie miejsc pracy światłem dziennym,

· przystosowanie obiektu i terenu dla osób niepełnosprawnych – konieczność dostosowania budynków do obowiązujących norm,

· odpowiednie walory estetyczne obiektu, terenu i infrastruktury,

· wykorzystanie technologii oraz materiałów przyjaznych środowisku, minimalizacja zużycia energii oraz emisji CO2,

· uzyskanie niskich kosztów eksploatacji z zachowaniem standardów jakości.

· ustalenie lokalizacji i ilości miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych do ładowania samochodów elektrycznych
6.  Wykonawca określi szacunkową wartość inwestycji z podziałem na grupy kosztów według ZKZ:

1. Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci

2. Budowa obiektów podstawowych

3. Instalacje

4. Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

5. Wyposażenie

6. Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualne szkolenia 
i rozruch

7. Ogółem

Dodatkowo należy zrobić dokładny tabelaryczny spis całego wyposażenia z kwotami 
i podzielić na: 

sprzęt medyczny (środki trwałe ) – cena jednostkowa powyżej 10 tys zł.

sprzęt medyczny drobny – cena jednostkowa do 10 tys. zł

wyposażenie (kwaterunek, meble biurowe) 

wyposażenie (meble specjalistyczne, medyczne – np. w gabinetach zabiegowych, izbie przyjęć)

7.  W ramach  inwestycji w budynku mają znajdować się następujące oddziały:
1. Oddział Psychiatryczny (ogólny)
2. Izba Przyjęć Szpitala
3. Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
4. Oddział Psychiatryczny dzienny (ogólny)
5. Poradnia Zdrowia Psychicznego z  z punktem zgłoszeniowo-koordynacyjnym
6. Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
7. Centrum dydaktyczne
8.  Wymagania dla Oddziałów  w ramach tworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego:
	Nazwa oddz.
	Ilość pom.

	1. Oddział Psychiatryczny (ogólny):
	 

	Sale dla pacjentów - potrzeba 28 łóżek łącznie (25 łóżek + 3 izolatki), w salach 1-3 osobowych, osobne węzły sanitarne dla każdej z sal i  izolatek, 5x3+5x2+3x1
	13

	1 toaleta na każdą salę 
	13

	Pokój depozytowy
	1

	Gabinet Kierownika Kliniki
	1

	Gabinet Ordynatora
	1

	Gabinet Konsultanta
	1

	Sekretariat
	1

	Sala terapii
	1

	Sala gimnastyczna / siłownia
	1

	Sala Odpraw, Konferencyjna
	1

	Gabinet do wykonania zabiegów elektrowstrząsów
	1

	Gabinet pracownika socjalnego
	1

	Gabinet psychologa x2
	2

	Gabinet pielęgniarki oddziałowej
	1

	Gabinet zabiegowy
	1

	Dyżurka pielęgniarska
	1

	Pokój socjalny
	1

	Węzły sanitarne dla pesronelu (damskie i męskie)
	2

	Brudownik
	1

	Magazyn na czystą pościel
	1

	Pomieszczenie na brudną bieliznę
	1

	Pomieszczenie na odpady medyczne
	1

	Magazyn na sprzęt medyczny
	1

	Gabinet lekarski 4 osobowy z zapleczem socjalnym,
	1

	2x gabinet lekarski 2 osobowy
	2

	Szatnie z węzłem sanitarnym dla personelu (damskie i męskie)
	2

	Łazienki dla osób niepełnosprawnych
	1

	Ogólna stołówka dla pacjentów
	1

	Kuchnia dla pacjentów
	1

	Palarnia
	1

	Pralnia z suszarnią
	1

	Sala dla odwiedzających
	1

	Patio – stoły do ping ponga, koszykówka
	 


	Nazwa oddz.
	Ilość pom.

	2. Izba Przyjęć Szpitala
	 

	Sala obserwacyjna: 5 łóżek
	1

	Gabinet zabiegowy
	1

	Szatnie z węzłem sanitarnym dla personelu (damskie i męskie)
	2

	Poczekalnia
	1

	2 gabinety konsultacyjne, każdy gabinet ma dwa wyjścia z czego jedno bliżej lekarza/personelu
	2

	Gabinet konsultacyjny dla badań sądowo-psychiatrycznych
	1

	Gabinet pielęgniarki oddziałowej
	1

	Sekretariat
	1

	Dyżurka pielęgniarska
	1

	Pokój socjalny
	1

	Gabinet lekarski
	1

	Węzły sanitarne (damskie i męskie) dla pacjentów i lekarzy
	6

	Łazienki dla osób niepełnosprawnych
	1

	Monitoring
	 

	Łącznik ze szpitalem
	 


	Nazwa oddz.
	Ilość pom.

	3. Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
	 

	Sale dla pacjentów:
	 

	6x3 osobowa
	6

	5x2 osobowa
	5

	1 toaleta na każdą salę
	11

	Pokój depozytowy
	1

	Gabinet Ordynatora
	1

	Sekretariat
	1

	Sala terapii x2
	2

	Sala gimnastyczna / siłownia
	1

	Gabinet psychoterapeutyczny z lustrem weneckim
	1

	Kuchnia dla pacjentów
	1

	Gabinet psychologa x2
	2

	Gabinet pielęgniarki oddziałowej
	1

	Gabinet zabiegowy
	1

	Dyżurka pielęgniarska
	1

	Pokój socjalny
	1

	Węzły sanitarne dla pesronelu (damskie i męskie)
	2

	Brudownik
	1

	Magazyn na czystą pościel
	1

	Pomieszczenie na brudną bieliznę
	1

	Pomieszczenie na odpady medyczne
	1

	Magazyn na sprzęt medyczny
	1

	Gabinet lekarski 4 osobowy z zapleczem socjalnym
	1

	2x gabinet lekarski 2 osobowy
	2

	Szatnie z węzłem sanitarnym dla personelu (damskie i męskie)
	2

	Łazienki dla osób niepełnosprawnych
	1

	Ogólna stołówka dla pacjentów
	1

	Kuchnia dla pacjentów
	1

	Palarnia
	1

	Pralnia z suszarnią
	1

	Sala dla odwiedzających
	1

	Patio – stoły do ping ponga, koszykówka
	 


	Nazwa oddz.
	Ilość pom.

	4. Oddział Psychiatryczny dzienny (ogólny)
	 

	Sala dzienna na grupę do 20 osób x 2
	1

	Sala do muzykoterapii
	1

	Sala do fototerapii
	1

	Sala gimnastyczna
	1

	Gabinet psychologów x2
	2

	Gabinet psychoterapeutów x2
	2

	Gabinet kierownika
	1

	Gabinet lekarski
	1

	Gabinet zabiegowy
	1

	Gabinet pielęgniarki oddziałowej
	1

	Dyżurka pielęgniarek
	1

	Węzły sanitarne (damskie i męskie) dla pacjentów i lekarzy
	4

	Łazienki dla osób niepełnosprawnych
	1

	Szatnia pacjentów
	1

	Sekretariat
	1

	Kuchnia dla pacjentów
	1

	Palarnia
	1


	Nazwa oddz.
	Ilość pom.

	5. Poradnia Zdrowia Psychicznego z  z punktem zgłoszeniowo-koordynacyjnym
	 

	 
	 

	Gabinet kierownika
	1

	Gabinet dietetyka
	1

	Gabinet socjalny
	1

	Gabinet psychologa x2
	2

	Gabinet psychoterapeuty x2
	2

	Sala spotkań dla pacjentów (dojście od ulicy?)
	1

	Gabinety lekarskie x2
	2

	Węzły sanitarne (damskie i męskie) dla pacjentów i lekarzy
	4

	Łazienki dla osób niepełnosprawnych
	1

	Parking dla samochodu dla ZLŚ
	 


	6. Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
	 

	Gabinet dla zespołu leczenia środowiskowego
	1

	Gabinet pracownika socjalnego
	1

	Gabinet psychologa 
	1


	Nazwa oddz.
	Ilość pom.

	7. Centrum dydaktyczne
	 

	Sale do superwizji
	1

	Sala konferencyjna
	1


3

