Załącznik nr 11 do SWZ





Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn.: Rozbudowa systemu ppoż. w budynku nr 6 – Wojskowe Centrum Medycyny pracy, Sklep medyczny Cezal, apteka Farmedic, łączniki 

1.Inwentaryzacja obecnego stanu zabezpieczenia obiektu systemem SSP oraz koncepcja systemu SSP
· Wykonanie inwentaryzacji istniejących urządzeń i instalacji związanych z systemem sygnalizacji pożarowej.

· Analiza zgodności aktualnego systemu z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami PSP.

· Przygotowanie koncepcji nowego systemu SSP, uwzględniając optymalne i ekonomiczne rozwiązania.

· Wydanie inwestorowi dokumentu zawierającego koncepcję systemu SSP w wersji papierowej i elektronicznej

2. Projekt systemu SSP oraz uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa pożarowego.
Opracowanie dokumentacji projektowej

· Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz elektronicznej.

· Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa pożarowego, zakończone zatwierdzeniem projektu.

· Dostarczenie dokumentacji na wskazany adres e-mail.
Opracowanie przedmiaru robót
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego
Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania robót
3. Nadzór autorski nad realizacją projektu
· Wsparcie w realizacji zadania jako konsultant ds. bezpieczeństwa pożarowego.

· Wsparcie inwestora w procesie wyboru wykonawcy jako przedstawiciel Inwestora.

· Wizyty na obiekcie w trakcie realizacji inwestycji oraz przy odbiorze końcowym.

· Konsultacje telefoniczne i e-mailowe.

