Sprawa nr 135/2024

Załącznik nr 7 do SWZ


TABELA DO OCENY JAKOŚCI
Dot. postępowania na dostawy sukcesywne kaniul żylnych


	Lp.
	Oceniane parametry techniczne
	Punktacja
	Wartość oferowana



	JAKOŚĆ DLA ZADANIA 1

	1
	Paski kontrastujące w promieniach RTG
	        4 paski – 7 pkt.  

        6 pasków - 10 pkt. 
	

	2
	Zamawiający wymaga dostępu do platformy e-learingowej na czas trwania umowy. Platforma umożliwi przeprowadzenie szkolenia dla pielęgniarek i położnych w wersji online.

· szkolenia są prowadzone w formie interaktywnej, po zalogowaniu przez stronę internetową.

· Przedstawiane moduły szkoleniowe oparte są na międzynarodowych wytycznych INS, CDC, Krinko. 

· Moduły szkoleniowe dostępne są w języku Polskim. 

· Użytkownicy mogą wybierać moduł szkoleniowy który chcą przejść

· Szkolenie potwierdzone certyfikatem

· Średni czas wykorzystywany na szkolenie z jednego modułu wynosi kilka do kilkunastu minut. 

Użytkownicy mają możliwość wykonania testu oraz uzyskania certyfikatu ukończenia szkoleni


	Nie – 0 pkt.

Tak – 10 pkt.
	


Wymóg bezwzględny: 

Mandryn i osłona kaniuli niewysuwające się samoczynnie po odwróceniu kaniuli. 

Przeprowadzenie szkoleń z implantacji kaniul obwodowych przeprowadzone w trakcie trwania umowy

Niespełnienie wymogu będzie skutkowało odrzuceniem oferty 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 









…………………………………………

(podpis)
