Sprawa nr 135/2024

Załącznik nr 7A do SWZ


TABELA DO OCENY JAKOŚCI
Dot. postępowania na dostawy sukcesywne kaniul żylnych


	Lp.
	Oceniane parametry techniczne
	Punktacja
	Wartość oferowana



	JAKOŚĆ DLA ZADANIA 2

	1
	Kaniula posiadająca w rozmiarach 22 G, 20 G, 18 G, otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji.                   


	Nie  – 0 pkt.

Tak –  10 pkt.
	

	2
	Zamawiający wymaga dostępu do platformy e-learingowej na czas trwania umowy. Platforma umożliwa przeprowadzenie szkolenia dla pielęgniarek i położnych w wersji oneline.

· szkolenia są  prowadzone w formie interaktywnej, po zalogowaniu przez stronę internetową.

· Przedstawiane moduły szkoleniowe oparte są na międzynarodowych wytycznych INS, CDC, Krinko. 

· Moduły szkoleniowe dostępne są w języku Polskim. 

· Użytkownicy mogą wybierać moduł szkoleniowy który chcą przejść

· Szkolenie potwierdzone certyfikatem

· Średni czas wykorzystywany na szkolenie z jednego modułu wynosi kilka do kilkunastu minut. 

Użytkownicy mają możliwość wykonania testu oraz uzyskania certyfikatu ukończenia szkoleni


	Nie  – 0 pkt.

Tak –  10 pkt.
	


Wymóg bezwzględny: 

Mandryn i osłona kaniuli niewysuwające się samoczynnie po odwróceniu kaniuli
Przeprowadzenie szkoleń z implantacji kaniul obwodowych przeprowadzone w trakcie trwania umowy.
Niespełnienie wymogu będzie skutkowało odrzuceniem oferty 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 









…………………………………………

(podpis)
