załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
	 
	Nazwa towaru – asortyment
	J. m.
	Ilość
	Cena             jednostkowa
netto
	Wartość netto
	Stawka
VAT
(w %)
	Wartość
brutto

	Producent/
nr katalogowy

	1
	Kołdra grzewcza pod pacjenta. Wymiary 221 x 91cm  Polipropylenowa kołdra. Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta. Dwa otwory do urządzenia grzewczego ułatwiające dostęp. Taśma przylepna pomocna w zafiksowaniu kołdry. Kołdra posiada specjalne zakładki służące do lepszego mocowania kołdry oraz specjalną perforację zapewniającą łatwy dostęp do pacjenta w różnych pozycjach. W miejscu, gdzie ułożone są stopy oraz głowa nie jest rozprowadzane ciepło dla bezpieczeństwa.
	   szt.
	700
	
	
	
	
	

	2
	Kołdra grzewcza na górną część ciała.  Wymiary 198 x 61 cm. Polipropylenowa kołdra. Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu). Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta. 2 otwory do urządzenia grzewczego umieszczone po jednym z każdej strony pacjenta. Konstrukcja kołdry gwarantująca możliwość składania/złamania kołdry bez wpływu na przepływ ciepłego powietrza wewnątrz kołdry i na efektywność ogrzewania  Posiada specjalne odrywane paski, służące do ufiksowania kołdry do stołu operacyjnego.
	szt.
	2 000
	
	
	
	
	

	3
	Pooperacyjna kołdra grzewcza. Wymiary 213 x 91cm. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Posiada zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry. Posiada 6 oddzielonych perforacją części w celu lepszego/wygodniejszego dostępu do pacjenta. Na wierzchniej części posiada dwa plasterki do przyklejenia koca. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy. Polipropylenowa kołdra. Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu).
	szt.
	1 500
	
	
	
	
	

	4
	Kołdra grzewcza pod pacjenta do pozycji litotomijnej. Wymiary: 188 cm x 91 cm. Polipropylenowa kołdra, skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części, cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta. Kołdra posiadająca taśmy przylepne pomocna w zafiksowaniu. Kołdra posiadająca specjalne części służące do lepszego mocowania oraz specjalne paski, posiadające specjalne perforacje po bokach pozwalające na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji. Kołdra posiadająca otwory pozwalające na odpływanie gromadzących się płynów w czterech kierunkach.
	szt.
	300
	
	
	
	
	

	5
	Jednorazowa kaseta podgrzewająca do krwi i płynów z drenami i łącznikami kompatybilnymi z zestawami do dożylnego podawania krwi/płynów stosowanymi standardowo. Kasety nie zawierają lateksu, przeznaczone do stosowania z urządzeniem podgrzewającym wielokrotnego  użytku Ranger. Kaseta posiada 2  porty do iniekcji i zestaw przedłużającym. W zestawie jeziorko eliminujące bąbelki powietrza. Przepływ płynów od KVO do 9000ml/h. Pojemność wypełnienia 44 ml. Dren pacjenta o długości 76 cm, dren dodatkowy minimum 76 cm. Kaseta sterylizowana tlenkiem etylenu.
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	6
	Torba izolująca do przechowywania i transportu organów transplantacyjnych oraz do izolacji organów podczas zabiegów chirurgicznych. Wykonana z przezroczystego polietylenu. Niezawierająca lateksu. Rozmiary torby: 
50cm x 50cm ±1cm. W części górnej wyposażona jest w podwójną tasiemkę umożliwiające szczelne zamknięcie torby.
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	7
	Ostrza standardowe/uniwersalne jednokrotnego użytku kompatybilne ze strzygarką posiadaną przez Zamawiającego, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia, całkowita szerokość ostrza 3,8 cm, szerokość brzegu tnącego 3,2 cm (szerokość strzyżenia 3,0 cm), konstrukcja ostrzy ma minimalizować ryzyko uszkodzeń skóry. Ostrza obracają się o  360 stopni w wielu płaszczyznach pod wpływem nacisku na skórę pacjenta bez konieczności przekręcania ostrza dłonią operatora.
	szt.
	250
	
	
	
	
	

	8
	Ostrza trauma przeznaczone do usuwania włosów 
w najtrudniejszych sytuacjach: w przypadku bardzo grubych włosów, całkowita szerokość ostrza 5 cm, szerokość brzegu tnącego 4,5 cm (szerokość strzyżenia 4,0 cm), ostrza obracają się o 360 stopni w jednej płaszczyźnie, pod wpływem nacisku na skórę pacjenta bez konieczności przekręcania ostrza dłonią operatora.
	 szt.
	60
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                       RAZEM :
	
	xxx
	
	xxx


Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Brak wypełnienia kolumn pustych (przeznaczonych dla Wykonawcy) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

UWAGA! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + Vat % = wartość brutto

……….…………………………………………..













 czytelny podpis, pieczęć imienna i podpis umocowanej













 do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy 
