Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

MODYFIKACJA

Zadanie nr 1: Sprzęt do zabiegów artroskopowych
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	Cena jedn. brutto
	Wartość brutto
	VAT (%)
	Nr katalogowy i Producent

	1. 
	Płaszcz artroskopowy śr. 6 mm, dł. rob. 13,5 cm z szybkozłączem, 2 zawory, obrotowy
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Obturator półostry, do zastosowania  z płaszczami artroskopowymi 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Optyka typu  HOPKINS 30º, szerokokątna, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Punch typu SilCut, bransze proste, szer. cięcia 3,4 mm, dł. rob. 12 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Punch typu SilCut, bransze proste, szer. cięcia 2,7 mm, dł. rob. 12 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Punch typu SilCut, bransze proste, szer. cięcia 1,5 mm, dł. rob. 12 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Punch typu SilCut, bransze 15º do góry, szer. cięcia 3,4 mm, dł. rob. 12 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Punch typu SilCut, trzonek zakrzyw. 30º w lewo, szer. cięcia 2,7 mm, 
dł. rob. 12 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Punch typu SilCut, trzonek zakrzyw. 30º w prawo, szer. cięcia 2,7 mm, 
dł. rob. 12 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Kleszcze chwytające typu SCHLESINGER do łąkotki, z haczykiem, uchwyt z zapinką, dł. rob. 13 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Pompa płucząca typu ENDOMAT SELECT
	Szt. 
	2
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Oprogramowanie do pompy ENDOMAT SELECT – do wyboru przez Zamawiającego
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Zestaw drenu płuczącego, PC, sterylizowany, do zastosowania z pompami ENDOMAT SELECT oraz ENDOMAT HAMOU
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Dren pompy, op. 10 szt., do używania z drenem wielorazowym 
	opak.
	5
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Membrana do drenu, op. 20 szt., do używania z drenem wielorazowym 
	opak.
	5
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Dren płuczący PC, jednorazowy, sterylny, do zastosowania z pompami HAMOU ENDOMAT oraz ENDOMAT Select, op 10 szt. 
	opak.
	60
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Olej do instrumentów, butelka 50 ml
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Smar do zaworów instrumentów
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	
	


UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + stawka podatku Vat – wartość brutto

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno – użytkowe oferowanego asortymentu.

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.














………………………………………………………















        data, podpis

Zadanie nr 2: Sprzęt do zabiegów laparoskopii ginekologicznej
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	Cena jedn. brutto


	Wartość brutto


	VAT (%)
	Nr katalogowy i Producent

	1. 
	Punch biopsyjny typu ClickLine, śr. 5 mm, dł. rob. 43 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Igła Veress’a, z przyłączem LUER-Lock, dł. 15 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Igła VERESS’a, z LUER-lock, dł. 18 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Gumowa zatyczka do przyłącza LUER-Lock, czarna, opak. 10 szt.
	opak.
	5
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Uszczelka silikonowa, op. 10 szt.
	opak.
	4
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Uszczelka wewnętrzna do narzędzia bipolarnego typu TAKE-APART (1 opakowanie po 10 szt.)
	opak.
	4
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Kleszcze chwytające typu RoBi KELLY długie, bipolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Nożyczki RoBi METZENBAUM, bipolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, (38151, 38600, 38610MW)
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Tubus RoBi, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, 
śr. 5 mm, dł. 36 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Uchwyt instrumentów RoBi, obrotowy, z przyłączem do koagulacji bipolarnej
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Wkład kleszczy chwytających typu RoBi KELLY; 2 bransze ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Płaszcz wewnętrzny resektoskopu 26 Fr, z wkładką ceramiczną, obrotowy, do zast. płaszczem 26050SC
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Pokrywa zamykająca LAP, pierścień zamykający do laparoskopii
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Pokrywa zamykająca HYS, pierścień zamykający do histeroskopii
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Membrana do kopułki ciśnieniowej, op. 10 szt.
	opak.
	5
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Dren pompy histeroskopowy bez łączników op. 25 szt.
	opak.
	1
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Dren pompy laparoskopowy bez łączników op. 25 szt.
	opak.
	1
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Igła do punkcji wątroby wg Menghini
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Kaniula trokara, śr. 11 mm, dł. 10,5 cm, bez zaworu
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Optyka HOPKINS 12º, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Element pracujący resektoskopu, bipolarny, bierny
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Wkład nożyczek RoBi METZENBAUM; ostrza zakrzywione, 
2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Elektroda koagulacyjna typu HALF MOON, kształt kulkowy, bipolarna, 26 Fr, op. 6 szt.
	opak.
	1
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Pętla tnąca, bipolarna, 26 Fr., op 6 szt.
	opak.
	2
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Przewód w. cz., bipolarny, do zast. z diatermią chirurgiczną AUTOCON II 400
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Uchwyt ClickLine, plastikowy, bez zapinki, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Płaszcz resektoskopowy 26 Fr., dziób skośny, z 2 LUER-Lock, obrotowy, szybkozłączem, bez obturatora
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Trokar, śr. 6 mm, dł. 10,5 cm, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny,
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 6 mm i dł. 10,5 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Kleszcze  typu ClickLine "Pazury"2x3, uchwyt metalowy, śr. 10 mm, dł. rob. 36 cm,
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Taca druciana z składanymi uchwytami, wym. 535 x 250 x 66 mm 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Kopułka ciśnieniowa bez pokrywki zamykającej do wielorazowych drenów 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Pokrywa do tacy drucianej
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Wkład silikonowy typu Large Diamont Grid do tacy drucianej, niebieski, wym. zewn. 530x240mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Kołki mocujące do zast. z tacą na instrumenty, op. 12 szt
	opak.
	4
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Paski silikonowe, op. 12 szt,
	opak.
	4
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Pompa ssąco-płucząca typu HAMOU ENDOMAT do histeroskopii i laparoskopii - zestaw
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Dren ssący, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zast. z pompą HAMOU
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Wkład kleszczy typu ClickLine; blansze okienkowe, z ząbkowaniem atraumatycznym, 2 ruchome, śr. 5 mm, dł rob. 36cm
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	42. 
	Wkład kleszczy typu ClickLine BABCOCK; blansze okienkowe, 2 ruchome, śr. 5 mm, dł rob. 36cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	43. 
	Wkład kleszczy typu ClickLine KELLY; blansze preparacyjne, długie, 2 ruchome, śr. 5 mm, dł rob. 36cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Wkład nożyczek typu ClickLine; ostrza zakrzywione, ząbkowane, 2 ruchome; śr. 5mm, dł. 36cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	X
	
	X




UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + stawka podatku Vat – wartość brutto
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno – użytkowe oferowanego asortymentu.

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.















………………………………………………………
















        data, podpis

Zadanie nr 3: Sprzęt do zabiegów laparoskopii chirurgicznej
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	Cena jedn. brutto


	Wartość brutto
	 VAT (%)
	Nr katalogowy i producent

	1. 
	Trokar, śr. 11 mm, dł. 10,5 cm, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny, komplet
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Gwóźdź piramidalny do trokara o śr. 11 mm i dł 10,5cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Kaniula trokara, śr. 11 mm, dł. 10,5 cm, bez zaworu
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Zawór wielofunkcyjny, do trokara o rozm. 11 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Elektroda szpatułkowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Nożyczki ClickLine, zakrzywione, monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, komplet
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Tubus ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Filtr gazu do pomp ssąco-płuczących KART STORZ, niesterylny, 10 szt.
	opak.
	5
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Redukcja 11/5 mm, nasadka na trokar
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Uszczelka silikonowa, op. 10 szt.
	opak.
	3
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Uszczelka typu pokrywka (60/10), do trokara – op. 10 szt.
	opak.
	2
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Uszczelka typu pokrywka (50/4), do trokara – op. 10 szt.
	opak.
	1
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Uszczelka, opak. 10 szt.
	opak.
	2
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Adapter do połączenia optyki Karl Storz ze światłowodem Olympus/ Winter + Ibe
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Popychacz klapki trokara rozm. 6
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Przyłącze typu LUER-Lock, męskie, nasuwane na dren 6mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Przyłącze typu LUER-Lock, męskie, nasuwane na dren 9mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Optyka typu HOPKINS 0°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Optyka typu HOPKINS 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Dren insuflacyjny, silikonowy, nadający się do sterylizacji, 
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Uchwyt typu ClickLine, plastikowy, z zapinką MANHES, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Wkład kleszczy jelitowych typu ClickLine, bransze okienkowe, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Imadło typu KOH bransze zakrzywione w prawo, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, śr 5mm, dł 33cm
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Imadło typu KOH bransze zakrzywione w lewo, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, śr 5mm, dł 33cm
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, 2 poziomy
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	
	


UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + stawka podatku Vat – wartość brutto
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno – użytkowe oferowanego asortymentu.

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.















………………………………………………………
















        data, podpis

Zadanie częściowe nr 4: Sprzęt endoskopowy do zabiegów laryngologicznych
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	Cena jedn. brutto
	Wartość brutto

	VAT (%)
	Nr katalogowy i Producent

	1
	Frez shavera 15º, kulka 4 mm; śr. 4 mm, dł. 12 cm, jednorazowy, opak. 5 szt. Kompatybilny z Shaverem firmy Karl Storz posiadanym przez Zamawiającego
	opak.
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Ostrze shavera 40º tylne, obie krawędzie z ząbkami, śr. 3 mm, dł. 12 cm, jednorazowe, opak. 5 szt. Kompatybilne z Shaverem firmy Karl Storz posiadanym przez Zamawiającego
	opak.
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Ostrze shavera proste, jedna krawędź tnąca z ząbkami, śr. 4 mm, dł. 12 cm, jednorazowe, opak. 5 szt. Kompatybilne z Shaverem firmy Karl Storz posiadanym przez Zamawiającego
	opak.
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 006-070, zestaw 15szt.
	opak.
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	Płaszcz ssąco-płuczący 0º do CLEARVISION, owal 4,8x6 mm, dł. rob. 14 cm, do zast. z optyką 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	Płaszcz ssąco-płuczący 30º do CLEARVISION, owal 4,8x6 mm, dł. rob. 14 cm, do zast. z optyką 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	Płaszcz ssąco-płuczący 70º do CLEARVISION, owal 4,8x6 mm, dł. rob. 14 cm, do zast. z optyką 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	Płaszcz ssąco-płuczący 45º do CLEARVISION, owal 4,8x6 mm, dł. rob. 14 cm, do zast. z optyką 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	9
	Dren płuczący, do zast. z konsolą KARL STORZ UNIDRIVE ENT/ECO/NEURO/OMFS, sterylny, 
10 szt.
	opak.
	6
	
	
	
	
	
	

	10
	Dren płuczący, do zast. z Karl Storz CLEARVISION II, sterylny, 
	opak.
	15
	
	
	
	
	
	

	11
	Dren płuczący laryngologiczny do pompy ENDOMAT SELECT opak. 10 szt., 
	opak.
	15
	
	
	
	
	
	

	12
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE RHINOFORCE II, bransze 45º, rozm. 0, 
dł. rob. 16 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	13
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY  RHINOFORCE II, bransze proste, rozm. 1, dł. rob. 13 cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	14
	Kleszcze tnące typu NICOLAI RHINOFORCE II, 
do góry 65º, otwierane do tyłu, śr. 3 mm, dł. rob. 14 mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	15
	Kleszcze bipolarne typu TAKE-APART
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	16
	Kleszcze zatokowe typu HEUWIERSER, zakrzywione w lewo 90°, dł. Rob. 10cm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	17
	Optyka HOPKINS 0°, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	18
	Optyka HOPKINS 30°, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	19
	Optyka HOPKINS 45°, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	20
	Optyka HOPKINS 70°, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	21
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wym. zew. 321 x 90 x 45 mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	
	


UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + stawka podatku Vat – wartość brutto
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno – użytkowe oferowanego asortymentu.

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.















………………………………………………………
















        data, podpis

